FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRA N°: 29/2017

PREGÃO PRESENCIAL N°: 19/2017

REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2017

1 PREÂMBULO:

1.1 A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS/SC, através do Fundo Municipal da Saúde, torna público que está promovendo REGISTRO DE PREÇO através da modalidade de  Pregão Presencial nº 19/2017, Processo Licitatório nº 29/2017, com julgamento pelo seu menor preço por item, para entrega conforme a demanda existente, visando à aquisição de Material Médico Cirúrgico e Ambulatório, destinados para o Fundo Municipal da Saúde, sendo que a presente licitação será processada e julgada conforme dispõe a Lei nº 10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, Lei Complementar 123/06, como também pelas condições específicas deste Edital e dos demais documentos que o integram.

Local: Prefeitura Municipal de Tunápolis- Rua João Castilho nº111, Centro - Sala de Licitações –Tunapolis/SC.

Entrega dos envelopes e credenciamento: 27 de julho de 2017 às 13h15min

Abertura dos Envelopes: 27 de julho de 2017 às 13h45min

A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se no dia 27 de julho de 2017 às 13h15min, e será conduzida pela Pregoeira ou seu substituto, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

Os envelopes poderão ser remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município/Fundo não se responsabilizará por extravio ou atraso.

1.2 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

1.2.1. Anexo I – Especificações do Objeto/Termo de Referência

1.2.2. Anexo II – Modelo de Credenciamento

1.2.3 Anexo III – Certidão de Idoneidade

1.2.4 Anexo IV – Modelo da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

1.2.5 Anexo V- Modelo de Declaração Firmando o Cumprimento aos Requisitos de Habilitação

2. DO OBJETO:

2.1 Constitui o presente REGISTRO DE PREÇO  a aquisição de MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO E AMBULATÓRIO, destinados para o Fundo Municipal da Saúde, de acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório.

2.2 - As quantidades constantes do Anexo I são estimativas de consumo, não se obrigando o FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE à aquisição total dos itens.

2.3 – A detentora da Ata de Registro de Preços, quando da solicitação pelo Fundo Municipal da Saúde deverá atender as seguintes exigências:

2.4. -  Fornecer o Material Médico Cirúrgico e Ambulatório quando solicitados mediante Ordem de Fornecimento emitida pelo Fundo Municipal da Saúde.

2.5.2 – A empresa vencedora deverá fornecer qualquer quantidade solicitada pelo Fundo Municipal da Saúde, não podendo, portanto estipular em sua proposta de preços, cota mínima ou máxima, para fornecimento  do Material Médico Cirúrgico e Ambulatório

2.2  Apresentação das Amostras:

a) Deverão ser apresentadas amostras dos itens contidos no Termo de Referência (anexo I) que serão devolvidos aos licitantes participantes após analise. Estas amostras serão para verificar a compatibilidade do produto apresentado com o produto solicitado. Os itens deverão ser enviados ou apresentados in loco no Posto de Saúde, localizado na Rua Albino Frantz, no Município de Tunápolis/SC, aos cuidados das Enfermeiras Chefes do Posto de Saúde.

b) Serão aceitas as amostras dos itens, até 24 horas antes da abertura da sessão, e as referidas despesas para o envio dos produtos ocorrerão por conta do Licitante participante.

c) Após a apresentação e analise dos itens as Enfermeiras Chefes responsáveis pelas Unidades de Saúde emitirão uma Declaração onde constará que o participante cumpriu integralmente com os parâmetros exigidos no que tange a seleção dos produtos especificados e pretendido pela Secretaria Municipal da Saúde.

d)	 Serão desclassificados os participantes que não apresentarem a declaração emitida pelas Enfermeiras Chefes, responsáveis pela aprovação e solicitação das amostras constando que os itens estão dentro dos parâmetros exigidos.

e) A Declaração da apresentação das amostras e declaração de idoneidade deverão ser apresentadas juntamente com o Credenciamento, ou seja,  fora dos envelopes.

3- DA FORMA DE EXECUÇÃO

3.1.	A proponente vencedora deverá proceder à entrega do Material Médico Cirúrgico em até 08 (oito) dias, contados da data da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, sem a exigência de valor mínimo e sem custos adicionais, de acordo com as especificações do Anexo I do presente Edital.

3.2.	O Material Médico Cirúrgico deverá ser entregue nas dependências da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Albino Frantz, Centro, em dias úteis de expediente, das 7h30min às 11h30min ou das 13h15min às 17h15min.

3.3.	A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pelo envio e frete do Material Médico Cirúrgico.

3.4.	Por ocasião do recebimento do Material Médico Cirúrgico o Fundo, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se a Contratada a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.

3.5.	A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pela troca do Material Médico Cirúrgico enviado, quando na ocasião do recebimento, for constatado que o mesmo encontra-se com defeito, diferente da solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações.

3.6.	O aceite do Material Médico Cirúrgico não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.

3.7.	Caso o Material Médico Cirúrgico seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a 	depender do evento.

3.8. O Material Médico Cirúrgico fornecido deverá ter as datas de fabricação e de validade impressas em suas embalagens.

04-CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO:

4.1-Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento e demais exigências constantes deste Edital.

4.2-Não poderá participar empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

4.3 -Que estejam reunidas em consórcio, ou seja,controladas, coligadas ou subsidiárias entre si qualquer que seja sua forma de constituição.

4.4-Estrangeiras que não funcionem no País.

4.5-Será vedada a participação de empresas declaradas inidôneas por Ato do Poder Público de Tunápolis, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (incisos III e IV do art. 87, da Lei nº 8.666/93).

4.6-Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político ou responsável pela licitação, na forma do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.

4.7-A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso.

4.8-DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

4.8.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem participar deste certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto nos subitens seguintes.

4.8.2 A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da seguinte documentação:

a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A Certidão deve estar atualizada ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação.

b)Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006,conforme modelo no edital.

4.8.3 Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e empresa de pequeno porte deverão ser apresentados fora dos envelopes,no ato de credenciamento das empresas participantes.

4.8.4 Com fundamento no artigo 49, inciso III, da lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e na doutrina de Ivan Barbosa Rigolin (2014), o Município de Tunápolis entende que neste procedimento licitatório o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não é vantajoso para a administração pública e representa prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. Entende-se que a supressão de parte dos licitantes e a redução da concorrência entre os potenciais fornecedores não representa vantagem e economia à administração, mantendo-se os demais direitos previstos na lei complementar 123/2006, e alterações posteriores.

05 –DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO:

5.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, a pregoeira receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação:

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

A) PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017

PROCESSO DE COMPRA Nº  29/2017

REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2017

ENVELOPE Nº 01 – Proposta Comercial

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

B) A) PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017

PROCESSO DE COMPRA Nº  29/2017

REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2017

ENVELOPE Nº 02 - Documentação

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)

5.2 O horário do credenciamento será até as 27 de julho de 2017 às 13h15min impreterivelmente, e será efetuado conforme a ordem de chegada dos interessados.

5.2.1 O representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento, junto a Pregoeira, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade ou outro documento equivalente.

5.3 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, conforme modelo contido no edital, ou documento que comprove os necessários poderes especiais para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante.

5.3.1 No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante deverá ser apresentada cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição.

5.3.2 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no momento do credenciamento, cópia autenticada ou cópia simples, acompanhada do respectivo original, do Estatuto ou Contrato Social acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.3.3 A empresa licitante que não se credenciar, na forma disposta acima, ficará impedida de apresentar lances, manifestar durante a sessão, considerando-se apenas sua proposta escrita.

5.4- A empresa que não se fizer representar deverá encaminhar, juntamente com os envelopes da proposta e da documentação, cópia do ato constitutivo ou do contrato social, bem como, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme o modelo constante no edital. Tais documentos deverão ser encaminhados fora dos envelopes da Proposta e da Documentação, sob pena de impedimento em participar do certame.

5.4.1	- O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a inabilitação, nem a desclassificação do Licitante. A empresa que não se fizer representar participará do certame apenas com a sua proposta escrita.

5.5   Declaração DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (modelo sugestivo no Edital) esta declaração deverá ser apresentada juntamente com a procuração ou carta de credenciamento, porém fora dos envelopes.

5.6	- Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante.

5.7	- Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo de licitação, deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e da Documentação.

5.8	- Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão de processamento do pregão.

6 - DA PROPOSTA COMERCIAL:

6.1 - A Proposta Comercial contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

6.1.1 Redigida de forma clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável pela empresa, em todas as páginas e anexos.

6.1.2. Conter Razão Social completa e CNPJ da licitante.

6.1.3 A proposta deverá obedecer rigorosamente os termos deste edital, escrita na língua nacional, sem emendas ou rasuras ou ressalvas, sendo que os valores deverão ser expressos em moeda corrente nacional, especificando-se o valor unitário e total, com até duas casas decimais após a vírgula.

6.1.4 Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data limite para a entrega dos envelopes. Se o prazo for omitido, a proposta será considerada por 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação.

6.1.5 Descrição geral quanto ao Material Médico Cirúrgico a ser fornecido, com suas respectivas marcas, e especificações solicitadas.

6.2   Prova de regularidade do Conselho Regional de Farmácia –CRF;

6.2.1 Licença para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado;

6.2.3 Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA ou a equivalente publicação na Imprensa Oficial da União;

6.3 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

6.4 A Pregoeira considerará como normal os erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.

6.5 Solicita-se às empresas participantes que, preferencialmente, preencham a proposta em planilha eletrônica, para agilizar os trabalhos durante o processamento do pregão.

6.6 A planilha eletrônica será fornecida aos interessados que a solicitarem junto ao Setor de Compras e Licitações, em arquivo magnético que será obrigatoriamente aberto através do programa Compras-Auto-Cotação, disponibilizado sem qualquer custo.

6.7 A planilha eletrônica poderá ser solicitada por telefone (49-36321122) ou e-mail (compras@tunapolis.sc.gov.br)

7. DA HABILITAÇÃO:

7.1 O Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos:

7.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

7.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam, ou;

7.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, com as alterações.

7.1.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

7.1.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante Certidão Conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil;

7.1.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

7.1.7  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei;

7.1.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

7.1.9 Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.

7.2 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

7.2.1 Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; e

7.2.2 Se a licitante for a matriz e a cumpridora do contrato for a filial, os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente.

7.3 Os documentos deverão ser apresentados no original ou em cópia autenticada em cartório ou servidor do Município, mediante apresentação dos correspondentes originais no caso deste último.

7.4 Todas as Certidões exigidas no presente certame poderão ser verificadas quanto a sua veracidade na internet nos devidos sites, para comprovar a sua regularidade, pela Comissão de Licitações do Município.

8.  DO JULGAMENTO:

8.1 O critério de julgamento das propostas será o MENOR PREÇO POR ITEM.

8.2 No Curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;

8.3 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 8.2, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;

8.4 Às proponentes classificadas no item anterior será facultada a apresentação de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, encerrando-se essa fase quando não houver mais lances.

8.5 A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

8.6 Somente a pregoeira poderá definir qual o critério de lances, ou seja, se a redução em relação à melhor proposta será em percentual, se será mediante redução em reais, e qual a redução mínima, visando à agilidade na licitação. Ressalta-se que no decorrer dos lances, poderá, a critério da pregoeira, ser alterado o critério e o valor de redução.

8.7 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionada e não selecionada para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

8.7.1 A pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

8.7.1.1 A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 8.7.1.

8.8 Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.7.1.

8.9 Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 8.7., seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será aplicado o critério da preferência, passando-se desde logo, à negociação do preço.

8.10 A Pregoeira poderá, por seu exclusivo critério, solicitar informações complementares, para efeito de julgamento das propostas, caso a Proponente não atender com clareza o solicitado em Edital, conforme determina o art. 43 § 3°, da Lei 8.666/93.

8.11 Serão desconsiderados os itens proposta que contiver emendas, rasuras ou borrões, salvo quando a empresa fizer acompanhar uma errata, preferencialmente em 02 (duas) vias, e devidamente assinadas pelo proponente ou seu representante legal.

8.12 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do ato convocatório;

8.13 Definida a melhor proposta a Pregoeira procederá à abertura do respectivo envelope da DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação, na forma do item 7 deste Edital.

8.14 Caso a licitante detentora da melhor proposta desatender às exigências habilitatórias, será analisada, sucessivamente, a documentação das demais classificadas na ordem de classificação até que seja declarada a vencedora do certame.

8.15 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006).

8.16 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 10 (dez) dias úteis, sem prorrogação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1º do artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006).

8.17 A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo demais cominações legais.

8.18 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante. Havendo manifestação de recurso por alguma(s) licitante(s), será registrada na ata da Sessão Pública a síntese das razões do recurso, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficarão intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo, em Secretaria. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.

8.19 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima.

8.19.1 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pela Pregoeira e por todas as licitantes presentes.

8.19.2 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

9.1 Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

9.2 A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

9.3 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

9.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

9.5 O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.  DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 Após a declaração do vencedor da licitação e, decorrido o decurso do prazo para manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, como também após a apreciação destes, o Processo Licitatório será remetido à autoridade competente para o ato de homologação.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL  E REAJUSTE

11.1 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após entrega do Material Médico Cirúrgico e Ambulatório, importando o valor de acordo com o quantitativo efetivamente entregue multiplicado pelo preço unitário da proposta vencedora deste processo, bem como mediante apresentação do documento fiscal, atestado por servidor competente.

11.2	A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá emitido para o FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA JOÃO CASTILHO Nº 111, CNPJ nº 12.273.240/0001-49 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório

11.3	A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

11.4	Quando for emitido o documento fiscal, referente à mercadoria solicitada, a proponente vencedora deverá enviar FAX do referido documento, imediatamente após a emissão do mesmo, para a Prefeitura Municipal de Tunápolis, aos cuidados do Setor de Compras (Fone/Fax: (049)36321122).

11.5 Os preços não serão reajustados.

12. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

12.1 Os recursos financeiros serão atendidos pelas dotações dos orçamentos vigente, classificadas e codificadas sinteticamente sob os números: (10,52) do Fundo Municipal da Saúde do ano de 2017.

13 – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

13.1–A validade dos preços registrados será de até 31/12/2017 após a data da homologação.

14 –DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade competente, será efetuado o registro dos preços e do fornecedor correspondente mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços pelo responsável pelo Órgão Gerenciador e pela(s) licitante(s) vencedora(s) do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros.

14.1.1. É facultado à Administração, quando a(s) proponente(s) vencedora(s) não atender(em) à convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços, a ser realizada até 5(cinco) dias após a homologação da licitação, nos termos supra referidos, convocar outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para após aprovado o respectivo laudo, comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

14.1.2 –O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação enviada pelo Município (correspondência com aviso de recebimento), podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito, durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. Pela recusa em assinar a ATA, dentro do prazo estabelecido, será imputada a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor proposto, ao licitante vencedor.

14.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, será considerado o simples fato de a empresa vencedora participar do certame licitatório e ter apresentado sua proposta final, por esta Comissão, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão. Em caso de não atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado ao Órgão Gerenciador convocar a segunda colocada para, ao mesmo preço e condições da primeira colocada, estar em condições de fornecer materiais, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.3. A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de Registro de Preços que terá validade da data da assinatura até doze meses após a homologação.

14.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de Registro de Preços ou não reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior àqueles praticados no mercado.

14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

14.6. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a Administração Municipal poderá ou não contratar todo ou quantidades parciais do objeto deste Pregão, ficando reduzido, automaticamente, o saldo remanescente no término de validade da(s) Ata(s).

14.7 –A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da empresa ou procurador devidamente acompanhado, do contrato social ou procuração, e cédula de identidade para ambas as hipóteses.

15–DOS EMPENHOS

15.1 –O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.

15.2 –Na nota de empenho irá, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o tipo e a quantidade do material solicitado, valor, local e prazo de entrega.

16–DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

16.1 –A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal da Saúde a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

16.2 -O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos dos itens licitados, respeitados os limites legais, conforme estabelece o §1°, artigo 65 da Lei 8.666/93.

16.3 -Os preços, durante a vigência da Ata, serão fixos e irreajustáveis,exceto  nas hipóteses devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista  na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei 8666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

16.3.1-A Ata poderá sofrer alterações de acordo com as condições Estabelecidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

16.4-Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea “d”, inciso II do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

16.5 -O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços, independente de transcrição.

16.6 -O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas periódicas de preços com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens da presente licitação.

16.7–Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado (conforme pesquisa realizada), o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

16.8–Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador devera procedera revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

17-DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1 -A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:

17.1.1 -Automaticamente:

17.1.1.1 -por decurso de prazo de vigência;

17.1.1.2 -quando não restarem fornecedores registrados;

17.1.1.3 -pela Administração Municipal, quando caracterizado o interesse público.

17.2 -O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

17.2.1 -A pedido, quando:

17.2.1.1 -comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

17.2.1.2-O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado que compõem o custo do serviço.

17.2.1.3 -A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas deste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.

17.2.2 -Por iniciativa da Administração Municipal, quando:

17.2.2.1 -O fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, ou seja, não cumprir o estabelecido no item 6 do Edital;

17.2.2.2 -por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

17.2.2.3 -o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

17.2.2.4 –o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

17.2.2.5 -caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;

17.2.2.6 -não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

17.3 -A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos,será feita por meio de documento oficial.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

18.1 -A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme dispõe o artigo 49 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada.

18.2 - As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas após declarada vencedora a empresa, quando serão registradas em ata, sendo vedada a qualquer licitante observações ou reclamações posteriores, a este respeito.

18.3 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

18.4 - Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 Lei Complementar n. 123/2006.

18.5 - No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

a) Adiada a abertura da licitação;

b) Alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.

18.6 - Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrado na Prefeitura o endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação.

18.7 – Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes a Administração Municipal não serão consideradas como motivos para impugnações.

18.8 - Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. Caberá a Autoridade Competente decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas. Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das seguintes providências:

a) Anulação ou revogação do edital;

b) Alteração do edital e manutenção da licitação, republicação do edital e reabertura do prazo de publicidade;

c) Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada nova publicação e reabertura do prazo nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das propostas.

18.9 - Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital, com antecedência de quinze (15) minutos do horário previsto.

18.10 - É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

18.11 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

18.12 - Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverão ser dirigidos à Administração Municipal no endereço anteriormente citado, ou pelo telefone (49) 3632-1122.

Tunápolis,SC,. 13 de julho de 2017.

Clarice Weis Staub

GESTORA DO FUNDO

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRA N°: 29/2017

PREGÃO PRESENCIAL N°: 19/2017

REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2017

Anexo I

#### TERMO DE REFERENCIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Abaixador de língua - Espátula de madeira ou plástico atóxico, com rigidez compatível com a finalidade, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e com a superfície lisa, medindo aproximadamente de 1,5 cm de largura por 14 cm de comprimento. Acondicionadas em pacotes com 100 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | Pacote com 100 unidades | 20 | 5,10 | 102,00 |
| 02 | Ácidos graxos essenciais - para tratamento de feridas–Triglicerídeos de ácido caprilico,ácidocaprico, óleo de girassol clarificado,lecitina, palmitao de retinol, acetato de Tocoferol e Alfa- Tocoferol, com melaleuca e copaiba. Frasco de 200 ml. O frasco deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde grau III. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega.Apresentar amostra | Frasco de 200 ml | 80 | 26,50 | 2.120,00 |
| 03 | Agua Oxigenada- frasco com 1000 ml. O prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data de entrega. | Frasco de 1000 ml | 03 | 7,11 | 21,33 |
| 04 | Água para injeção -ampola com 20 ml cada - caixa com 200 ampolas o prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data da entrega. | Caixa com 200 ampolas | 01 | 76,00 | 76,00 |
| 05 | Água para injeção -ampola com 10 ml cada - caixa com 200 ampolas o prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data da entrega. | Caixa com 200 ampolas | 02 | 63,00 | 126,00 |
| 06 | ÁGUA PARA INJEÇÃO - ampola de 5 ml - caixa com 200 ampolas. O prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data da entrega. | Caixa com 200 ampolas | 04 | 54,00 | 216,00 |
| 07 | Agulha hipodérmica 13 x 4,5 -agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 13 x 4,5. Corpo de paredes finas em aço inox, biseltrifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, comfixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente eatóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnicaasséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. Apresentar amostra | Caixa com 100 unidades | 05 | 21,00 | 105,00 |
| 08 | Agulha hipodérmica 25 x 7,0 - Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 7,0. Corpo de paredes finas em aço inox, biseltrifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnicaasséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. Apresentar amostra | Caixa com 100 unidades | 15 | 21,00 | 315,00 |
| 09 | Agulha hipodérmica 25 x 8,0 - Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 8,0. Corpo de paredes finas em aço inox, biseltrifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnicaasséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra | Caixa com 100 unidades | 10 | 21,00 | 210,00 |
| 10 | Agulha hipodérmica 40 x 12- Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 40 x 12. Corpo de paredes finasem aço inox, biseltrifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, comfixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente eatóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnicaasséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. | Caixa com 100 unidades | 05 | 27,30 | 136,50 |
| 11 | Álcool 70% - frasco com 1000 ml.O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | Frasco com 1000 ml | 300 | 7,70 | 2.310,00 |
| 12 | Algodão em rolo com 500 g - Algodão absorvente em rolo formado por camadas sobrepostas de fibras de algodão, medindo entre 1 e 1,5 cm de espessura por 22 cm de largura e contendo 500 g. O produtodeve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor branca(mínimo 80% de brancura), enrolado em papel apropriado em toda a extensão.Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 15 | 18,33 | 274,95 |
| 14 | Atadura de crepe 4 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 6 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra . | unidade | 30 | 0,44 | 13,20 |
| 15 | Atadura de crepe 6 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 6 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra . | unidade | 800 | 0,62 | 496,00 |
| 16 | Atadura de crepe 10 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 6 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra . | unidades | 800 | 1,05 | 840,00 |
| 17 | Atadura de crepe 12 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 12 cm de largura por 180 cm de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, 13 fios/cm2, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra . | unidades | 800 | 1,25 | 1.000,00 |
| 18 | Atadura de crepe 15 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 15 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra . | unidades | 300 | 1,55 | 465,00 |
| 19 | Atadura de crepe 20 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 20 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra . | unidades | 80 | 2,20 | 176,00 |
| 20 | Atadura de crepe 25 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 6 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra . | unidades | 80 | 2,60 | 208,00 |
| 21 | Atadura de crepe 30 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 30 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra . | unidades | 75 | 3,10 | 232,50 |
| 22 | Avental descartável - avental descartável com abertura frontal, sem manga, cor branco. | unidades | 1000 | 2,63 | 2630,00 |
| 23 | Benjoim – frasco com 1000 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | Frasco | 2 | 99,29 | 198,58 |
| 24 | Coletor de materiais perfurocortantes 13L - coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade para 13 litros deve ser fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados, de fácil montagem Por todos estes aspectos o coletor Descarpack é o mais seguro e resistente coletor de materiais perfurocortantes. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação. | unidades | 45 | 6,86 | 308,70 |
| 25 | Coletor de materiais perfurocortantes 7 L - coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade para 7 litros deve ser fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados, de fácil montagem Por todos estes aspectos o coletor Descarpack é o mais seguro e resistente coletor de materiais perfurocortantes.Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação. | unidade | 20 | 4,76 | 95,20 |
| 26 | Coletor de materiais perfurocortantes 3L - coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade para 3 litros deve ser fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados, de fácil montagem Por todos estes aspectos o coletor Descarpack é o mais seguro e resistente coletor de materiais perfurocortantes.Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação. | unidade | 10 | 3,50 | 35,00 |
| 27 | Cateter intravenoso periférico (jelco) 20 G -cateter periférico intravenoso com Dispositivo de Segurança .Características:deve ser esterilizado por óxido de etileno;apirogênico; radiopaco; possuir filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; látex free;descartável e de uso único; Validade de 5 anos após a data de fabricação/esterilização; p rovido de dispositivo de segurança que cobre o bisel da agulha, diminuindo riscos deacidentes com material perfurocortante; introdutor de segurança e protetor de agulha - polipropileno, policarbonato, aço inoxidável;Cateter - Teflon 100 com 10% de Sulfato de Bário, Hexano, Silicone.Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 30 | 3,55 | 106,50 |
| 28 | Cateter intravenoso periférico (jelco) 22 G - cateter periférico intravenoso com Dispositivo de Segurança . Características: deve ser esterilizado por óxido de etileno;apirogênico; radiopaco; possuir filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; látex free; descartável e de uso único; Validade de 5 anos após a data de fabricação/esterilização; provido de dispositivo de segurança que cobre o bisel da agulha, diminuindo riscos de acidentes com material perfurocortante; introdutor de segurança e protetor de agulha - polipropileno, policarbonato, aço inoxidável;Cateter - Teflon 100 com 10% de Sulfato de Bário, Hexano, Silicone.Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 100 | 3,55 | 355,00 |
| 29 | Cateter intravenoso periférico (jelco) 24 G - cateter periférico intravenoso com Dispositivo de Segurança. Características:deve ser esterilizado por óxido de etileno;apirogênico; radiopaco; possuir filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; látex free;descartável e de uso único; Validade de 5 anos após a data de fabricação/esterilização; p rovido de dispositivo de segurança que cobre o bisel da agulha, diminuindo riscos deacidentes com material perfurocortante; introdutor de segurança e protetor de agulha - polipropileno, policarbonato, aço inoxidável;Cateter - Teflon 100 com 10% de Sulfato de Bário, Hexano, Silicone.Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 100 | 3,64 | 364,00 |
| 30 | Cateter para O2 tipo óculos -Cateter p/ oxigênio confeccionado em P.V.C. atóxico e flexível. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | unidade | 75 | 2,43 | 182,25 |
| 31 | Clorexidina –solução aquosa 0,2% de clorexidine em frasco de 1000 ml. Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega. | frasco | 3 | 14,66 | 43,98 |
| 32 | Clorexidina sabonete – 2% de digliconato de clorexidina, solução com tensoativos – frasco de 1000 ml. O prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data de entrega | frasco | 3 | 20,92 | 62,76 |
| 33 | Compressa de gaze – compressa de gaze 13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodão, altamente absorvente, macia e isenta de impureza. Medida de 7,5 cm x 7,5 cm fechada. Pacote com 500 unidades. O pacote deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra | pacote | 200 | 38,00 | 7.600,00 |
| 34 | Curativo de hidrocolóide e alginato de cálcio e sódio, construído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina,alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína, - conservante este de grande importância para manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto-, num ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida, para cavidades profundas, úlceras de perna - venosa e arterial - pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1º e 2º graus e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante, com ph neutro, com tampaflip top, tubo com 85 gr.Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega Apresentar bula e 01 amostra. | tubo | 75 | 65,00 | 4.875,00 |
| 35 | Curativo em placa -Curativo Extra com tecnologia de camada dupla Hidrofiber, unidas por pontos com fio de celulose regenerada Tencel, composto por 100% Carboximetilcelulose sódica e com 1 a 2% de prata iônica. A prata presente no curativo inativa as bactérias retiradas no leito da ferida retendo-as dentro da fibra e não entram em contato com o leito da ferida. Curativo resistente a tração, forma um gel coeso que proporciona um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos necróticos e favorece a cicatrização. Absorve e retém grandes quantidades de exsudato e bactérias, com absorção vertical, evitando a maceração da borda da ferida. É indicado para o tratamento de feridas planas, agudas, crônicas, cavitárias, queimaduras de 1 e 2 graus, feridas ulcerativas e traumáticas, com ou sem infecção e com grande quantidade de exsudato, tamanho 10x10 Apresentar bula do produto e uma amostra junto com a proposta. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.Apresentar bula do produto e uma amostra. | Caixa com 10 unidades | 5 | 640,00 | 3.200,00 |
| 36 | Curativo em placa – Curativo tratamento, placa, interativo de fibra de Alginato de Cálcio e Sódio, estéril, não tecido, macio, altamente absorvente (absorção do exsudato se converte em gel firme garantindo uma fácil remoção, sem trauma ou dano ao tecido recém formado), com manutenção do meio úmido ideal para a cicatrização, ação hemostática, para uso em feridas superficiais ou cavidades profundas exsudativas, tamanho 10x10 cm,.Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Apresentar bula e 01 amostra | Caixa com 10 unidades | 50 | 325,00 | 16.250,00 |
| 37 | Curativo não aderente embebido de AGE -Compressa de Gaze confeccionada em rayon e não estéril, embebida com óleo composto de AGE, TCM, óleo de melaleuca e copaíba, leticina de soja, vitaminas A e E Gaze Rayon 7,5 x 7,5 cm com 3 ml de óleo.Caixa contendo 24 saches embalados individualmente em material que garante a integridade do produto. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.Apresentar bula do produto e uma amostra.. | Caixa com 24 curativos | 25 | 92,00 | 2.300,00 |
| 38 | Detergente enzimático 4 enzimas - ​Detergente enzimático elaborado com 4 enzimas, protease, amilase, lipase e carboidrase, com tensoativos não iônicos. Indicado para a remoção de matéria orgânica como sangue, fezes, muco e fluidos orgânicos dos instrumentais cirúrgicos garantindo uma melhor desinfecção após limpeza. O frasco deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Frasco com 1000 ml | 15 | 60,35 | 905,25 |
| 39 | Eletrodo adulto –Eletrodo para monitorização cardíaca adulto para procedimentos de curta ou longa duração (04 dias), em espuma descartável, Indicado para eletrocardiograma e monitorização cardíaca. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Pacote com 50 unidades | 01 | 31,70 | 31,70 |
| 40 | Eletrodo infantil - Eletrodo para monitorização cardíaca infantil para procedimentos de curta ou longa duração (04 dias), em espuma descartável, Indicado para eletrocardiograma e monitorização cardíaca. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Pacote com 50 unidades | 01 | 31,00 | 31,00 |
| 41 | Escova cirurgica - Esponja e escova com cerdas macias e seca, inclui espátula plástica de limpeza das unhas, embaladas individualmente em peel-open pac. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | unidades | 25 | 3,00 | 75,00 |
| 42 | Escova endocervical + espátula de Ayre - Kit Citologia tem como finalidade auxiliar na coleta de material para citologia oncótica,clamydia, bacterioscopias e secreções em geral, contendo 1 espátula de Ayre em madeira 1 escova endocervical, kit embalado individualmente em peel-open pac.. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.Apresentar01 amostra. | unidades | 1500 | 0,78 | 1170,00 |
| 43 | Especulo ginecológico decartavel tamanho P - termicamente confortável, fabricado em poliestireno cristal, que permite uma excelente transparência e transmissão luminosa, com parafuso acoplado, atóxico.Medidas:Eixo longitudinal da valva: 80mm ,Largura perpendicular proximal e distal de 22mm; Comprimento total: 143mm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra | unidade | 1500 | 2,30 | 3450,00 |
| 44 | Especulo ginecológico decartavel tamanho M - termicamente confortável, fabricado em poliestireno cristal, que permite uma excelente transparência e transmissão luminosa, com parafuso acoplado, atóxico.Medidas:Eixo longitudinal da valva: 80mm ,Largura perpendicular proximal e distal de 22mm; Comprimento total: 143mm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra | unidade | 100 | 2,62 | 262,00 |
| 45 | Especulo ginecológico decartavel tamanho G - termicamente confortável, fabricado em poliestireno cristal, que permite uma excelente transparência e transmissão luminosa, com parafuso acoplado, atóxico.Medidas:Eixo longitudinal da valva: 80mm ,Largura perpendicular proximal e distal de 22mm; Comprimento total: 143mm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra | unidade | 100 | 3,05 | 305,00 |
| 46 | Fio de sutura de nylon 2-0 - Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.Reaçãoinflamatória aguda mínima.indicações mais freqüentes em aproximação e/ou ligação de tecidos em geral. Estéril, 45 cm de comprimento, agulha 3/8 circ. 3,0 cm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | Caixa com 24 unidades | 1 | 42,91 | 42,91 |
| 47 | Fio de sutura de nylon 4-0 -Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.Reação inflamatória aguda mínima.indicações mais freqüentes em aproximação e/ou ligação de tecidos em geral. Estéril, 45 cm de comprimento, agulha 3/8 circ. 3,0 cm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra. | Caixa com 24 unidades | 6 | 42,91 | 257,46 |
| 48 | Fio de sutura de nylon 5-0 - Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.Reação inflamatória aguda mínima.indicações mais freqüentes em aproximação e/ou ligação de tecidos em geral. Estéril, 45 cm de comprimento, agulha 3/8 circ. 2,0 cm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | Caixa com 24 unidades | 8 | 45,56 | 364,48 |
| 49 | Fita cirúrgica microporosa - Fita cirúrgica microporosa- rolo de 25mm x 10m, cor branca. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra | unidades | 50 | 5,25 | 262,50 |
| 50 | Fita cirúrgica microporosa - Fita cirúrgica microporosa- rolo de 50 mm x 10m, cor branca. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. | unidade | 25 | 9,11 | 227,75 |
| 51 | Fita cirúrgica microporosa - Fita cirúrgica microporosa- rolo de 25 mm x 10m, cor bege. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. | unidade | 8 | 7,31 | 58,48 |
| 52 | Hipoclorito – hipoclorito de sódio 2,5 % em galão de 05 litros | Galão com 5000 ml | 05 | 38,02 | 190,10 |
| 53 | Indicador biológico: indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillusstearothermophillus , acondicionada em uma ampola plástica, contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada por uma tampa com aberturas laterais e protegida por papel hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Fabricado dentro dos padrões de qualidade ISO 9001. Caixa com 10 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra. | Caixa com 10 indicadores | 80 | 110,00 | 8.800,00 |
| 54 | Lamina de bisturi nº 15 - Confeccionada em aço inox e em aço carbono, garante incisões consistentes e estáveis, assegurada por sua excelente afiação, polimento e formato. Isentas de rebarbas e/ ou sinais de oxidação, permite colocação, retirada e ajustes a cabos, sem risco de acidentes.Embaladas individualmente em alumínio, esterilizadas por Raios Gama e lavadas por ultrassom antes de sua embalagem final. Em caixa com 100 unidades. Descartáveis e apirogênicas.As lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego.caixa com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | caixa | 02 | 33,66 | 67,32 |
| 55 | Lamina de bisturi nº 11 - Confeccionada em aço inox e em aço carbono, garante incisões consistentes e estáveis, assegurada por sua excelente afiação, polimento e formato. Isentas de rebarbas e/ ou sinais de oxidação, permite colocação, retirada e ajustes a cabos, sem risco de acidentes. Embaladas individualmente em alumínio, esterilizadas por Raios Gama e lavadas por ultrassom antes de sua embalagem final. Em caixa com 100 unidades. Descartáveis e apirogênicas.As lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego.caixa com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | caixa | 01 | 33,66 | 33,66 |
| 56 | Lençol de papel - Lençol em papel para maca. Dimensão: bobina com 0,70cm x 50metros, cor branca, gramatura de 28 a 32 gramas por m2, confeccionado em fibras celulósicas (70% virgem e 30% recicladas) | unidade | 100 | 15,19 | 1.519,00 |
| 57 | Luva cirúrgica estéril nº 7,0 - luvas cirúrgicas fabricadas com látex de alta qualidade possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra | unidade | 80 | 1,64 | 131,20 |
| 58 | Luva cirúrgica estéril nº 7,5 - luvas cirúrgicas fabricadas com látex de alta qualidade possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra | unidade | 150 | 1,64 | 246,00 |
| 59 | Luva de procedimento tamanho M - luvas para procedimento não cirúrgico, fabricadas com látex de alta qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | caixa | 80 | 23,87 | 1.909,60 |
| 60 | Luva de procedimento tamanho P - luvas para procedimento não cirúrgico, fabricadas com látex de alta qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | caixa | 250 | 23,87 | 5.967,50 |
| 61 | Papel grau cirúrgico 08 cm x 100 m -bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade;Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodor;Azul laminado de dupla camada com 57 g/m², que suporta bem às tensões de manipulação.O filme muda de cor para um Azul mais escuro, o qual permite detectar visualmente qualquer possibilidade de defeito na área de selagem.Os indicadores para Vapor e Gás estão submetidos às mesmas condições de esterilização dos produtos embalados, a impressão situa-se dentro da área de selagem para evitar a migração de tinta no conteúdo.Os produtos embalados podem ser identificados facilmente graças ao filme transparente.A selagem compostas de estreitos canais de resistente selagem Multilínear e extremamente resistente e duradoura e permite uma abertura asséptica se usada a técnica correta de abertura.Selagem tripla, proteção garantida.Embalagem registrada no Ministério da Saúde.Indicador de sentido de abertura da embalagem.Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | unidade | 01 | 51,29 | 51,29 |
| 62 | Papel grau cirúrgico 20 cm x 100 m -bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade;Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodor;Azul laminado de dupla camada com 57 g/m², que suporta bem às tensões de manipulação.O filme muda de cor para um Azul mais escuro, o qual permite detectar visualmente qualquer possibilidade de defeito na área de selagem.Os indicadores para Vapor e Gás estão submetidos às mesmas condições de esterilização dos produtos embalados, a impressão situa-se dentro da área de selagem para evitar a migração de tinta no conteúdo.Os produtos embalados podem ser identificados facilmente graças ao filme transparente.A selagem compostas de estreitos canais de resistente selagem Multilínear e extremamente resistente e duradoura e permite uma abertura asséptica se usada a técnica correta de abertura.Selagem tripla, proteção garantida.Embalagem registrada no Ministério da Saúde.Indicador de sentido de abertura da embalagem.Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | unidade | 05 | 127,78 | 638,90 |
| 63 | Papel grau cirúrgico 30 cm x 100 m - bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade;Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodor;Azul laminado de dupla camada com 57 g/m², que suporta bem às tensões de manipulação.O filme muda de cor para um Azul mais escuro, o qual permite detectar visualmente qualquer possibilidade de defeito na área de selagem.Os indicadores para Vapor e Gás estão submetidos às mesmas condições de esterilização dos produtos embalados, a impressão situa-se dentro da área de selagem para evitar a migração de tinta no conteúdo.Os produtos embalados podem ser identificados facilmente graças ao filme transparente.A selagem compostas de estreitos canais de resistente selagem Multilínear e extremamente resistente e duradoura e permite uma abertura asséptica se usada a técnica correta de abertura.Selagem tripla, proteção garantida.Embalagem registrada no Ministério da Saúde.Indicador de sentido de abertura da embalagem.Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | unidade | 04 | 192 | 768,00 |
| 64 | PVPI degermante - 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo - solução degermante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | frasco | 02 | 27,80 | 55,60 |
| 65 | PVPI Tópico - 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo - solução aquosa tópica. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | frasco | 06 | 24,93 | 149,58 |
| 66 | Scalp n° 25 com dispositivo de segurança -Dispositivo indicado para terapia intravenosa periférica ou coleta de sangue.Descrição do dispositivo:Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado , desenvolvido para reduzir a exposição ao sangue do paciente , asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção desenvolvido para deslizar e cobrir a agulha após o uso e reduzir o risco de ferimentos acidentais causados por agulhas. Não contém látex de borracha natural.Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | unidade | 100 | 0,88 | 88,00 |
| 67 | Scalp n° 23 com dispositivo de segurança -Dispositivo indicado para terapia intravenosa periférica ou coleta de sangue.Descrição do dispositivo:Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado , desenvolvido para reduzir a exposição ao sangue do paciente , asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção desenvolvido para deslizar e cobrir a agulha após o uso e reduzir o risco de ferimentos acidentais causados por agulhas. Não contém látex de borracha natural.Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | unidade | 300 | 0,88 | 264,00 |
| 68 | Scalp n° 21 com dispositivo de segurança -Dispositivo indicado para terapia intravenosa periférica ou coleta de sangue.Descrição do dispositivo:Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado , desenvolvido para reduzir a exposição ao sangue do paciente , asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção desenvolvido para deslizar e cobrir a agulha após o uso e reduzir o risco de ferimentos acidentais causados por agulhas. Não contém látex de borracha natural.Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | unidade | 150 | 0,88 | 132,00 |
| 69 | Seringas de 3 ml com agulha- Seringas descartável, esterilizada a oxido de etileno, capacidade de 03 ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), com agulha para aplicação de medicação IM, provida de dispositivo de segurança- Clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de acidentes. Seringa confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência ,siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | unidade | 300 | 0,23 | 69,00 |
| 70 | Seringa de 5 ml com agulha – Seringas descartável, esterilizada a oxido de etileno, capacidade de 05ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), com agulha para aplicação de medicação IM, provida de dispositivo de segurança- Clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de acidentes. Seringa confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência ,siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | unidade | 250 | 0,27 | 67,50 |
| 71 | Seringa de 01 ml para insulina - seringa esterilizada para aplicação de insulina de 1,0 ml, com agulha acoplada e fixa, mínima perda de medicamento; medidas para dosagem nítidas e extremamente precisas; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; escala com marcação única: números com caracteres grandes e traços firmes; êmbolo de corte reto com borracha de ajuste e vedação;fácil leitura: precisão nas dosagens; AGULHA:- Comprimento: 8 mm; Calibre: 30G mm; biseltrifacetado; - Integralmente siliconizada. paredes finas com maior diâmetro interno; aplicação com prega cutânea em ângulo reto; previne aplicação intradérmica em adultos que estão acima do peso (IMC maior que 25); reduz a dor e o desconforto;. PROTETOR: - De agulha e do êmbolo. Pacote com 10 unidades Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | pacote | 60 | 33,75 | 2.025,00 |
| 72 | Seringa de 03 ml – Seringas descartável de 3 ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência ,siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | unidades | 750 | 0,37 | 277,50 |
| 73 | Seringa de 5 ml – Seringas descartável de 5 ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência ,siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | unidade | 300 | 0,55 | 165,00 |
| 74 | Seringa de 20 ml- Seringas descartável de 20ml com bico Lue-Slip (sem rosca), confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência , siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | unidade | 75 | 1,30 | 97,50 |
| 75 | Seringa de 20 ml- Seringas descartável de 20ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência , siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar 01 amostra | unidade | 500 | 2,50 | 1.250,00 |
| 76 | Sonda endotraqueal - sem balãonº 3,0 – Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 4,28 | 8,56 |
| 77 | Sonda endotraqueal sem balãonº 3,5 – Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 4,26 | 8,52 |
| 78 | Sonda endotraqueal sem balãonº 4,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 4,26 | 8,52 |
| 79 | Sonda endotraqueal com balão nº 4,5 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 5,77 | 11,54 |
| 80 | Sonda endotraqueal com balãonº 5,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 5,77 | 11,54 |
| 81 | Sonda endotraqueal com balão nº 5,5 -Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | unidade | 02 | 5,77 | 11,54 |
| 82 | Sonda endotraqueal com balão nº 6,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | unidade | 02 | 5,77 | 11,54 |
| 83 | Sonda endotraqueal com balão nº 6,5 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 5,77 | 11,54 |
| 84 | Sonda endotraqueal com balão nº 7,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 5,77 | 11,54 |
| 85 | Sonda endotraqueal com balão nº 7,5 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 5,77 | 11,54 |
| 86 | Sonda endotraqueal com balão nº 8,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 5,77 | 11,54 |
| 87 | Sonda de aspiração com válvula nº 8,0 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Apresentar amostra. | unidade | 03 | 1,07 | 3,21 |
| 88 | Sonda de aspiração com válvula nº 10 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Apresentar amostra. | unidade | 03 | 1,08 | 3,24 |
| 89 | Sonda de aspiração com válvula nº 12 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Apresentar amostra. | unidade | 05 | 1,15 | 5,75 |
| 90 | Sonda de aspiração com válvula nº 14 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Apresentar amostra. | unidade | 05 | 1,18 | 5,90 |
| 91 | Sonda de aspiração com válvula nº 16 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Apresentar amostra. | unidade | 05 | 1,23 | 6,15 |
| 92 | Sonda vesical de demora nº14 - sonda Foley 2 vias, utilizada para cateterismo vesical de demora, procedimento este realizado em técnica cirúrgica, totalmente estéril; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, fabricado em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, atóxico e esterilizado em óxido de etileno. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 4,20 | 42,00 |
| 93 | Sonda vesical de demora nº 16 - sonda Foley 2 vias, utilizada para cateterismo vesical de demora, procedimento este realizado em técnica cirúrgica, totalmente estéril; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, fabricado em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, atóxico e esterilizado em óxido de etileno. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 20 | 4,18 | 83,60 |
| 94 | Sonda vesical de demora nº 18 - sonda Foley 2 vias, utilizada para cateterismo vesical de demora, procedimento este realizado em técnica cirúrgica, totalmente estéril; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, fabricado em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, atóxico e esterilizado em óxido de etileno. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 4,18 | 41,80 |
| 95 | Sonda nasogastrica longa nº 16 - confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto esta disponível com o comprimento aproximado de 110 cm nos calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 1,45 | 14,50 |
| 96 | Sonda nasogastrica longa nº 12- confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto esta disponível com o comprimento aproximado de 110 cm nos calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 1,20 | 12,00 |
| 97 | Sonda nasogastrica curta nº 08- confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto esta disponível com o comprimento aproximado de 110 cm nos calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 0,78 | 7,80 |
| 98 | Sonda nasogastrica curta nº 10 - confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto esta disponível com o comprimento aproximado de 110 cm nos calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 0,80 | 8,00 |
| 99 | Gaze em rolo – “tipo queijo”, medindo 91 cm x 91 m, com 13 fios por cm², não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 camadas, com trama fechada, textura uniforme, adequada, alvejada e hidrofilizada, isenta de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante optico e amido, possuir pH com intervalo entre 5,0 e 8,0, apresentar hidrofilidade menor ou igual a 15 segundos, sem filamento radiopaco, conforme normas ABNT NBR 14.108,, acondicionada em embalagem plástica com 01 unidade, garantindo a integridade do produto. Peso mínimo do produto 1800 gramas. Validade do produto: sessenta meses, conter nº do lote, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme portaria INMETRO 106/2003. Para este item os proponentes devem apresentar os seguintes documentos: registro do produto conforme RDC 185/01 emitido pela ANVISA dentro do prazo de validade. | unidade | 02 | 138,46 | 276,92 |
| 100 | Sonda uretral de alivio nº 10 -s onda uretral estéril e atóxica. O produto é constituído de um tubo de PVC cristal no comprimento de 34 cm. Uma das extremidades do tubo é fechada e possui um furo. A outra extremidade do tubo possui um conector com tampa é esterilizado com óxido de etileno e embalado em blister de papel grau cirúrgico.Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | unidade | 500 | 0,77 | 385,00 |
| 101 | Soro fisiológico 0,9% 100 ml em frasco com tampa | unidade | 300 | 1,49 | 447,00 |
| 102 | Soro fisiológico 0,9% em bolsa com 100 ml sistema fechado | unidade | 150 | 2,57 | 385,50 |
| 103 | Soro fisiológico 0,9% em bolsa 250 ml sistema fechado | unidade | 300 | 4,11 | 1.233,00 |
| 104 | Soro fisiológico 0,9% 250 em frasco com tampa | unidade | 1.000 | 1,82 | 1.820,00 |
| 105 | Soro fisiológico 0,9% em bolsa de 500 ml sistema fechado | unidade | 50 | 4,90 | 245,00 |
| 106 | Soro glicofisiologico em bolsa de 500 ml sistema fechado | unidade | 80 | 4,41 | 352,80 |
| 107 | Ringer simples sistema fechado, em bolsa de 250 ml | unidade | 10 | 4,29 | 42,90 |
| 108 | Curativo pós punção venosa – bandagem adesiva hipoalergenica, caixa com 500 unidades. Validade mínima 12 meses após a entrega. | caixa | 03 | 25,12 | 75,36 |
| 109 | Tubo para coleta -Tubo para coleta de sangue a vácuo em gel, capacidade de 6 ml.Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega | unidades | 200 | 0,72 | 144,00 |
| 110 | Bolsa coletora de urina sistema fechado - Bolsa coletora de urina sistema fechado, com válvula antirrefluxo, graduação até 2000ml. Características Gerais: Bolsa coletora capacidade até 2000ml; Conector adaptador para sonda de Foley; Válvula antirrefluxo; Presilhas para interromper o fluxo; Alça para fixação; Extensão em PVC; Câmera de pasteur; Estéril. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega | unidades | 50 | 4,33 | 216,50 |
| 111 | Compressa de gaze -Gaze hidrófila 11 fios com alto poder de absorção, possui 5 dobras e 8 camadas, fabricada 100% em algodão, não esterilizada, uso individual e único. Pacote com 190G. Tamanho 7,5 x 7,5cm. | pacote | 60 | 30,00 | 1.800,00 |
| 112 | Tira reagente -Tira reagente para determinação de glicemia composta por 06 eletrodos de ouro que aceite amostra capilar, venosa, arterial e neonatal, que aceite apenas mg/dl como unidade de medida. Faixa de medição de 10 a 600 mg/dl, com reação química mediada por PQQ (glicose desidrogenase), que não reaja com PO2 (oxigenoterapia), princípio13 de medição por antropometria, tamanho máximo da amostra de 01 microlitro, calibrado para plasma, tempo de leitura entre 05 segundos. Apresentar RMS e CBPF pela Anvisa. Caixa com 50 unidades. Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data da entrega. A empresa vencedora deverá fornecer o glicosimetro e bateria em forma de comodato. Apresenrar 01 amostra e bula | Caixa com 50 tiras | 250 | 61,50 | 15.375,00 |
| 113 | Lanceta para caneta de glicemia – lanceta estéril, descartável, formato que garante um penetração na pele de maneira mais suave e confortável, fácil adaptação em canetas lancetadoras de diferentes marcas.Apresentar 01 amostra | Caixa com 100 unidades | 15 | 10,05 | 150,75 |
| 114 | Caneta lancetadora - Compatível com as lancetas disponíveis no mercado, botão disparador de pressão suave, regulagem da profundidade da perfuração, de fácil manuseio e desenho compacto. Apresentar 01 amostra | unidade | 10 | 13,63 | 136,30 |
| 115 | Atadura de crepe 06 cm de largura por 1,20 a 1,80 metros de comprimento. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Apresentar 01 amostra | unidade | 100 | 0,44 | 44,00 |
| 116 | Atadura de crepe 10 cm de largura por 1,20 a 1,80 metros de comprimento. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Apresentar 01 amostra | unidade | 200 | 0,70 | 140,00 |
| 117 | Vaselina – frasco com 1000 ml | Frasco | 01 | 37,13 | 37,13 |
| 118 | Almotolia cor ambar, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto, com tampa capacidade 120ml. Apresentar 01 amostra | unidade | 30 | 3,27 | 98,10 |
| 119 | Almotolia cor ambar, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto, com tampa capacidade 250 ml. Apresentar 01 amostra | unidade | 10 | 4,45 | 44,50 |
| 120 | Almotolia transparente, confeccionada em polietileno com graduação em alto relevo, bico reto, com tampa capacidade 250 ml. Apresentar 01 amostra | unidade | 20 | 4,38 | 87,60 |
| 121 | Tubo de látex- tubo de silicone hospitalar que cumpre os requisitos da Norma ISSO 10993, como ensaios de citotoxicidade, sensibilização dérmica, irritação, corrosão dérmica, toxicidade aguda sistêmica, compatibilidade sanguínea e hemodiálise.Fornecido em rolo de 15 metros e 6x10 mm, de silicone hospitalar não estéril, embalado individualmente em saco plástico de polietileno e selado a quente. Superfície lisa e antiaderente Livre de odor Estável a temperaturas extremas na faixa de: -20°C a 200°C. Apresentar amostra | rolo | 01 | 218,92 | 218,92 |
| 122 | Máscara facial para oxigênio – confeccionada em material transparente, atóxico, reutilizável, com formato anatômico, acompanha elástico para fixação da máscara no paciente. Tamanho neonatal. Apresentar amostra | unidade | 02 | 37,76 | 75,52 |
| 123 | Máscara facial para oxigênio – confeccionada em material transparente, atóxico, reutilizável, com formato anatômico, acompanha elástico para fixação da máscara no paciente. Tamanho infantil. Apresentar amostra | unidade | 02 | 37,76 | 75,52 |
| 124 | Máscara facial para oxigênio – confeccionada em material transparente, atóxico, reutilizável, com formato anatômico, acompanha elástico para fixação da máscara no paciente. Tamanho adulto Apresentar amostra | unidade | 02 | 37,76 | 75,52 |
| 125 | Máscara Laríngea de Silicone Reutilizável- produzida essencialmente em silicone grau médico. Com limpeza, esterilização e manuseio adequados, podendo ser reutilizada até o máximo de 40 vezes, autoclavagem à vapor é o único método de esterilização recomendado.Tamanho nº 7,5. Acompanha cartão de registro | unidade | 01 | 209,00 | 209,00 |
| 126 | Quaternário de amônio -Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos, em galão de 05 litros. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Apresentar amostra | Galão de 5 litros | 01 | 74,95 | 74,95 |
| 127 | Coletor universal - com 80 ml graduado, com tampa, confeccionado em poliestireno cristal, utilizado para exames laboratoriais. | unidade | 60 | 0,94 | 56,40 |
| 128 | Caixa térmica de isopor com capacidade para 3 litros. Apresentar amostra | unidade | 20 | 07,00 | 140,00 |
| 129 | Gelo reutilizável rígido pequeno na dimensão aproximada de 17 x 9,7 x 2,5 cm. Apresentar amostra | unidade | 25 | 7,33 | 183,25 |
| 130 | Pinça hemostática kelly de 12 cm, curva confeccionada em aço inoxidável com serrilha, garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação, fabricada de acordo com as normas internacionais de qualidade e normas da ABNT. Apresentar amostra | unidade | 04 | 33,36 | 133,44 |
| 131 | Tesoura Spencer para retirada de pontos confeccionada em aço inoxidável, medindo 09cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificacao e procedência. Garantia de fabrica: 10 anos contra defeitos de fabricação, fabricada de acordo com as normas internacionais de qualidade e normas da ABNT.Serve para retirar ponto cirúrgico. Apresentar uma amostra. | unidade | 04 | 47,25 | 189,00 |
| 132 | Tesoura metzenbaum de 18 cm reta, confeccionada em aço inoxidável, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Garantia de fabrica: 10 anos contra defeitos de fabricação, fabricada de acordo com as normas internacionais de qualidade e normas da ABNT.Serve para retirar ponto cirúrgico. Apresentar uma amostra. | unidade | 02 | 59,60 | 119,20 |
| 133 | Tesoura cirúrgica mayostille, medindo 15 cm de comprimento,.confeccionada em aço inoxidável, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Garantia de fabrica: 10 anos contra defeitos de fabricação, fabricada de acordo com as normas internacionais de qualidade e normas da ABNT.Serve para retirar ponto cirúrgico. Apresentar uma amostra. | unidade | 02 | 45,82 | 91,64 |
| 134 | Pinça dissecção anatômica,12 cm de comprimento, confeccionada em aço inox, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Garantia de fabrica: 10 anos contra defeitos de fabricação. Apresentar amostra | unidade | 08 | 17,95 | 143,60 |
| 135 | Tentacanula, medindo 12 cm de comprimento, confeccionada em aço inoxidável, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Garantia de fabrica: 10 anos contra defeitos de fabricação, fabricada de acordo com as normas internacionais de qualidade e normas da ABNT.Serve para retirar ponto cirúrgico. Apresentar uma amostra. | unidade | 03 | 9,50 | 28,50 |
| 136 | Kit eletrodos para eletrocauterio universal – apresentar amostra | kit | 01 | 379,03 | 379,03 |
| 137 | Caneta universal para bisturi elétrico - Comando pedal. A caneta universal para bisturi elétrico é um produto destinado para eletrocirurgia de pequeno, médio e grande porte com o objetivo de realizar corte e coagulação. O formato anatômico das canetas, proporciona maior equilíbrio durante o manuseio nos procedimentos mais exigentes, tanto nos centros cirúrgicos, ambulatórios como nas clinicas. As canetas são aprovadas para uso em todos os bisturis eletrônicos com potência de até 400 watts; desde que estes equipamentos possuam registro na ANVISA.Apresentar amostra | unidade | 01 | 290,67 | 290,67 |
| 138 | Esfigmomanômetroaneróide, portátil com braçadeira tamanho adulto obeso 20 x 86cm e 45-55cm de circunferência, confeccionada em náilon cinza com fecho de velcro, pêra, manguito e tubo flexível livres de látex, manômetro grande 57mmØ, estojo em plástico ABS/TP, com borracha anti-derrapante e pêra acoplada com apoio palmar, bi destro e válvula de rosca, mostrador na cor branca com numeração em preto e escala de 0 à 300mmHg, acondicionado em bolsa com zíper. 10 anos de garantia contra defeitos de fabricação REGISTRO ANVISA. Apresentar amostra | unidade | 02 | 820,00 | 1640,00 |
| 139 | Esfignomanometro com braçadeira adulto Exclusivo design sem engrenagens e resistente a impactos, garantindo leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho. Alta tecnologia que garante: Menos partes móveis dentro do aparelho; Resistam a quedas e mantenham-se calibrados; É capaz de atender à alta demanda de atendimento, oferecendo resultados mais precisos por muito mais tempo; Design ergonômico que permite trabalhar com mão direita ou esquerda; Atende as normas da AAMI de resistência a impactos; Pode ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração; Garantia de calibração por 5 anos; Manômetro gira 360° para fácil visualização; Anel de borracha para proteção Faixa de medição: 6 mmHg a 304 mmHg; Divisão de Escala: 2 mmHg; Precisão: ± 3 mmHg; Livre de látex. Conteúdo da embalagem: Manômetro com anel amortecedor de borracha (com selo de aprovação do INMETRO; Acompanha Braçadeira FlexPort adulto (25 a 34cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcrosuper resistente; Pera insufladora; Tubo; Certificado de calibração INMETRO; Manual e Garantia. GARANTIA DE: 5 ANOS REGISTRO ANVISA Apresentar amostra | unidade | 4 | 800,00 | 3.200,00 |
| 140 | Esfignomanometro com braçadeira infantil Exclusivo design sem engrenagens e resistente a impactos, garantindo leituras precisas a um custo menor por toda a vida útil do aparelho. Alta tecnologia que garante: -Menos partes móveis dentro do aparelho; - Resistam a quedas e mantenham-se calibrados; - É capaz de atender à alta demanda de atendimento, oferecendo resultados mais precisos por muito mais tempo; - Design ergonômico que permite trabalhar com mão direita ou esquerda; - Atende as normas da AAMI de resistência a impactos; - Pode ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração; - Garantia de calibração por 5 anos; - Manômetro gira 360° para fácil visualização; - Anel de borracha para proteção Faixa de medição: 6 mmHg a 304 mmHg; - Divisão de Escala: 2 mmHg; - Precisão: ± 3 mmHg; - Livre de látex. - Manômetro com anel amortecedor de borracha na cor cinza (com selo de aprovação do INMETRO); - Acompanha Braçadeira FlexPort infantil de 6cm - Pera insufladora; - Tubo; - Certificado de calibração INMETRO; - Manual e Garantia. GARANTIA DE: 5 ANOS REGISTRO ANVISA Apresentar amostra | unidade | 01 | 900,00 | 900,00 |
| 141 | Estetoscópio adulto, com auscultador simples em metal, cone com o diâmetro de 30mm e com a membrana fixa por aro de termoplástico rosqueado com 44mm de diâmetro, tubo único em metal cromado com mola interna em aço e tubo flexível isento de látex em “Y“, com olivas extremamente macias com rosca em metal, acompanha sobressalente um par de olivas. Garantia: 01 ano de fabricação REGISTO ANVISA | unidade | 6 | 410,00 | 2.460,00 |
| 142 | Luva cirúrgica estéril nº 6,5 - luvas cirúrgicas fabricadas com látex de alta qualidade possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra | unidade | 50 | 1,64 | 82,00 |
| 143 | Termômetro de temperatura máxima a prova de água, destinado a verificação da temperatura do corpo humano. A unidade de medição é graus Celsius (ºC), com precisão decimal. Emite sinais sonoros (beeps) diferenciados, ao final de uma medição, para temperatura febril ou normal. Desliga-se automaticamente após aproximadamente 10 minutos . A tomada de temperatura dura aproximadamente 1 minuto. Ecologicamente correto: não contém mercúrio ou substância tóxica. Partes recicláveis. Ao ligar o termômetro, este realiza um teste automático. Possui registro na ANVISA. Faixa de medição/uso: 32 C a 42 Co Resolução: 0,1 Co Erro máximo de Indicação:±0,2 C Temperatura de armazenamento/transporte: -20ºC a 50ºC Função auto-desligamento: Após 10 minutos Alimentação:01 pilha de 1,5 Volts LR41, tipo botão Vida útil de:250 h ou até 1.000 usos. Dimensões aprox:126mm x 18,5mm x 10mm Peso:9,6g Instrumento a prova de água. Garantia de 6 meses para defeitos de fabricação. Com apresentação da nota fiscal de compra | unidade | 10 | 24,00 | 240,00 |
| 144 | Maca rígida longa, confeccionada em plástico BAND LINE com imobilizador de cabeça impermeável (tijolo 80 mm) e cinto tipo aranha adulto, com pegadores laterais, projetada para suportar pessoas de até 180 Kg | unidade | 01 | 920,85 | 920,85 |
| 145 | Andador: tipo articulado, rodízios dianteiros: possui material de confecção: alumínio | unidade | 04 | 210,00 | 840,00 |
| 146 | Par de muletas Canadense: Muleta de alumínio com apoio de ante-braço, apoio de mão anatômico em polipropileno, ponteira em borracha anti-derrapante | par | 06 | 125,00 | 750,00 |
| 147 | Fita Cirúrgica Microporosa, rolo de 25mmx10m, cor branca. Válida mínima de 12 meses a partir da data da entrega | uni | 24 | 5,05 | 121,20 |
| 148 | Fita Cirúrgica Microporosa, rolo de 25mmx4,5m, cor bege. Válida mínima de 12 meses a partir da data da entrega | uni | 24 | 11,20 | 268,80 |
| 149 | Fita Cirúrgica Microporosa, rolo de 50mmx10m, cor branca. Válida mínima de 12 meses a partir da data da entrega | uni | 24 | 9,62 | 230,88 |
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 118.484,35 |

A pedido da enfermeira:

“Devem apresentar o certificado de Boas Práticas de Fabricação é recomendado pela ANVISA e possui previsão legal por isso, é totalmente legitimo a órgão público solicitá-lo. O Certificado de Boas Praticas de Fabricação possui previsão legal vez que o artigo 12, da Lei  6.360/76, vincula industrialização, a exposição, a venda e/ou a própria entrega do produto da área medica, ao respectivo registro do Ministério da Saúde.Ocorre que, para que se faça o mencionado registro, o artigo 17, da lei 79.094/77, exige que “o estabelecimento cumpra as boas praticas de fabricação”.

Apresentação das Amostras:

a) Deverão ser apresentadas amostras dos itens contidos no Termo de Referência (anexo I) que serão devolvidos aos licitantes participantes após analise. Estas amostras serão para verificar a compatibilidade do produto apresentado com o produto solicitado. Os itens deverão ser enviados ou apresentados in loco no Posto de Saúde, localizado na Rua Albino Frantz, no Município de Tunápolis/SC, aos cuidados das Enfermeiras Chefes do Posto de Saúde.

b) Serão aceitas as amostras dos itens, até 24 horas antes da abertura da sessão, e as referidas despesas para o envio dos produtos ocorrerão por conta do Licitante participante.

c) Após a apresentação e analise dos itens as Enfermeiras Chefes responsáveis pelas Unidades de Saúde emitirão uma Declaração onde constará que o participante cumpriu integralmente com os parâmetros exigidos no que tange a seleção dos produtos especificados e pretendido pela Secretaria Municipal da Saúde.

d)	 Serão desclassificados os participantes que não apresentarem a declaração emitida pelas Enfermeiras Chefes, responsáveis pela aprovação e solicitação das amostras constando que os itens estão dentro dos parâmetros exigidos.

e) A Declaração da apresentação das amostras e declaração de idoneidade deverão ser apresentadas juntamente com o Credenciamento, ou seja,  fora dos envelopes.

Serão desclassificados os participantes que não apresentarem a declaração emitida pela Enfermeira do Fundo Municipal da Saúde constando que as amostras dos produtos estão dentro dos parâmetros exigidos.

O preço máximo bem como a descrição foi realizada através de pesquisa de preço com empresas deste ramo de atividade, pela Secretaria Municipal da Saúde.

Clarice Weis Staub

Gestora do Fundo

Justificativa:

Esse processo de licitação o Município de Tunápolis, através do Fundo Municipal da Saúde entende que o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não é vantajoso para a administração pública e representa prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. Entende-se que a supressão de parte dos licitantes e a redução da concorrência entre os potenciais fornecedores não representa vantagem e economia à administração, mantendo-se os demais direitos previstos na lei complementar 123/2006, e alterações posteriores, baseado em experiências de anos anteriores em que o Município havia lançado licitação exclusiva para Micro Empresas e EPP, onde que houve grande redução de concorrência.

Sheila Inês Bieger

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRA N°: 29/2017

PREGÃO PRESENCIAL N°: 19/2017

REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2017

ANEXO II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º ____________________, a participar do Processo de Licitação nº ___/2017/FMS instaurado pelo Município de Tunápolis –SC /FMS, na modalidade Pregão Presencial nº ___/2017/FMS, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa __________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer  e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

_____________, em ____ de ______ 20__.

________________________________

Carimbo e Assinatura do Credenciante

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRA N°: 29/2017

PREGÃO PRESENCIAL N°: 19/2017

REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2017

ANEXO III

CERTIDÃO DE IDONEIDADE

Atestamos para os devidos fins que a empresa ..........................................., inscrita no CNPJ sob nº  .........................., cumpre plenamente com a execução dos objetos anteriormente contratados no que se refere a prazos de entrega, prazo de validade dos materiais entregues, bem como entrega dos itens conforme especificações definidas em edital, declarando-a Idônea para contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis/SC.

Validade: 30 dias

Tunápolis-SC, ... de ...... de 2017.

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRA N°: 29/2017

PREGÃO PRESENCIAL N°: 19/2017

REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2017

ANEXO IV

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes)

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____________, por intermédio de seu representante legal, do Pregão Presencial nº ___/2016, sobs sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

__________________, ____ de ____________ de 20__.

____________

_________________

_________________________________

(assinatura do responsável pela empresa)

(assinatura do Contador)

OBSERVAÇÃO:

Assinalar com um “X” a condição da empresa

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRA N°: 29/2017

PREGÃO PRESENCIAL N°: 19/2019

REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2017

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL nº 19/2017 do município de Tunápolis - SC, que esta empresa atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no edital convocatório.

_____________, em ____ de ______ 2017.

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRA N°: 29/2017

PREGÃO PRESENCIAL N°: 19/2019

REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2017

ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ao processo de licitação nº 29/2017.

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas, visando o REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de Material Médico Cirúrgico e Ambulatório, destinados para o Fundo Municipal da Saúde, de acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante deste ato convocatório..

Aos ..... dias do mês de ....... de 2017, o Município de Tunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 78.486.198/0001-52, com endereço na Rua João Castilho, 111, neste ato representado pela Gestora do Fundo Municipal da Saúde, senhora Clarice Weis Staub, portadora do RG nº 3.381.905 e CPF n° 017.981.689-60, residente e domiciliado, neste Município, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo elencado, vencedor do Processo Licitatório nº. 29/2017, sob o regime de compras pelo sistema de registro de preços para FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO CIRÚRGICO E AMBULATÓRIO, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, observadas as disposições contidas nas Leis nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei nº. 8.078/90, Lei nº. 10.520/2002.

1. DO FORNECEDOR REGISTRADO

1.1 A partir desta data fica registrado neste Município, observada a ordem de classificação, o preço do fornecedor, a seguir relacionado, objetivando o compromisso do Fornecimento de Material Médico Cirúrgico e Ambulatório, destinados para o Fundo Municipal da Saúde constantes do Anexo I do edital licitatório, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

- Fornecedor – item (s) _______, _______________________, inscrito sob o CNPJ n.º _________________ , com sede na Rua ____________, ________, bairro: __________,no Município de ______________________, telefone: __________________, e-mail: ____________________________ neste ato representado ___________________, portadora do RG n.º __________________ e do CPF n. º_____________________________.

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

2.1.	A proponente vencedora deverá proceder à entrega do Material Médico Cirúrgico em até 08 (oito) dias, contados da data da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, sem a exigência de valor mínimo e sem custos adicionais, de acordo com as especificações do Anexo I do presente Edital.

2.2.	O Material Médico Cirúrgico deverá ser entregue nas dependências da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Albino Frantz, Centro, em dias úteis de expediente, das 7h30min às 11h30min ou das 13h15min às 17h15min.

2.3.	A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pelo envio e frete do Material Médico Cirúrgico.

2.4.	Por ocasião do recebimento do Material Médico Cirúrgico o Fundo, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se a Contratada a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.

2.5.	A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pela troca do Material Médico Cirúrgico enviado, quando na ocasião do recebimento, for constatado que o mesmo encontra-se com defeito, diferente da solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações.

2.6.	O aceite do Material Médico Cirúrgico não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.

2.7.	Caso o Material Médico Cirúrgico seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a 	depender do evento.

2.8. O Material Médico Cirúrgico fornecido deverá ter as datas de fabricação e de validade impressas em suas embalagens.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 O FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.2 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

3.2 A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daquele existente no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar a empresa fornecedora registrada para negociar o novo valor.

4. DA READEQUAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada.

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1 O fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não receber a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) houver razões de interesse público.

5.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

5.3 O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço na ocorrência de caso fortuito ou de força maior comprovados.

6. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da homologação do Processo Licitatório nº 29/2017, que a originou.

6.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço o Município de Tunápolis não será obrigado a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7. DO PAGAMENTO:

7.1 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após entrega do Material Médico Cirúrgico e Ambulatório, importando o valor de acordo com o quantitativo efetivamente entregue multiplicado pelo preço unitário da proposta vencedora deste processo, bem como mediante apresentação do documento fiscal, atestado por servidor competente.

7.2	A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá emitido para o FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA JOÃO CASTILHO Nº 111, CNPJ nº 12.273.240/0001-49 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório

7.3	A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

7.4	Quando for emitido o documento fiscal, referente à mercadoria solicitada, a proponente vencedora deverá enviar email para compras3@tunapolis.sc.gov.br do referido documento, imediatamente após a emissão do mesmo, para a Prefeitura Municipal de Tunápolis, aos cuidados do Setor de Compras Fone (049)36321122).

11.5 Os preços não serão reajustados.

8. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços será divulgada no site do Município de Tunápolis (www.tunapolis.sc.gov.br) e Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.sc.gov.br). Os preços registrados serão publicados trimestralmente, conforme o disposto no art. 15, § 2º, da Lei n.º 8.666/93.

9. DO FORO

As dúvidas decorrentes da presente Ata serão dirimidas no Foro da Comarca de Itapiranga – SC.

E, por estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata, assinam este instrumento o Ordenador da Despesa e o Fornecedor registrado, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

___________________

GESTOR DO FUNDO

____________________

Fornecedor Registrado