**MEMORIAL DESCRITIVO**

Este memorial descreve os serviços de pintura da quadra do Ginásio CacildoFroelich, localizado na Rua Santa Cruz, Centro, no município de Tunápolis, SC.

Tunápolis, 20 deabril de 2015

1 ) **SERVIÇOS PRELIMINARES**

* 1. )LIMPEZA –O piso existente deve estar limpo e seco antes da aplicação da pintura, com as juntas de dilatação executadas em perfeitas condições.
  2. )ART – A empresa vencedora da licitação deverá emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução da obra antes do inicio da mesma.

1. **PINTURA** – As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas e corrigidos os defeitos. Deverão estar limpas e enxutas. As tintasempregadas deverão ser de qualidade comprovada e serão aplicadas seguindo rigorosamente as prescrições dos fabricantes. Os pisos deverão ser pintados com tinta acrílica para piso cimentado. As faixas de demarcação serão pintadas com tinta a base de borracha clorada. As cores deverão ser de acordo com indicação de projeto.
2. **LIMPEZA DA OBRA** – A obra deverá ser mantida limpa e entregue acabada, limpa e livre de qualquer entulho decorrente de sua construção.

**OBSERVAÇÕES:**

1. Todos os materiais e serviços deverão ser de primeira qualidade e com as características indicadas em projeto, devendo serem seguidos rigorosamente as normas da ABNT e dos fabricantes aplicáveis aos materiais e as execuções.
2. Todos os quantitativos indicados no orçamento não eximem a firma de efetuar sua própria medição.
3. Por tratar-se de empreitada global, deverão ser executados todos os serviços previstos no memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos, incluindo-se materiais e mão-de-obra, sem direito à suplementação de recursos não previstos nos serviços indicados.
4. Toda a medição deverá ser solicitada no Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Tunápolis.
5. Qualquer irregularidade constatada será imediatamente comunicada à empresa executora oficialmente, cabendo retificação do material ou serviço, sob pena de retenção de pagamento.
6. A empresa executora deverá atender todas as normas de segurança e medicina do trabalho.

LEANDRO SCHEFFER

Engenheiro Civil – CREA 65293-3