FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

RUA JOÃO CASTILHO Nº 111

89.898.000 – TUNÁPOLIS – SC

Departamento de Compras

Processo de Compra N°.: 15/2015

Pregão Presencial n°: 14/2015

Data Emissão: 13/05/2015

Forma de Julgamento: Menor Preço Unitário por Item

- – PREÂMBULO:

  - - O Município de Tunápolis – S.C., ESTADO DE SANTA CATARINA, através do  FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE e  sua PREGOEIRA e Equipe de Apoio, comunica aos interessados que está promovendo o Processo Licitatório na Modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Unitário por Item, sob regime de entrega conforme a necessidade, conforme dispõe a Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002; Lei Complementar n° 123/2006, Lei n. 8.666/93 e legislação vigente e pertinente à matéria. Os envelopes de nº 01 contendo as “propostas de preços” e de nº 02, contendo a “documentação de habilitação” serão recebidos pela Pregoeira, no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal, estabelecida na Rua João Castilho nº111 – Tunápolis - SC, CEP 89.898-000, até às 14h30min do dia 26 de Maio de 2015, iniciando-se a Sessão Pública no mesmo horário do mesmo dia e local.

02 – DO OBJETO:

2.1 – O Objeto desta licitação refere-se a aquisição de Material Médico Cirúrgico e Ambulatório, e medicamentos destinados para o Fundo Municipal da Saúde, de acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório.

03 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO:

3.1	Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento e demais exigências constantes deste Edital.

3.2	- Não poderá participar empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

3.3 - Que estejam reunidas em consórcio, ou seja, controladas, coligadas ou subsidiárias entre si qualquer que seja sua forma de constituição.

3.3.1	- Estrangeiras que não funcionem no País.

3.4	- Será vedada a participação de empresas declaradas inidôneas por Ato do Poder Público de Tunápolis, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (incisos III e IV do art. 87, da Lei nº 8.666/93).

3.5	- Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político ou responsável pela licitação, na forma do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93.

3.6	- A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso.

3.7	- DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.7.1	As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem participar deste certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão observar o disposto nos subitens seguintes.

3.7.2	A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada, mediante apresentação da seguinte documentação:

a.Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação.

b.Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo Anexo V.

3.7.3	Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e empresa de pequeno porte deverão ser apresentados fora dos envelopes, no ato de credenciamento das empresas participantes.

04 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO:

4.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, a pregoeira receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação:

A) PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE Nº 15/2015

MUNICIPIO DE TUNÁPOLIS

ENVELOPE Nº 01 – Proposta Comercial

B) PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE Nº 15/2015

MUNICIPIO DE TUNÁPOLIS

ENVELOPE Nº 02 - Documentação

4.2	- Fica a critério do licitante se fazer representar ou não na sessão.

4.3	- A empresa participante deste processo licitatório que enviar representante legal deverá, até o horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se a Pregoeira e/ou Equipe de Apoio para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, apresentando os seguintes documentos, em cópia autenticada ou cópia e respectivo original (em mãos) para autenticação,caso o representante seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar:

-Cópia do ato constitutivo ou do contrato social (acompanhado de todas as alterações, ou consolidado), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

-Cópia da cédula de identidade;

-Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

-Caso o representante seja preposto da empresa proponente, deverá apresentar:

-Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento, de acordo com o Anexo II deste Edital devidamente autenticado em Cartório;

-Cópia da cédula de identidade;

-Cópia do ato constitutivo ou contrato social (acompanhado de todas as alterações, ou consolidado);

-Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

4.3.1- A empresa que não se fizer representar deverá encaminhar, juntamente com os envelopes da proposta e da documentação, cópia do ato constitutivo ou do contrato social, bem como, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo III. Tais documentos deverão ser encaminhados fora dos envelopes da Proposta e da Documentação, sob pena de impedimento em participar do certame.

4.3.2	- O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a inabilitação, nem a desclassificação do Licitante. A empresa que não se fizer representar participará do certame apenas com a sua proposta escrita.

4.3.3	- A empresa que não se fizer representar fica automaticamente impedida de participar da fase de competição com lances verbais, da negociação de preços e de se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, decaindo, em consequência do direito de interpor recurso.

4.3.4	- Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante.

4.3.5	- Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo de licitação, deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e da Documentação.

4.3.6	- Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão de processamento do pregão.

4.3.7 Deverá acompanhar o credenciamento a CERTIDÃO DE IDONEIDADE e DECLARAÇÃO DAS AMOSTRAS.

4.4  Apresentação das Amostras:

- Deverão ser apresentadas amostras de todos os itens contidos no anexo I que serão devolvidos aos licitantes participantes após analise. Estas amostras serão para verificar a compatibilidade do produto apresentado com o produto solicitado, os produtos deverão ser enviados ou apresentados in loco no Fundo Municipal da Saúde, localizada na Rua Albino Frantz, no Município de Tunápolis/SC, aos cuidados da Enfermeira responsável pela solicitação destas amostras e responsável pela aprovação dos produtos.

- Serão aceitas as amostras dos itens, até 12 horas antes da abertura da sessão, e as referidas despesas para o envio dos itens ocorrerão por conta do Licitante participante.

- Após a apresentação e analise dos produtos a Enfermeira responsável emitirá uma Declaração onde constará que o participante cumpriu integralmente com os parâmetros exigidos no que tange a seleção dos produtos especificados e pretendido pelo Fundo Municipal da Saúde, que deverá estar acompanhada no credenciamento.

Serão desclassificados os participantes que não apresentarem a declaração emitida pela Enfermeira do Posto de Saúde constando que as amostras dos produtos estão dentro dos parâmetros exigidos.

5.2 - DA PROPOSTA COMERCIAL:

A Proposta Comercial contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

a)Emitida de preferência por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,devidamente datada e assinada pelo responsável pela empresa, em todas as páginas e anexos.

b)Conter Razão Social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente o mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame.

c)Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações do ANEXO I, com suas respectivas marcas em caso de divergência entre o preço unitário e total prevalecerá o unitário. No preço cotado já deverão estar incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Na cotação dos preços para a presente licitação, os participantes deverão observar o uso de somente (2) duas casas decimais após a vírgula nos valores unitários e nos totais propostos, caso contrário o item será automaticamente desclassificado.

d) Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa devidamente identificado, sob pena de desclassificação.

e)Conter prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data limite para a entrega dos envelopes. Se o prazo for omitido, a proposta será considerada por 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação.

5.2.1-Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

5.2.2 A Pregoeira considerará como formal os erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.

06 – DA HABILITAÇÃO:

No envelope nº 02 – Documentação, deverão constar os seguintes documentos:

6.1 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante Certidão Conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei;

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

h)Declaração expressa pela proponente atestando que a mesma goza de boa situação financeira. Na referida declaração deverá constar a assinatura do administrador e do contador da empresa com a devida identificação.

i) - Declaração da empresa proponente, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

Obs.:	- Os documentos de habilitação preliminar poderão ser apresentados em via original ou cópia autenticada por qualquer processo, sendo por tabelião de notas ou por servidor do Município de Tunápolis - SC., ou por publicação em Órgão de Imprensa Oficial.

- A Pregoeira e a Equipe de Apoio farão consulta ao serviço de verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante dispensada de autenticá-las.

- Caso a validade não conste nas certidões, estas serão consideradas válidas por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

6.2 Qualificação Técnica, apresentar:

6.2.1 Prova de regularidade do Conselho Regional de Farmácia –CRF;

6.2.2 Licença para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado;

6.6.3 Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA ou a equivalente publicação na Imprensa Oficial da União;

07 - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO:

7.1 - Aberta a Sessão Pública, os interessados ou seus representantes, devidamente credenciados, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo sugestivo no ANEXO III do Edital) e entregarão os envelopes conforme item 05 do Edital, sendo que esta declaração deverá ser apresentada juntamente com a procuração ou carta de credenciamento, porém fora dos envelopes.

7.2 - Para fins de julgamento, o critério adotado para a adjudicação do objeto deste PREGÃO será o MENOR PREÇO POR ITEM. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, e que forem superiores aos valores máximos admitidos por item, conforme ANEXO I do Edital.

7.3 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

7.4 – Não será concedido o uso do telefone celular, notebook ou qualquer outro meio de comunicação no momento da sessão de lances, haja visto que exige-se do representante da empresa poderes para formulação de propostas e para a pratica de todos os atos relativos ao certame, desta forma deverão vir os representantes munidos com seus lances mínimos.

7.5 - No curso da Sessão Pública, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

7.6 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo vedada à oferta de lance com vista ao empate, ou o uso de mais de duas casas após a vírgula. Dos lances ofertados não caberá retratação. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, a pregoeira, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

7.7 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

7.8 – Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, após o encerramento da etapa competitiva, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

7.8.1 – O empate mencionado no caput deste item será verificado na situação em que a proposta apresentada pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta apresentada na fase de lances, ocasião no qual proceder-se-á da seguinte forma:

7.8.1.1 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, de acordo com o disposto no subitem 7.8.1, será convocada pela Pregoeira, para no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

7.8.1.2 – Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação definida no subitem 7.8.1, na ordem classificatória para o exercício do mesmo direito.

7.8.1.3 – Em caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.8.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.8.1.4 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria sessão pública, após verificação da documentação de habilitação.

7.8.1.5 – Se duas ou mais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte apresentarem propostas com valores iguais, o desempate será mediante sorteio.

7.9 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas válidas selecionadas e as não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. A Pregoeira verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores máximos consignados no ANEXO I a este edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos, decidindo, motivadamente, a respeito.

7.10 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor preço, a Pregoeira procederá à abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação deste Edital. Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto.

7.11 - Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira a inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, a Pregoeira poderá negociar com a licitante vencedora, com vistas a obter preço melhor.

7.12 -As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006).

7.12.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 10 (dez) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1º do artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006).

7.12.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.13 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão Pública a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em Secretaria. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.

7.14 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pela Pregoeira e por todos as licitantes presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

08 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

8.1 - Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

8.2 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

8.3 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

8.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

8.5 – O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.6 – O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) à Prefeitura Municipal – Departamento de Compras e Licitações, e por intermédio da Pregoeira, será(ão) encaminhados ao Gestor do FUNDO, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

9 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

9.1 - Os recursos financeiros serão atendidos pelas dotações dos orçamentos vigente, classificadas e codificadas sinteticamente sob os números: (17,1,9,10) do Fundo Municipal da Saúde

10 – DO PRAZO DE ENTREGA:

10.1 A entrega dos itens deverá ocorrer de forma imediata em até 8(oito) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento, onde constaram as quantidades bem como deverão ser entregues no Fundo Municipal da Saúde, oportunidade em que serão conferidos quanto a quantidade e qualidade.

11 – PENALIDADES:

11.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas as seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação.

d) executar o contrato com atraso injustificado: à penalidade de multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor total da(s) obrigação(ões) não cumprida(s), por dia de atraso, limitada ao total de 20% (vinte por cento).

e) Pela inexecução total ou parcial do objeto, o Município de Tunápolis/FUNDO poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa detentora as sanções previstas artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002, e, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da(s) obrigação(ões) não cumprida(s).

11.2 – Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

12 – DO PRAZO DE ENTREGA E PAGAMENTO:

12.1 – Os pagamentos devidos aos vencedores serão efetuados em até 10 (dez) dias após entrega dos itens e efetiva apresentação da nota fiscal. A nota fiscal deverá conter todas as especificações dos itens, conforme itens, objeto deste Edital, devidamente atestada pela Secretaria responsável, pela pessoa indicada como responsável pelo recebimento.

13 – DO CONTRATO:

13.1 Será dispensada a celebração de termo Específico de Contrato entre as partes, na forma do disposto no artigo 62 da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-lo os seguintes instrumentos:

a) O Edital com seus anexos;

b) A Proposta Escrita e os lances verbais se houver, registrados em ata;

c) A Nota de Empenho;

d) Autorização de Fornecimento.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1 -A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme dispõe o artigo 49 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada.

14.2 - As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas após declarada vencedora a empresa, quando serão registradas em ata, sendo vedada a qualquer licitante observações ou reclamações posteriores, a este respeito.

14.3 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

14.4 - Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 Lei Complementar n. 123/2006.

14.5 - No interesse da Administração Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

a) Adiada a abertura da licitação;

b) Alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.

14.6 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

| ANEXO I | - | Relação de Preços Máximos Admitidos por Item; |
| --- | --- | --- |
| ANEXO II | - | Modelo de Carta de Credenciamento; |
| ANEXO III | - | Modelo de Declaração firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação; |
| ANEXO IV | - | Modelo de Proposta; |
| ANEXO V | - | Modelo da declaração de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte |
| ANEXO VI |  | Certidão de Idoneidade (acompanhar o credenciamento) |

14.7 - Ao receberem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrado na Prefeitura o endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação.

14.8 – Informações fornecidas verbalmente por elementos pertencentes a Administração Municipal não serão consideradas como motivos para impugnações.

14.9 - Até dois (02) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. Caberá a Autoridade Competente decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas. Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das seguintes providências:

a) Anulação ou revogação do edital;

b) Alteração do edital e manutenção da licitação, republicação do edital e reabertura do prazo de publicidade;

c) Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada nova publicação e reabertura do prazo nos casos em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das propostas.

14.10 - Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste Edital, com antecedência de quinze (15) minutos do horário previsto.

14.11 - É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

14.12 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

14.13 - Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverão ser dirigidos à Administração Municipal no endereço anteriormente citado, ou pelo telefone (49) 3632-1122.

TUNÁPOLIS – SC., 12  de Maio de 2015.

ENOI SCHERER

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

PROCESSO DE COMPRA N°.: 15/2015

PREGÃO PRESENCIAL N°: 14/2015

RELAÇÃO DE PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Abaixador de língua - Espátula de madeira ou plástico atóxico, com rigidez compatível com a finalidade, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e com a superfície lisa, medindo aproximadamente de 1,5 cm de largura por 14 cm de comprimento. Acondicionadas em pacotes com 100 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | Pacote com 100 unidades | 02 | 4,20 |
| 02 | Abaixador de língua- em plástico colorido com aroma e sabor, embalados individualmente em pacotes com 40 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | Pacote com 40 unidades | 02 | 28,28 |
| 03 | Ácidos graxos essenciais - para tratamento de feridas–Triglicerídeos de ácido caprilico,ácido caprico, óleo de girassol clarificado,lecitina, palmitao de retinol, acetato de Tocoferol e Alfa- Tocoferol, com melaleuca e copaiba. Frasco de 200 ml. O frasco deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde grau III. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | Frasco de 200 ml | 100 | 22,00 |
| 04 | Água Oxigenada- frasco com 1000 ml. O prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data de entrega. | Frasco de 1000 ml | 02 | 4,73 |
| 05 | Água para injeção -ampola com 10 ml cada - caixa com 200 ampolas o prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data da entrega. | Caixa com 200 ampolas | 01 | 64,28 |
| 06 | ÁGUA PARA INJEÇÃO - ampola de 5 ml - caixa com 200 ampolas. O prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data da entrega. | Caixa com 200 ampolas | 01 | 64,28 |
| 07 | Agulha hipodérmica 13 x 4,5 -agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 13 x 4,5. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | Caixa com 100 unidades | 01 | 7,45 |
| 08 | Agulha hipodérmica 20 x 5,5 - agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 20 x 5,5 Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | Caixa com 100 unidades | 07 | 7,46 |
| 09 | Agulha hipodérmica 25 x 7,0 - Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 7,0. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | Caixa com 100 unidades | 30 | 7,51 |
| 10 | Agulha hipodérmica 25 x 8,0 - Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 8,0. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Caixa com 100 unidades | 05 | 7,55 |
| 11 | Agulha hipodérmica 40 x 12- Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 40 x 12. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Caixa com 100 unidades | 03 | 7,71 |
| 12 | Álcool 70% - frasco com 1000 ml.O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | Frasco com 1000 ml | 250 | 5.66 |
| 13 | Algodão em rolo com 500 g - Algodão absorvente em rolo formado por camadas sobrepostas de fibras de algodão, medindo entre 1 e 1,5 cm de espessura por 22 cm de largura e contendo 500 g. O produtodeve ter aspecto uniforme, sem grumos, sem substâncias estranhas e sem alvejantes ópticos, na cor branca (mínimo 80% de brancura), enrolado em papel apropriado em toda a extensão.Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 03 | 14,50 |
| 14 | Atadura de algodão ortopédico 10 cm - Atadura de algodão para uso ortopédico medindo 10 cm de largura, comprimento mínimo de 150 cm e espessura mínima de 3 mm, constituída de manta de algodão 100%, enrolada de maneira uniforme, com camada de goma aplicada em uma das faces, conferindo relativa impermeabilidade. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 100 | 0,70 |
| 15 | Atadura de algodão ortopédico 15 cm - Atadura de algodão para uso ortopédico medindo 15 cm de largura, comprimento mínimo de 150 cm e espessura mínima de 3 mm, constituída de manta de algodão 100%, enrolada de maneira uniforme, com camada de goma aplicada em uma das faces, conferindo relativa impermeabilidade. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 100 | 1,05 |
| 16 | Atadura de crepe 6 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 6 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 500 | 1,05 |
| 17 | Atadura de crepe 12 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 12 cm de largura por 180 cm de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, 13 fios/cm2, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidades | 500 | 1,22 |
| 18 | Atadura de crepe 15 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 15 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidades | 800 | 1,53 |
| 19 | Atadura de crepe 20 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 20 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidades | 250 | 1,91 |
| 20 | Atadura de crepe 25 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 6 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidades | 250 | 3,13 |
| 21 | Atadura de crepe 30 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 30 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidades | 100 | 3,76 |
| 22 | Atadura de crepe 04 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 04 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 100 | 0,55 |
| 23 | Avental descartável - avental descartável com abertura frontal, sem manga, cor branco. | unidades | 1000 | 2,57 |
| 24 | Benjoim – frasco com 1000 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | Frasco | 01 | 35,9 |
| 25 | Coletor de materiais perfurocortantes 13L - coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade para 13 litros deve ser fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados, de fácil montagem Por todos estes aspectos o coletor Descarpack é o mais seguro e resistente coletor de materiais perfurocortantes. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação. | unidades | 30 | 5,47 |
| 26 | Coletor de materiais perfurocortantes 7 L - coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade para 7 litros deve ser fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados, de fácil montagem Por todos estes aspectos o coletor Descarpack é o mais seguro e resistente coletor de materiais perfurocortantes. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação. | unidade | 24 | 5,92 |
| 27 | Coletor de materiais perfurocortantes 3L - coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade para 3 litros deve ser fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados, de fácil montagem Por todos estes aspectos o coletor Descarpack é o mais seguro e resistente coletor de materiais perfurocortantes. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação. | unidade | 24 | 6,45 |
| 28 | Cateter intravenoso periférico (jelco) 20 G -cateter periférico intravenoso com Dispositivo de Segurança . Características:deve ser esterilizado por óxido de etileno; apirogênico; radiopaco; possuir filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; látex free;descartável e de uso único; Validade de 5 anos após a data de fabricação/esterilização; p rovido de dispositivo de segurança que cobre o bisel da agulha, diminuindo riscos deacidentes com material perfurocortante; introdutor de segurança e protetor de agulha - polipropileno, policarbonato, aço inoxidável; Cateter - Teflon 100 com 10% de Sulfato de Bário, Hexano, Silicone. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 05 | 2,85 |
| 29 | Cateter intravenoso periférico (jelco) 22 G - cateter periférico intravenoso com Dispositivo de Segurança . Características:deve ser esterilizado por óxido de etileno; apirogênico; radiopaco; possuir filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; látex free;descartável e de uso único; Validade de 5 anos após a data de fabricação/esterilização; p rovido de dispositivo de segurança que cobre o bisel da agulha, diminuindo riscos deacidentes com material perfurocortante; introdutor de segurança e protetor de agulha - polipropileno, policarbonato, aço inoxidável; Cateter - Teflon 100 com 10% de Sulfato de Bário, Hexano, Silicone. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 2,85 |
| 30 | Cateter intravenoso periférico (jelco) 24 G - cateter periférico intravenoso com Dispositivo de Segurança . Características:deve ser esterilizado por óxido de etileno; apirogênico; radiopaco; possuir filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; látex free;descartável e de uso único; Validade de 5 anos após a data de fabricação/esterilização; p rovido de dispositivo de segurança que cobre o bisel da agulha, diminuindo riscos deacidentes com material perfurocortante; introdutor de segurança e protetor de agulha - polipropileno, policarbonato, aço inoxidável; Cateter - Teflon 100 com 10% de Sulfato de Bário, Hexano, Silicone. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 2,93 |
| 31 | Cateter para O2 tipo óculos -Cateter p/ oxigenio confeccionado em P.V.C. atoxico e flexivel. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | unidade | 50 | 2,30 |
| 32 | Clip para ECG - Jogo CLIP para ECG compatível a quaisquer equipamentos e cabos , sendo 01 na cor verde, 01 amarelo, 01 vermelho e 01 preto. | jogo | 01 | 51,42 |
| 33 | Clorexidina - solução aquosa 0,2 de clorexidine em frasco de 1000 ml. Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega. | frasco | 02 | 10,26 |
| 34 | Clorexidina sabonete – 2% de digliconato de clorexidina, solução com tensoativos – frasco de 1000 ml. O prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data de entrega | frasco | 02 | 12,42 |
| 35 | Compressa de gaze – compressa de gaze 13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodão, altamente absorvente, macia e isenta de impureza. Medida de 7,5 cm x 7,5 cm fechada. Pacote com 500 unidades. O pacote deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | pacote | 150 | 19,47 |
| 36 | Compressa de gaze em rolo – compressa de gaze rolo tipo queijo 13 fios/cm2, 91 m x 91 mm, 4 dobras, 8 camadas , 1005 algodão, alto poder de absorção. O pacote deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | rolo | 07 | 60,20 |
| 37 | Curativo de hidrocolóide e alginato de cálcio e sódio, construído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina,alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína, - conservante este de grande importância para manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto-, num ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida, para cavidades profundas, úlceras de perna - venosa e arterial - pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1º e 2º graus e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante, com ph neutro, com tampa flip top, tubo com 85 gr.Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | tubo | 30 | 52,00 |
| 38 | Curativo em placa -Curativo Extra com tecnologia de camada dupla Hidrofiber, unidas por pontos com fio de celulose regenerada Tencel, composto por 100% Carboximetilcelulose sódica e com 1 a 2% de prata iônica. A prata presente no curativo inativa as bactérias retiradas no leito da ferida retendo-as dentro da fibra e não entram em contato com o leito da ferida. Curativo resistente a tração, forma um gel coeso que proporciona um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos necróticos e favorece a cicatrização. Absorve e retém grandes quantidades de exsudato e bactérias, com absorção vertical, evitando a maceração da borda da ferida. É indicado para o tratamento de feridas planas, agudas, crônicas, cavitárias, queimaduras de 1 e 2 graus, feridas ulcerativas e traumáticas, com ou sem infecção e com grande quantidade de exsudato, tamanho 10x10 Apresentar bula do produto e uma amostra junto com a proposta. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | caixa | 10 | 580,00 |
| 39 | Curativo em placa – Curativo tratamento, placa, interativo de fibra de Alginato de Cálcio e Sódio, estéril, não tecido, macio, altamente absorvente (absorção do exsudato se converte em gel firme garantindo uma fácil remoção, sem trauma ou dano ao tecido recém formado), com manutenção do meio úmido ideal para a cicatrização, ação hemostática, para uso em feridas superficiais ou cavidades profundas exsudativas, tamanho 10x10 cm,.Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | caixa | 10 | 325,00 |
| 40 | Curativo não aderente embebido de AGE -Compressa de Gaze confeccionada em rayon e não estéril, embebida com óleo composto de AGE, TCM, óleo de melaleuca e copaíba, leticina de soja, vitaminas A e E Gaze Rayon 7,5 x 7,5 cm com 3 ml de óleo.Caixa contendo 24 saches embalados individualmente em material que garante a integridade do produto. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Caixa com 24 curativos | 10 | 64,00 |
| 41 | Detergente enzimático 4 enzimas- ​Detergente enzimático elaborado com 4 enzimas, protease, amilase, lipase e carboidrase, com tensoativos não iônicos. Indicado para a remoção de matéria orgânica como sangue, fezes, muco e fluidos orgânicos dos instrumentais cirúrgicos garantindo uma melhor desinfecção após limpeza. O frasco deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Frasco com 1000 ml | 05 | 25,59 |
| 42 | Dreno de penrose nº 1 - Fabricado em látex natural, comprimento 35cm, esterilizado, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás óxido de etileno. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 05 | 1,68 |
| 43 | Dreno de penrose nº 2 - Fabricado em látex natural, comprimento 35cm, esterilizado, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado a gás óxido de etileno. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 05 | 1,68 |
| 44 | Eletrodo adulto –Eletrodo para monitorização cardíaca adulto para procedimentos de curta ou longa duração (04 dias), em espuma descartável, Indicado para eletrocardiograma e monitorização cardíaca . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Pacote com 50 unidades | 01 | 15,52 |
| 45 | Eletrodo infantil - Eletrodo para monitorização cardíaca adulto para procedimentos de curta ou longa duração (04 dias), em espuma descartável, Indicado para eletrocardiograma e monitorização cardíaca . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Pacote com 50 unidades | 01 | 16,20 |
| 46 | Eletrodos com pera para ECG - eletrodo torácico metálico e pêra de sucção, compatível com quaisquer equipamentos e cabos; Superfície de contato de 21mm Eletrodo metálico em liga de cobre-níquel-zinco. Conector compatível tanto com pino banana de 3mm como com conectores de botão de pressão A pera de sucção pode ser destacada do eletrodo e trocada de maneira independente caso haja desgaste da pêra. | unidades | 06 | 12,65 |
| 47 | Escova cirurgica - Esponja e escova com cerdas macias e seca, inclui espátula plástica de limpeza das unhas, embaladas individualmente em peel-open pac. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidades | 100 | 2,07 |
| 48 | Escova endocervical + espátula de Ayre - Kit Citologia tem como finalidade auxiliar na coleta de material para citologia oncótica,clamydia, bacterioscopias e secreções em geral, contendo 1 espátula de Ayre em madeira 1 escova endocervical , kit embalado individualmente em peel-open pac.. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidades | 800 | 1,37 |
| 49 | Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m com capa - É composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, entre outros. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 20 | 6,04 |
| 50 | Especulo ginecológico decartavel tamanho P - termicamente confortável, fabricado em poliestireno cristal, que permite uma excelente transparência e transmissão luminosa, com parafuso acoplado, atóxico.Medidas:Eixo longitudinal da valva: 80mm ,Largura perpendicular proximal e distal de 22mm; Comprimento total: 143mm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 800 | 1,59 |
| 51 | Fio de sutura de nylon 2-0 - Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.Reação inflamatória aguda mínima.indicações mais freqüentes em aproximação e/ou ligação de tecidos em geral. Estéril, 45 cm de comprimento, agulha 3/8 circ. 3,0 cm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Caixa com 24 unidades | 01 | 36,60 |
| 52 | Fio de sutura de nylon 3-0 - Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.Reação inflamatória aguda mínima.indicações mais freqüentes em aproximação e/ou ligação de tecidos em geral. Estéril, 45 cm de comprimento, agulha 3/8 circ. 3,0 cm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Caixa com 24 unidades | 15 | 36,60 |
| 53 | Fio de sutura de nylon 4-0 - Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.Reação inflamatória aguda mínima.indicações mais freqüentes em aproximação e/ou ligação de tecidos em geral. Estéril, 45 cm de comprimento, agulha 3/8 circ. 3,0 cm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Caixa com 24 unidades | 05 | 36,60 |
| 54 | Fio de sutura de nylon 5-0 - Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.Reação inflamatória aguda mínima.indicações mais freqüentes em aproximação e/ou ligação de tecidos em geral. Estéril, 45 cm de comprimento, agulha 3/8 circ. 2,0 cm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Caixa com 24 unidades | 05 | 39,54 |
| 55 | Fio de sutura catgut 3-0 – absorção total de massa, absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. Reação tecidual moderada. Indicações mais freqüentes: aproximação e/ou ligação de tecidos em geral. Fio com 70 cm de com, agulha 3/8 circ. 3,0 cm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Caixa com 24 unidades | 02 | 119,22 |
| 56 | Fio de sutura de nylon 6-0 - Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.Reação inflamatória aguda mínima.indicações mais freqüentes em aproximação e/ou ligação de tecidos em geral. Estéril, 45 cm de comprimento, agulha 3/8 circ. 2,0 cm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Caixa com 24 unidades | 02 | 39,54 |
| 57 | Fita cirúrgica microporosa - Fita cirúrgica microporosa- rolo de 12 mm x 10m, cor branca. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. | unidades | 05 | 1,43 |
| 58 | Fita cirúrgica microporosa - Fita cirúrgica microporosa- rolo de 25mm x 10m, cor branca. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. | unidades | 30 | 2,31 |
| 59 | Fita cirúrgica microporosa - Fita cirúrgica microporosa- rolo de 50 mm x 10m, cor branca. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 30 | 3,51 |
| 60 | Fita cirúrgica microporosa - Fita cirúrgica microporosa- rolo de 25 mm x 10m, cor bege. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 05 | 2,31 |
| 61 | Hipoclorito – hipoclorito de sódio 2,5 % em galão de 05 litros | galão | 02 | 36,42 |
| 62 | Indicador biológico: indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophillus , acondicionada em uma ampola plástica, contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada por uma tampa com aberturas laterais e protegida por papel hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Fabricado dentro dos padrões de qualidade ISO 9001.Caixa com 10 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | caixa | 20 | 121,71 |
| 63 | Lacre para carro de emergência - lacre para carro de emergência com um sistema diferenciado na sua abertura e rompimento, sem necessidade de lâminas, tesouras ou qualquer outro dispositivo cortante.O rompimento é feito de forma manual, puxando-se uma lingueta onde este rompe com facilidade agregando praticidade e segurança no uso pois facilita o manuseio e não oferece risco de acidentes.Os lacres devem ser numerados em pacote com 100 peças. | pacote | 01 | 10,00 |
| 64 | Lamina de bisturi nº 11- Confeccionada em aço inox e em aço carbono, garante incisões consistentes e estáveis, assegurada por sua excelente afiação, polimento e formato. Isentas de rebarbas e/ ou sinais de oxidação, permite colocação, retirada e ajustes a cabos, sem risco de acidentes.Embaladas individualmente em alumínio, esterilizadas por Raios Gama e lavadas por ultrassom antes de sua embalagem final, em caixa com 100 unidades Descartáveis e apirogênicas.As lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego.caixa com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | caixa | 02 | 28,50 |
| 65 | Lamina de bisturi nº 15 - Confeccionada em aço inox e em aço carbono, garante incisões consistentes e estáveis, assegurada por sua excelente afiação, polimento e formato. Isentas de rebarbas e/ ou sinais de oxidação, permite colocação, retirada e ajustes a cabos, sem risco de acidentes.Embaladas individualmente em alumínio, esterilizadas por Raios Gama e lavadas por ultrassom antes de sua embalagem final. Em caixa com 100 unidades. Descartáveis e apirogênicas.As lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego.caixa com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | caixa | 03 | 28,50 |
| 66 | Lençol de papel - Lençol em papel para maca. Dimensão: bobina com 0,70cm x 50metros, cor branca, gramatura de 28 a 32 gramas por m2, confeccionado em fibras celulósicas (70% virgem e 30% recicladas) | unidade | 100 | 10,50 |
| 67 | Luvas de toque -Luvas plástica descartáveis, transparente, confeccionadas com 100% polietileno de alta densidade; tamanho único; esterilizadas por radiação de cobalto (raio gama); Embaladas ndividualmente. Pacote com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | pacote | 150 | 11,00 |
| 68 | Luva cirúrgica estéril nº 8 - luvas cirúrgicas fabricadas com látex de alta qualidade possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 500 | 1,76 |
| 69 | Luva de procedimento tamanho M - luvas para procedimento não cirúrgico, fabricadas com látex de alta qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | caixa | 70 | 24,09 |
| 70 | Luva de procedimento tamanho P - luvas para procedimento não cirúrgico, fabricadas com látex de alta qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | caixa | 200 | 24,09 |
| 71 | Malha tubular - confeccionadas em tecido de malha 100% algodão cru, com excelente elasticidade no sentido transversal com enrolamento uniforme em toda a sua extensão para manter a proteção do membro. Alta resistência para conservação da integridade tecidual. Utilizada como auxiliar em procedimento de imobilização ortopédica para acolchoamento e proteção entre pele e o membro imobilizador. Rolo de 12 cm x 25 metros. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 20,60 |
| 72 | Papel grau cirúrgico 10cmx100 m - bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade;Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodor;Azul laminado de dupla camada com 57 g/m², que suporta bem às tensões de manipulação.O filme muda de cor para um Azul mais escuro, o qual permite detectar visualmente qualquer possibilidade de defeito na área de selagem.Os indicadores para Vapor e Gás estão submetidos às mesmas condições de esterilização dos produtos embalados, a impressão situa-se dentro da área de selagem para evitar a migração de tinta no conteúdo.Os produtos embalados podem ser identificados facilmente graças ao filme transparente.A selagem compostas de estreitos canais de resistente selagem Multilínear e extremamente resistente e duradoura e permite uma abertura asséptica se usada a técnica correta de abertura.Selagem tripla, proteção garantida.Embalagem registrada no Ministério da Saúde.Indicador de sentido de abertura da embalagem.Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 01 | 52,80 |
| 73 | Papel grau cirúrgico 15cm x100 m - bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade;Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodor;Azul laminado de dupla camada com 57 g/m², que suporta bem às tensões de manipulação.O filme muda de cor para um Azul mais escuro, o qual permite detectar visualmente qualquer possibilidade de defeito na área de selagem.Os indicadores para Vapor e Gás estão submetidos às mesmas condições de esterilização dos produtos embalados, a impressão situa-se dentro da área de selagem para evitar a migração de tinta no conteúdo.Os produtos embalados podem ser identificados facilmente graças ao filme transparente.A selagem compostas de estreitos canais de resistente selagem Multilínear e extremamente resistente e duradoura e permite uma abertura asséptica se usada a técnica correta de abertura.Selagem tripla, proteção garantida.Embalagem registrada no Ministério da Saúde.Indicador de sentido de abertura da embalagem.Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 01 | 80,85 |
| 74 | Papel grau cirúrgico 20 cm x 100 m -bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade;Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodor;Azul laminado de dupla camada com 57 g/m², que suporta bem às tensões de manipulação.O filme muda de cor para um Azul mais escuro, o qual permite detectar visualmente qualquer possibilidade de defeito na área de selagem.Os indicadores para Vapor e Gás estão submetidos às mesmas condições de esterilização dos produtos embalados, a impressão situa-se dentro da área de selagem para evitar a migração de tinta no conteúdo.Os produtos embalados podem ser identificados facilmente graças ao filme transparente.A selagem compostas de estreitos canais de resistente selagem Multilínear e extremamente resistente e duradoura e permite uma abertura asséptica se usada a técnica correta de abertura.Selagem tripla, proteção garantida.Embalagem registrada no Ministério da Saúde.Indicador de sentido de abertura da embalagem.Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 01 | 117,05 |
| 75 | Papel grau cirúrgico 25cm x 100 m -bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade;Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodor;Azul laminado de dupla camada com 57 g/m², que suporta bem às tensões de manipulação.O filme muda de cor para um Azul mais escuro, o qual permite detectar visualmente qualquer possibilidade de defeito na área de selagem.Os indicadores para Vapor e Gás estão submetidos às mesmas condições de esterilização dos produtos embalados, a impressão situa-se dentro da área de selagem para evitar a migração de tinta no conteúdo.Os produtos embalados podem ser identificados facilmente graças ao filme transparente.A selagem compostas de estreitos canais de resistente selagem Multilínear e extremamente resistente e duradoura e permite uma abertura asséptica se usada a técnica correta de abertura.Selagem tripla, proteção garantida.Embalagem registrada no Ministério da Saúde.Indicador de sentido de abertura da embalagem.Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 01 | 148,8 |
| 76 | Papel grau cirúrgico 30 cm x 100 m - bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade;Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodor;Azul laminado de dupla camada com 57 g/m², que suporta bem às tensões de manipulação.O filme muda de cor para um Azul mais escuro, o qual permite detectar visualmente qualquer possibilidade de defeito na área de selagem.Os indicadores para Vapor e Gás estão submetidos às mesmas condições de esterilização dos produtos embalados, a impressão situa-se dentro da área de selagem para evitar a migração de tinta no conteúdo.Os produtos embalados podem ser identificados facilmente graças ao filme transparente.A selagem compostas de estreitos canais de resistente selagem Multilínear e extremamente resistente e duradoura e permite uma abertura asséptica se usada a técnica correta de abertura.Selagem tripla, proteção garantida.Embalagem registrada no Ministério da Saúde.Indicador de sentido de abertura da embalagem.Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 01 | 178,8 |
| 77 | Pêra para ECG – pêra para ECG adulto confeccionada em silicone. | unidades | 12 | 6,8 |
| 78 | Protetor ocular – protetor ocular com uma malha interna que impede totalmente a passagem da luz, flexível e cola anti-alérgica superaderente.caixa com 20 unidades O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | caixa | 02 | 12,21 |
| 79 | PVPI degermante - 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo - solução degermante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | frasco | 05 | 18,02 |
| 80 | PVPI Tópico - 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo - solução aquosa tópica. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | frasco | 05 | 18,92 |
| 81 | Scalp n° 25 com dispositivo de segurança - Dispositivo indicado para terapia intravenosa periférica ou coleta de sangue. Descrição do dispositivo: Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado , desenvolvido para reduzir a exposição ao sangue do paciente , asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção desenvolvido para deslizar e cobrir a agulha após o uso e reduzir o risco de ferimentos acidentais causados por agulhas. Não contém látex de borracha natural. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 200 | 0,99 |
| 82 | Scalp n° 23 com dispositivo de segurança -Dispositivo indicado para terapia intravenosa periférica ou coleta de sangue.Descrição do dispositivo:Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado , desenvolvido para reduzir a exposição ao sangue do paciente , asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção desenvolvido para deslizar e cobrir a agulha após o uso e reduzir o risco de ferimentos acidentais causados por agulhas. Não contém látex de borracha natural. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 200 | 0,99 |
| 83 | Scalp nº 21 com dispositivo de segurança - Dispositivo indicado para terapia intravenosa periférica ou coleta de sangue.Descrição do dispositivo:Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado , desenvolvido para reduzir a exposição ao sangue do paciente , asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção desenvolvido para deslizar e cobrir a agulha após o uso e reduzir o risco de ferimentos acidentais causados por agulhas. Não contém látex de borracha natural. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 100 | 0,99 |
| 84 | Seringas de 3 ml com agulha- Seringas descartável, esterilizada a oxido de etileno, capacidade de 03 ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), com agulha para aplicação de medicação IM, provida de dispositivo de segurança- Clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de acidentes. Seringa confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência , siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 500 | 0,22 |
| 85 | Seringa de 5 ml com agulha – Seringas descartável, esterilizada a oxido de etileno, capacidade de 05ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), com agulha para aplicação de medicação IM, provida de dispositivo de segurança- Clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de acidentes. Seringa confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência , siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 500 | 0,26 |
| 86 | Seringa de 01 ml para insulina - seringa esterilizada para aplicação de insulina de 1,0 ml, com agulha acoplada e fixa, mínima perda de medicamento; medidas para dosagem nítidas e extremamente precisas; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; escala com marcação única: números com caracteres grandes e traços firmes; êmbolo de corte reto com borracha de ajuste e vedação;fácil leitura: precisão nas dosagens; AGULHA:- Comprimento: 8 mm; Calibre: 30G mm; bisel trifacetado; - Integralmente siliconizada. paredes finas com maior diâmetro interno; aplicação com prega cutânea em ângulo reto; previne aplicação intradérmica em adultos que estão acima do peso (IMC maior que 25); reduz a dor e o desconforto;. PROTETOR: - De agulha e do êmbolo. Pacote com 10 unidades Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | pacote | 100 | 1,00 |
| 87 | Seringa de 01 ml – Seringas descartável de 1 ml com bico Luer-Slip (sem rosca), confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência , siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 100 | 0,21 |
| 88 | Seringa de 03 ml – Seringas descartável de 3 ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência , siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidades | 500 | 0,21 |
| 89 | Seringa de 5 ml – Seringas descartável de 5 ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência , siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 500 | 0,25 |
| 90 | Seringa de 10 ml - Seringas descartável de 10 ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência , siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 200 | 0,40 |
| 91 | Seringa de 20 ml - Seringas descartável de 20ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência , siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 500 | 0,58 |
| 92 | Sonda endotraqueal - sem balãonº 3,0 – Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 3,41 |
| 93 | Sonda endotraqueal sem balãonº 3,5 – Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 3,43 |
| 94 | Sonda endotraqueal sem balão nº 4,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 4,14 |
| 95 | Sonda endotraqueal com balão nº 4,5 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 4,14 |
| 96 | Sonda endotraqueal com balão nº 5,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 4,75 |
| 97 | Sonda endotraqueal com balão nº 5,5 -Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | unidade | 02 | 4,72 |
| 98 | Sonda endotraqueal com balão nº 6,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | unidade | 02 | 4,72 |
| 99 | Sonda endotraqueal com balão nº 6,5 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 4,72 |
| 100 | Sonda endotraqueal com balão nº 7,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 4,72 |
| 101 | Sonda endotraqueal com balão nº 7,5 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 4,72 |
| 102 | Sonda endotraqueal com balão nº 8,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 02 | 4,71 |
| 103 | Sonda de aspiração com válvula nº 8,0 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | unidade | 03 | 0,52 |
| 104 | Sonda de aspiração com válvula nº 10 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | unidade | 03 | 0,55 |
| 105 | Sonda de aspiração com válvula nº 12 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | unidade | 03 | 0,56 |
| 106 | Sonda de aspiração com válvula nº 14 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | unidade | 03 | 0,57 |
| 107 | Sonda de aspiração com válvula nº 16 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | unidade | 03 | 0,60 |
| 108 | Sonda vesical de demora nº 14 - sonda Foley 2 vias, utilizada para cateterismo vesical de demora, procedimento este realizado em técnica cirúrgica, totalmente estéril; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, fabricado em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, atóxico e esterilizado em óxido de etileno. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 2,90 |
| 109 | Sonda vesical de demora nº 18 - sonda Foley 2 vias, utilizada para cateterismo vesical de demora, procedimento este realizado em técnica cirúrgica, totalmente estéril; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, fabricado em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, atóxico e esterilizado em óxido de etileno. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 2,90 |
| 110 | Sonda nasogastrica longa nº 6,0 - confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto esta disponível com o comprimento aproximado de 110 cm nos calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 0,80 |
| 111 | Sonda nasogastrica longa nº 8,0 - confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto esta disponível com o comprimento aproximado de 110 cm nos calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | unidade | 10 | 0,88 |
| 112 | Sonda nasogastrica longa nº 10 - confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto esta disponível com o comprimento aproximado de 110 cm nos calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | unidade | 10 | 0,95 |
| 113 | Sonda nasogastrica longa nº 12 - confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto esta disponível com o comprimento aproximado de 110 cm nos calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 1,05 |
| 114 | Sonda nasogastrica longa nº 14 -confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto esta disponível com o comprimento aproximado de 110 cm nos calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 1,11 |
| 115 | Sonda nasogastrica longa nº 16 - confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto esta disponível com o comprimento aproximado de 110 cm nos calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 1,36 |
| 116 | Sonda nasogastrica curta nº 6,0 – tubo em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos.Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, embalagem individual, em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno ou embalagem plástica com esterilização a raio gama. Comprimento aproximado de 4 0 cm.Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 0,63 |
| 117 | Sonda nasogastrica curta nº 8,0 – Tubo em PVC atóxico, flexível transparente e uma superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada fechada no lado proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos.Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo com tampa, embalagem individual, em papel grau cirúrgico com esterilização a óxido de etileno ou embalagem plástica com esterilização a raio gama. Comprimento aproximado de 40 cm.Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | unidade | 10 | 0,64 |
| 118 | Sonda uretral de alivio nº 16 -s onda uretral estéril e atóxica. O produto é constituído de um tubo de PVC cristal no comprimento de 34 cm. Uma das extremidades do tubo é fechada e possui um furo. A outra extremidade do tubo possui um conector com tampa é esterilizado com óxido de etileno e embalado em blister de papel grau cirúrgico.Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | unidade | 10 | 0,77 |
| 119 | Soro fisiológico 0,9% 100 ml em frasco com tampa | unidade | 800 | 2,70 |
| 120 | Soro fisiológico 0,9% em bolsa com 100 ml sistema fechado | unidade | 300 | 3,23 |
| 121 | Soro fisiológico 0,9% em bolsa 250 ml sistema fechad | unidade | 300 | 3,07 |
| 122 | Soro fisiológico 0,9% 250 em frasco com tampa | unidade | 1500 | 2,91 |
| 123 | Soro fisiológico 0,9% frasco 500 ml | unidade | 800 | 2,91 |
| 124 | Soro fisiológico 0,9% em bolsa de 500 ml sistema fechado | unidade | 50 | 3,34 |
| 125 | Soro glicofisiologico em bolsa de 500 ml sistema fechado | unidade | 10 | 6,25 |
| 126 | Ringer simples sistema fechado, em bolsa de 250 ml | unidade | 15 | 3,54 |
| 127 | Curativo pós punção venosa – bandagem adesiva hipoalergenica, caixa com 500 unidades. Validade mínima 12 meses após a entrega. | caixa | 01 | 16,60 |
| 128 | Tubo para coleta -Tubo para coleta de sangue a vácuo em gel, capacidade de 6 ml. | unidades | 200 | 0,85 |
| 129 | Vaselina – frasco com 1000 ml | Frasco | 01 | 21,39 |
| 130 | Caixa de primeiros socorros - Caixa de Primeiros Socorros para atendimento domiciliar e transporte de pacientes, confeccionada em plástico resistente, com fecho tipo trava, tampa e alça.Medidas: 25 cm x 16 cm e 19 cm de altura . | unidade | 02 | 76,45 |
| 131 | Esfimomanometro - Aparelho de pressão adulto, aneróide sem engrenagens e resistentes a quedas; manômetro com rotação de 360° para facilitar a visualização; de acordo com as normas da AAMI de resistência a impactos; podendo ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração; garantia de calibração por 5 anos; livre de látex; braçadeira com durabilidade de até 100.000 ciclos, fecho em metal ou velcro de alta durabilidade. | unidade | 15 | 312,00 |
| 132 | Esfigmomanometro- Aparelho de pressão para obesos; face do visor gravado a laser para melhor precisão; manômetro com rotação de 360º para facilitar a leitura; aro de borracha anti –impacto; leve e sem látex, braçadeira em velcro para obeso de alta durabilidade com circunferência de 34 a 52 cm; garantia de 05 anos. | Unidade | 03 | 356,00 |
| 133 | Esfimomanometro - Aparelho de pressão infantil, de 6 cm, aneróide sem engrenagens e resistentes a quedas; manômetro com rotação de 360° para facilitar a visualização; de acordo com as normas da AAMI de resistência a impactos; podendo ter uma queda de até 76 cm, não quebra e não perde a calibração; garantia de calibração por 5 anos; livre de látex; braçadeira com durabilidade de até 100.000 ciclos, fecho em metal ou velcro de alta durabilidade. | unidade | 02 | 295,00 |
| 134 | ESTETOSCOPIO clássico adulto - Auscultador adulto duplo – Modo diafragma permite auscultar sons de alta frequência ou girar para obter sons de baixa frequência. Auscultador em aço inoxidável – Melhor performance acústica e durabilidade. Hastes em aço inoxidável – Ajustáveis para obter a tensão desejada. Ângulo das hastes – Ajustado em 15° permite melhor ergonomia. Olivas Ultra-Adsoft – Melhor performance acústica e conforto. Diafragma e anel não-frio – Maior conforto ao paciente. Produto isento de látex. Garantia de cinco anos contra defeitos de fabricação. | unidade | 15 | 48,78 |
| 135 | DETECTOR FETAL DE MESA - Projetado para facilitar a ausculta cardio-fetal, transdutor de 2,25 mhz de alta sensibilidade. Peso de1000 g, dimensões de 10 x 18 x 26 cm, suporte para fixação do transdutor e alimentação de 110/220 volts. | unidade | 02 | 730,75 |
| 136 | Tesoura para retirada de pontos - Tesoura Spencer para retirada de pontos, fabricada em aço inoxidável, reta, 09 cm. | unidade | 05 | 27,81 |
| 137 | Pinça Kelly reta, confeccionada em aço inoxidável, tamanho 10 cm. | unidade | 10 | 24,80 |
| 138 | Pinça anatômica delicada, fabricada em aço inoxidável, tamanho 10 cm. | unidade | 10 | 9,45 |
| 139 | Pinça dente de rato, delicada, fabricada em aço inoxidável, tamanho 10 cm. | unidade | 10 | 9,99 |
| 140 | Porta agulha - confeccionado em aço inoxidável, tamanho 14 cm. | unidade | 05 | 21,28 |
| 141 | Tesoura reta – confecionada em aço inoxidável, tamanho 15 cm. | unidade | 05 | 21,15 |
| 142 | Pinça ADSON – confeccionada em aço inoxidável, com serrilha, tamanho 12 cm. | unidade | 10 | 10,84 |
| 143 | Pinça ADSON - confeccionada em aço inoxidável, com dente, tamanho 12 cm. | unidade | 10 | 12,60 |
| 144 | Porta agulha Mayo Hegar c/ Widea. Fabricado totalmente em aço inox, com cabo dourado e com inserto de widea (que assegura maior resistência e durabilidade no instrumental, tamanho de 14 cm. | unidade | 03 | 195,90 |
| 145 | Desinfetante Hospitalar para Superfície fixas e Artigo Não Críticos. Composicao: Cloreto de Polihexametileno Biguanida ,Cloreto de Didecil Dimetil Amoneo e Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amoneo, Tensoativo não iônico,EDTA,Regulador de pH e água. Apresentação: Embalagem de 750 mL com bico gerador de espuma. Produto pronto-uso. Apresentar registro do produto ,estudo de ausência de corrosividade em aço inox, Alumínio, Cobre, Latão,Inox, Polietileno, Acrilico. Apresentar laudos de eficácia frente a KPC, SALMONELLA,STAPHILOCOCCUS,PSEUDOMAS E TRICHOPHYTON.Validade mínima de 12 meses após a data de entrega | Frasco | 04 | 136,00 |
| 146 | Cateter urológico de 2 vias 14Fr balão 5mL 100% silicone, calibre nº 16 transparente, que contem um balão inflável em sua parte distal e dois lumens na outra extremidade. Um lúmen permite que a porção do tubo que é um balão se infle, no qual possui válvula Luer para que o balão se infle ecom identificação do calibre e da capacidade do balão, enquanto outro lúmen drena a urina para fora da bexiga. Embalagem dupla individual com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca, estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, n° 1 de 23/01/96. Vaidademinima de 12 meses após a data da entrega. | unidade | 05 | 25,00 |
| 147 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - Óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento anti-risco, UV, protetor nasal injetado do mesmo material e haste regulável em três estágios, com cordão | unidade | 15 | 9,20 |
| 148 | Albendazol 400 mg | cp | 1000 | 1,65 |
| 149 | Clortalidona 50mg | cp | 3000 | 0,12 |
| 150 | Isossorbida 5 mg | cp | 1000 | 0,26 |
| 151 | Lorazepam 1 mg | cp | 2000 | 0,65 |
| 152 | Secnidazol 1000 mg | cp | 500 | 0,49 |
| 153 | Sulfadiazina de prata 1% micronizada | Tubo | 400 | 2,30 |
| 154 | Vitamina A+D | Frasco | 200 | 4,95 |
| 155 | Vitaminas e Sais minerais | cp | 10000 | 0,15 |
| 156 | Pegabalina 75 mg | cap | 1000 | 1,55 |

Apresentação das Amostras:

Deverão ser apresentadas amostras dos itens contidos deste anexo que serão devolvidos aos licitantes participantes após analise. Estas amostras serão para verificar a compatibilidade do produto apresentado com o produto solicitado, os produtos deverão ser enviados ou apresentados in loco no Fundo Municipal da Saúde, localizada na Rua Albino Frantz, no Município de Tunápolis/SC, aos cuidados da Enfermeira responsável  pela aprovação dos produtos.

Serão aceitas as amostras dos itens, até 12 horas antes da abertura da sessão, e as referidas despesas para o envio dos produtos ocorrerão por conta do Licitante participante.

Após a apresentação e analise dos produtos a Enfermeira responsável emitirá uma Declaração onde constará que o participante cumpriu integralmente com os parâmetros exigidos no que tange a seleção dos produtos especificados e pretendido pelo Fundo Municipal da Saúde.

Serão desclassificados os participantes que não apresentarem a declaração emitida pela Enfermeira do Fundo Municipal da Saúde constando que as amostras dos produtos estão dentro dos parâmetros exigidos.

O preço máximo bem como a descrição foi realizada através de pesquisa de preço com empresas deste ramo de atividade, pela Secretaria Municipal da Saúde.

Bruno José Heberle

Gestor do Fundo

ANEXO II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 15/2015

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2015

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º ____________________, a participar da licitação instaurada pelo FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, na modalidade Pregão Presencial n° 14/2015, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa __________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer  e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

_____________, em ____ de ______ 2015.

____________________________________________

Carimbo e Assinatura do Credenciante

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação

PROCESSO LICITATÓRIO N° 15/2015

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2015

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL nº 14/2015 do FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - SC, que esta empresa atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no edital convocatório.

_____________, em ____ de ______ 2015.

____________________________________________

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO N° 15/2015

PREGÃO PRESENCIAL N° 14/2015

Nome da Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos, objeto da presente licitação, modalidade Pregão Presencial n° 14/2015, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo:

| Item | Especificação Produto | Und | Qtdade | Marca | Vlr Un. R$ | Vlr Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Valor total da proposta: R$ ________ ( ______ por extenso _________ ).

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

* Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital.

* VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo, 60 - sessenta - dias da data-limite para a entrega dos envelopes).

PRAZO DE ENTREGA: ___________________________________________

DATA: .../...../.....

____________________________________________

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2015

PREGÃO PRESENCIAL N°14/2015

ANEXO V

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes)

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)

______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº

_______________, do CPF nº _______________, DECLARA, para fins sobs sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

__________________, ____ de ____________ de 20__.

____________

_________________

_________________________________

(assinatura do responsável pela empresa)

(assinatura do Contador)

OBSERVAÇÃO:

Assinalar com um “X” a condição da empresa

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 15/2015

PREGÃO PRESENCIAL N°14/2015

ANEXO VI

CERTIDÃO DE IDONEIDADE

(juntamente  com o credenciamento)

Atestamos para os devidos fins que a empresa ..........................................., inscrita no CNPJ sob nº  .........................., cumpre plenamente com a execução dos objetos anteriormente contratados no que se refere a prazos de entrega, prazo de validade dos materiais entregues, bem como entrega dos itens conforme especificações definidas em edital, declarando-a Idônea para contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis/SC.

Validade: 30 dias

Tunápolis-SC, ... de ...... de 2015.

Roseli Gabriel Bonavigo

Enfermeira responsável.