FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRA N°: 09/2016

PREGÃO PRESENCIAL N°: 07/2016

1 PREÂMBULO:

1.1 A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS/SC, através do Fundo Municipal da Saúde, torna público que está promovendo Licitação na Modalidade de Pregão Presencial nº 07/2016, Processo Licitatório nº 09/2016, com julgamento pelo seu menor preço por item, para entrega imediata visando à aquisição de Material Médico Cirúrgico e Ambulatório, destinados para o Fundo Municipal da Saúde, sendo que a presente licitação será processada e julgada conforme dispõe a Lei nº 10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93, Lei Complementar 123/06,Lei Complementar Nº 147, de 07 de Agosto de 2014, como também pelas condições específicas deste Edital e dos demais documentos que o integram.

Local: Prefeitura Municipal de Tunápolis- Rua João Castilho nº111, Centro - Sala de Licitações –Tunapolis/SC.

Entrega dos envelopes e credenciamento: 28 de janeiro de 2016 às 13h

Abertura dos Envelopes: 28 de janeiro de 2016 às 13h30min

A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço acima mencionado, iniciando-se no dia 28 de janeiro de 2016 às 13h30min, e será conduzida pela Pregoeira ou seu substituto, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.

Os envelopes poderão ser remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município/Fundo não se responsabilizará por extravio ou atraso.

1.2 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

1.2.1. Anexo I – Especificações do Objeto/Termo de Referência

1.2.2. Anexo II – Modelo de Credenciamento

1.2.3 Anexo III – Certidão de Idoneidade

1.2.4 Anexo IV – Modelo da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

1.2.5 Anexo V- Modelo de Declaração Firmando o Cumprimento aos Requisitos de Habilitação

2. DO OBJETO:

2.1 O Objeto desta licitação refere-se a aquisição de Material Médico Cirúrgico e Ambulatório, destinados para o Fundo Municipal da Saúde, de acordo com as especificações técnicas, itens, e quantitativos constantes em seus anexos, parte integrante neste ato convocatório.

2.2  Apresentação das Amostras:

a) Deverão ser apresentadas amostras dos itens contidos no Termo de Referência (anexo I) que serão devolvidos aos licitantes participantes após analise. Estas amostras serão para verificar a compatibilidade do produto apresentado com o produto solicitado. Os itens deverão ser enviados ou apresentados in loco no Posto de Saúde, localizado na Rua Albino Frantz, no Município de Tunápolis/SC, aos cuidados das Enfermeiras Chefes do Posto de Saúde.

b) Serão aceitas as amostras dos itens, até 24 horas antes da abertura da sessão, e as referidas despesas para o envio dos produtos ocorrerão por conta do Licitante participante.

c) Após a apresentação e analise dos itens as Enfermeiras Chefes responsáveis pelas Unidades de Saúde emitirão uma Declaração onde constará que o participante cumpriu integralmente com os parâmetros exigidos no que tange a seleção dos produtos especificados e pretendido pela Secretaria Municipal da Saúde.

d)	 Serão desclassificados os participantes que não apresentarem a declaração emitida pelas Enfermeiras Chefes, responsáveis pela aprovação e solicitação das amostras constando que os itens estão dentro dos parâmetros exigidos.

e) A Declaração da apresentação das amostras e declaração de idoneidade deverão ser apresentadas juntamente com o Credenciamento, ou seja,  fora dos envelopes.

3- DA FORMA DE EXECUÇÃO

3.1.	A proponente vencedora deverá proceder à entrega do Material Médico Cirúrgico em até 08 (oito) dias, contados da data da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, sem a exigência de valor mínimo e sem custos adicionais, de acordo com as especificações do Anexo I do presente Edital.

3.2.	O Material Médico Cirúrgico deverá ser entregue nas dependências da Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua Albino Frantz, Centro, em dias úteis de expediente, das 7h30min às 11h30min ou das 13h30min às 15h30min.

3.3.	A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pelo envio e frete do Material Médico Cirúrgico.

3.4.	Por ocasião do recebimento do Material Médico Cirúrgico o Fundo, por intermédio de servidor designado, reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando-se a Contratada a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.

3.5.	A proponente vencedora deverá responsabilizar-se pela troca do Material Médico Cirúrgico enviado, quando na ocasião do recebimento, for constatado que o mesmo encontra-se com defeito, diferente da solicitação ou em desacordo com qualquer das especificações.

3.6.	O aceite do Material Médico Cirúrgico não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou técnico dos produtos, ou por desacordo com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente.

3.7.	Caso o Material Médico Cirúrgico seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do documento fiscal, a 	depender do evento.

3.8. O Material Médico Cirúrgico fornecido deverá ter as datas de fabricação e de validade impressas em suas embalagens.

04 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO:

4.1-Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento e demais exigências constantes deste Edital.

4.2- Não poderá participar empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

4.3 - Que estejam reunidas em consórcio, ou seja,controladas, coligadas ou subsidiárias entre si qualquer que seja sua forma de constituição.

4.3.1 - Estrangeiras que não funcionem no País.

4.4 - Será vedada a participação de empresas declaradas inidôneas por Ato do Poder Público de TUNAPOLIS, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (incisos III e IV do art. 87, da Lei nº 8.666/93).

4.5 - Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político ou responsável pela licitação, na forma do art. 9º, III, da  Lei nº 8.666/93.

4.6 - A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do presente Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso.

5.0 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

5.1 Conforme estabelece a Lei Complementar Nº 147, de 07 de Agosto de 2014, o ITEM ou LOTE, cujo valor orçado seja igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), é de exclusiva participação de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, que comprovaram o enquadramento no credenciamento.

5.2 As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem participar deste certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06, da Lei Complementar 147/14, deverão observar o disposto nos subitens seguintes.

5.3 A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 e  Lei Complementar 147/14, deverá ser comprovada, mediante apresentação da seguinte documentação:

a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação.

b) Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, sendo esta, assinada pelo administrador da empresa e pelo contador responsável, conforme modelo anexo IV.

c). Não havendo 03(três) empresas MPES habilitadas para o certame, será aberto  espaço  para  o  credenciamento  para  as  demais  empresas  e  cooperativas  que  não  se  enquadram nos benefícios da LC 123/06 e LC 147/14.

d) Em caso de não haver outros interessados para participar do processo, o certame será realizado com qualquer numero de empresas.

5.4 Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e empresa de pequeno porte deverão ser apresentados fora dos envelopes, no ato de credenciamento das empresas participantes.

5.5 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, a pregoeira receberá os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos  para a habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação:

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

A) PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016

PROCESSO DE COMPRA Nº  09/2016

ENVELOPE Nº 01 – Proposta Comercial

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

B) A) PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016

PROCESSO DE COMPRA Nº  09/2016

ENVELOPE Nº 02 – Documentação

PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL)

5.6 O representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento, junto a Pregoeira, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade ou outro documento equivalente.

5.7 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, conforme modelo contido no Anexo II deste edital, ou documento que comprove os necessários poderes especiais para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante.

5.8 No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante deverá ser apresentada cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição.

5.9 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser apresentada no momento do credenciamento, cópia autenticada ou cópia simples, acompanhada do respectivo original, do Estatuto ou Contrato Social acompanhado da última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da Diretoria em exercício, no qual estejam expressos os poderes do signatário para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

5.10 A empresa licitante que não se credenciar, na forma disposta acima, ficará impedida de apresentar lances, manifestar durante a sessão, considerando-se apenas sua proposta escrita.

5.11- A empresa que não se fizer representar deverá encaminhar, juntamente com os envelopes da proposta e da documentação, cópia do ato constitutivo ou do contrato social, bem como, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo V. Tais documentos deverão ser encaminhados fora dos envelopes da Proposta e da Documentação, sob pena de impedimento em participar do certame.

5.11- O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a inabilitação, nem a desclassificação do Licitante. A empresa que não se fizer representar participará do certame apenas com a sua proposta escrita.

5.5	- Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante.

5.6	- Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo de licitação, deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e da Documentação.

5.7	- Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão de processamento do pregão.

6 - DA PROPOSTA COMERCIAL:

6.1 - A Proposta Comercial contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:

6.1.1 Redigida de forma clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo responsável pela empresa, em todas as páginas e anexos.

6.1.2. Conter Razão Social completa e CNPJ da licitante.

6.1.3 A proposta deverá obedecer rigorosamente os termos deste edital, escrita na língua nacional, sem emendas ou rasuras ou ressalvas, sendo que os valores deverão ser expressos em moeda corrente nacional, especificando-se o valor unitário e total, com até duas casas decimais após a vírgula.

6.1.4 Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data limite para a entrega dos envelopes. Se o prazo for omitido, a proposta será considerada por 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação.

6.1.5 Descrição geral quanto ao Material Médico Cirúrgico a ser fornecido, com suas respectivas marcas, e especificações solicitadas.

6.2 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

6.3 A Pregoeira considerará como normal os erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.

6.4 Solicita-se às empresas participantes que, preferencialmente, preencham a proposta em planilha eletrônica, para agilizar os trabalhos durante o processamento do pregão.

6.5 A planilha eletrônica será fornecida aos interessados que a solicitarem junto ao Setor de Compras e Licitações, em arquivo magnético que será obrigatoriamente aberto através do programa Compras-Auto-Cotação, disponibilizado sem qualquer custo.

6.7 A planilha eletrônica poderá ser solicitada por telefone (49-36321122) ou e-mail (compras@tunapolis.sc.gov.br)

6.8 Serão desclassificadas as propostas que:

a) Tiverem preço(s) por item(ns) superior(es) ao(s) constante(s) no Anexo I.

b) Que não apresentarem descrição geral dos itens a serem fornecidos, com suas respectivas marcas, e especificações solicitadas.

7. DA HABILITAÇÃO:

7.1 O Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos:

7.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

7.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam, ou;

7.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, com as alterações.

7.1.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

7.1.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante Certidão Conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil;

7.1.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

7.1.7  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da Lei;

7.1.8 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);

7.1.9 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

7.1.10 Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011.

7.2 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

7.2.1 Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; e

7.2.2 Se a licitante for a matriz e a cumpridora do contrato for a filial, os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente.

7.3 Os documentos deverão ser apresentados no original ou em cópia autenticada em cartório ou servidor do Município, mediante apresentação dos correspondentes originais no caso deste último.

7.4 Todas as Certidões exigidas no presente certame poderão ser verificadas quanto a sua veracidade na internet nos devidos sites, para comprovar a sua regularidade, pela Comissão de Licitações do Município.

7.5 Qualificação Técnica, apresentar:

7.5.1 Prova de regularidade do Conselho Regional de Farmácia –CRF;

7.5.2 Licença para o funcionamento do estabelecimento, expedida pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município onde estiver instalado;

7.5.3 Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA ou a equivalente publicação na Imprensa Oficial da União;

8.  DO JULGAMENTO:

8.1 O critério de julgamento das propostas será o MENOR PREÇO POR ITEM.

8.2 No Curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;

8.3 Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 8.2, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;

8.4 Às proponentes classificadas no item anterior será facultada a apresentação de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, encerrando-se essa fase quando não houver mais lances.

8.5 A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

8.6 Somente a pregoeira poderá definir qual o critério de lances, ou seja, se a redução em relação à melhor proposta será em percentual, se será mediante redução em reais, e qual a redução mínima, visando à agilidade na licitação. Ressalta-se que no decorrer dos lances, poderá, a critério da pregoeira, ser alterado o critério e o valor de redução.

8.7 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionada e não selecionada para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

8.7.1 A pregoeira convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

8.7.1.1 A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 8.7.1.

8.8 Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.7.1.

8.9 Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 8.7., seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será aplicado o critério da preferência, passando-se desde logo, à negociação do preço.

8.10 A Pregoeira poderá, por seu exclusivo critério, solicitar informações complementares, para efeito de julgamento das propostas, caso a Proponente não atender com clareza o solicitado em Edital, conforme determina o art. 43 § 3°, da Lei 8.666/93.

8.11 Serão desconsiderados os itens proposta que contiver emendas, rasuras ou borrões, salvo quando a empresa fizer acompanhar uma errata, preferencialmente em 02 (duas) vias, e devidamente assinadas pelo proponente ou seu representante legal.

8.12 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do ato convocatório;

8.13 Definida a melhor proposta a Pregoeira procederá à abertura do respectivo envelope da DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação, na forma do item 7 deste Edital.

8.14 Caso a licitante detentora da melhor proposta desatender às exigências habilitatórias, será analisada, sucessivamente, a documentação das demais classificadas na ordem de classificação até que seja declarada a vencedora do certame.

8.15 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006).

8.16 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 10 (dez) dias úteis, sem prorrogação, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1º do artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006).

8.17 A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo demais cominações legais.

8.18 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira declarará o vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante. Havendo manifestação de recurso por alguma(s) licitante(s), será registrada na ata da Sessão Pública a síntese das razões do recurso, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficarão intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo, em Secretaria. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.

8.19 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do item acima.

8.19.1 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pela Pregoeira e por todas as licitantes presentes.

8.19.2 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

9.1 Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, terá o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

9.2 A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

9.3 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

9.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

9.5 O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.  DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 Após a declaração do vencedor da licitação e, decorrido o decurso do prazo para manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, como também após a apreciação destes, o Processo Licitatório será remetido à autoridade competente para o ato de homologação.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL  E REAJUSTE

11.1 O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após entrega do Material Médico Cirúrgico e Ambulatório, importando o valor de acordo com o quantitativo efetivamente entregue multiplicado pelo preço unitário da proposta vencedora deste processo, bem como mediante apresentação do documento fiscal, atestado por servidor competente.

11.2	A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato deverá emitido para o FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, RUA JOÃO CASTILHO Nº 111, CNPJ nº 12.273.240/0001-49 e ter a mesma Razão Social e CNPJ dos documentos apresentados por ocasião da habilitação, contendo ainda número do empenho e do processo licitatório

11.3	A apresentação do documento fiscal que contrarie essas exigências inviabilizará o pagamento, isentando o contratante do ressarcimento de qualquer prejuízo para a contratada.

11.4	Quando for emitido o documento fiscal, referente à mercadoria solicitada, a proponente vencedora deverá enviar FAX do referido documento, imediatamente após a emissão do mesmo, para a Prefeitura Municipal de Tunápolis, aos cuidados do Setor de Compras (Fone/Fax: (049)36321122).

11.5 Os preços não serão reajustados.

12. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

12.1 Os recursos financeiros serão atendidos pelas dotações dos orçamentos vigente, classificadas e codificadas sinteticamente sob os números: (9,10,11,52) do Fundo Municipal da Saúde.

13 – DO CONTRATO:

13.1 Será dispensada a celebração de termo Específico de Contrato entre as partes, na forma do disposto no artigo 62 da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-lo os seguintes instrumentos:

a) O Edital com seus anexos;

b) A Proposta Escrita e os lances verbais se houver, registrados em ata;

c) A Nota de Empenho;

d) Autorização de Fornecimento.

14.  PENALIDADES:

14.1 Os descumprimentos das obrigações assumidas em decorrência desta licitação sujeitam o infrator à aplicação das penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/02, bem como dos artigos 81 e seguintes da Lei 8.666/93, e multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da proposta no caso de inadimplência.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme dispõe o artigo 49 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

15.2 As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento de sua abertura, respectivamente, no final de cada Sessão Pública, quando serão registradas em ata, sendo vedada a qualquer licitante observações ou reclamações posteriores, a este respeito.

15.3 A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

15.4 Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

15.5 Ao receberem cópia deste Edital os interessados deverão deixar registrados na Prefeitura o endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação.

15.6 Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital deverão ser dirigidas à Administração Municipal no endereço anteriormente citado, ou pelo telefone (49) 3632.1122 com o responsável setor de Compras.

Tunápolis,SC,. 13 de janeiro de 2016.

Bruno José Heberle

GESTOR DO FUNDO

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRA N°: 09/2016

PREGÃO PRESENCIAL N°: 07/2016

Anexo I

#### TERMO DE REFERENCIA

| ÍTEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREVISÃO DE CUSTOS R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abaixador de língua - Espátula de madeira ou plástico atóxico, com rigidez compatível com a finalidade, descartável, não estéril, com bordas arredondadas, bem acabadas, sem rebarbas e com a superfície lisa, medindo aproximadamente de 1,5 cm de largura por 14 cm de comprimento. Acondicionadas em pacotes com 100 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | Pacote com 100 unidades | 10 | 5,07 | 50,70 |
| 2 | Abaixador de língua- em plastico colorido com aroma e sabor, embalados individualmente em pacotes com 40 unidades. Embalagem resistente que mantenha a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | Pacote com 40 unidades | 2 | 44,85 | 89,70 |
| 3 | Ácidos graxos essenciais - para tratamento de feridas–Triglicerídeos de ácido caprilico,ácido caprico, óleo de girassol clarificado,lecitina, palmitao de retinol, acetato de Tocoferol e Alfa- Tocoferol, com melaleuca e copaiba. Frasco de 200 ml. O frasco deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde grau III. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | Frasco de 200 ml | 100 | 24,00 | 2.400,00 |
| 4 | Agua Oxigenada- frasco com 1000 ml. O prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data de entrega. | Frasco de 1000 ml | 2 | 5,30 | 10,60 |
| 5 | Água para injeção -ampola com 10 ml cada - caixa com 200 ampolas o prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data da entrega. | Caixa com 200 ampolas | 1 | 85,00 | 85,00 |
| 6 | Agulha hipodérmica 20 x 5,5 - agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 20 x 5,5 Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | Caixa com 100 unidades | 5 | 17,00 | 85,00 |
| 7 | Agulha hipodérmica 25 x 7,0 - Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 7,0. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | Caixa com 100 unidades | 10 | 16,00 | 160,00 |
| 8 | Agulha hipodérmica 25 x 8,0 - Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 8,0. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Caixa com 100 unidades | 3 | 16,00 | 48,00 |
| 9 | Agulha hipodérmica 40 x 12- Agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 40 x 12. Corpo de paredes finas em aço inox, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plástico rígido, transparente e atóxico, com encaixe tipo luer, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento, protegido por plástico rígido. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Caixa com 100 unidades | 3 | 17,50 | 52,50 |
| 10 | Álcool 70% - frasco com 1000 ml.O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | Frasco com 1000 ml | 200 | 6,52 | 1.304,00 |
| 11 | Atadura de algodão ortopédico 10 cm - Atadura de algodão para uso ortopédico medindo 10 cm de largura, comprimento mínimo de 150 cm e espessura mínima de 3 mm, constituída de manta de algodão 100%, enrolada de maneira uniforme, com camada de goma aplicada em uma das faces, conferindo relativa impermeabilidade. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Unid. | 20 | 1,75 | 35,00 |
| 12 | Atadura de crepe 6 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 6 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 250 | 0,65 | 162,50 |
| 13 | Atadura de crepe 12 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 12 cm de largura por 180 cm de comprimento, confeccionada em algodão 100%, ou misto, 13 fios/cm2, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 1.000 | 1,20 | 1.200,00 |
| 14 | Atadura de crepe 15 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 15 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 800 | 1,47 | 1.176,00 |
| 15 | Atadura de crepe 20 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 20 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 200 | 1,95 | 390,00 |
| 16 | Atadura de crepe 25 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 6 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 150 | 2,42 | 363,00 |
| 17 | Atadura de crepe 30 cm x 180 cm - Atadura de crepe tipo I medindo 30 cm de largura por 180 cm de comprimento, 13 fios/cm2, confeccionada em algodão 100%, ou misto, com propriedades elásticas, enrolada de maneira uniforme, com bordas bem acabadas, sem fios soltos e livre de impurezas ou manchas Esterelizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 100 | 2,90 | 290,00 |
| 18 | Avental descartável - avental descartável com abertura frontal, sem manga, cor branco. | UNID. | 500 | 3,50 | 1.750,00 |
| 19 | Benjoim – frasco com 1000 ml. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | Frasco | 1 | 39,90 | 39,90 |
| 20 | Coletor de materiais perfurocortantes 7 L - coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade para 7 litros deve ser fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados, de fácil montagem Por todos estes aspectos o coletor Descarpack é o mais seguro e resistente coletor de materiais perfurocortantes. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação. | UNID. | 12 | 5,67 | 68,04 |
| 21 | Coletor de materiais perfurocortantes 3L - coletor de materiais perfuro cortantes com capacidade para 3 litros deve ser fabricado dentro das normas atuais da NBR 13853, garantindo a total proteção contra perfurações e vazamentos de fluidos contaminados, de fácil montagem Por todos estes aspectos o coletor Descarpack é o mais seguro e resistente coletor de materiais perfurocortantes. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação. | UNID. | 10 | 4,30 | 43,00 |
| 22 | Cateter intravenoso periférico (jelco) 20 G -cateter periférico intravenoso com Dispositivo de Segurança . Características:deve ser esterilizado por óxido de etileno; apirogênico; radiopaco; possuir filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; látex free;descartável e de uso único; Validade de 5 anos após a data de fabricação/esterilização; p rovido de dispositivo de segurança que cobre o bisel da agulha, diminuindo riscos deacidentes com material perfurocortante; introdutor de segurança e protetor de agulha - polipropileno, policarbonato, aço inoxidável; Cateter - Teflon 100 com 10% de Sulfato de Bário, Hexano, Silicone. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 5 | 3,40 | 17,00 |
| 23 | Cateter intravenoso periférico (jelco) 22 G - cateter periférico intravenoso com Dispositivo de Segurança . Características:deve ser esterilizado por óxido de etileno; apirogênico; radiopaco; possuir filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; látex free;descartável e de uso único; Validade de 5 anos após a data de fabricação/esterilização; p rovido de dispositivo de segurança que cobre o bisel da agulha, diminuindo riscos deacidentes com material perfurocortante; introdutor de segurança e protetor de agulha - polipropileno, policarbonato, aço inoxidável; Cateter - Teflon 100 com 10% de Sulfato de Bário, Hexano, Silicone. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 5 | 3,40 | 17,00 |
| 24 | Cateter intravenoso periférico (jelco) 24 G - cateter periférico intravenoso com Dispositivo de Segurança . Características:deve ser esterilizado por óxido de etileno; apirogênico; radiopaco; possuir filtro, o que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção; látex free;descartável e de uso único; Validade de 5 anos após a data de fabricação/esterilização; p rovido de dispositivo de segurança que cobre o bisel da agulha, diminuindo riscos deacidentes com material perfurocortante; introdutor de segurança e protetor de agulha - polipropileno, policarbonato, aço inoxidável; Cateter - Teflon 100 com 10% de Sulfato de Bário, Hexano, Silicone. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 5 | 3,40 | 17,00 |
| 25 | Cateter para O2 tipo óculos -Cateter p/ oxigenio confeccionado em P.V.C. atoxico e flexivel. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. | UNID. | 50 | 1,52 | 76,00 |
| 26 | Clip para ECG -Jogo CLIP para ECG compatível a quaisquer equipamentos e cabos , sendo 01 na cor verde, 01 amarelo, 01 vermelho e 01 preto. | jogo | 1 | 225,15 | 225,15 |
| 27 | Clorexidina –solução aquosa 0,2 de clorexidine em frasco de 1000 ml. Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega. | frasco | 5 | 21,50 | 107,50 |
| 28 | Clorexidina sabonete – 2% de digliconato de clorexidina, solução com tensoativos – frasco de 1000 ml. O prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data de entrega | frasco | 2 | 23,87 | 47,74 |
| 29 | Compressa de gaze – compressa de gaze 13 fios/cm2, confeccionada em tecido 100% algodão, altamente absorvente, macia e isenta de impureza. Medida de 7,5 cm x 7,5 cm fechada. Pacote com 500 unidades. O pacote deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | pacote | 150 | 35,16 | 5.274,00 |
| 30 | Compressa de gaze em rolo – compressa de gaze rolo tipo queijo 13 fios/cm2, 91 m x 91 mm, 4 dobras, 8 camadas , 1005 algodão, alto poder de absorção. O pacote deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | rolo | 1 | 133,25 | 133,25 |
| 31 | Curativo de hidrocolóide e alginato de cálcio e sódio, construído de água purificada, propilenoglicol, carboximetilcelulose sódica, carbômero 940, trietanolamina,alginato de cálcio e sódio, sorbato de potássio, ácido bórico, hidantoína, - conservante este de grande importância para manutenção da estabilidade do produto por até 28 dias após aberto-, num ambiente aquoso, hidratante e absorvente, transparente na forma de gel, que apresenta a capacidade de hidratar feridas secas e absorver o exudato, interagindo com diversos níveis de umidade da ferida, para cavidades profundas, úlceras de perna - venosa e arterial - pé diabético, cortes, abrasões e lacerações, queimaduras de 1º e 2º graus e úlceras de pressão, ação hemostática, debridante, com ph neutro, com tampa flip top, tubo com 85 gr.Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega Apresentar bula | tubo | 150 | 56,00 | 8.400,00 |
| 32 | Curativo em placa -Curativo Extra com tecnologia de camada dupla Hidrofiber, unidas por pontos com fio de celulose regenerada Tencel, composto por 100% Carboximetilcelulose sódica e com 1 a 2% de prata iônica. A prata presente no curativo inativa as bactérias retiradas no leito da ferida retendo-as dentro da fibra e não entram em contato com o leito da ferida. Curativo resistente a tração, forma um gel coeso que proporciona um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos necróticos e favorece a cicatrização. Absorve e retém grandes quantidades de exsudato e bactérias, com absorção vertical, evitando a maceração da borda da ferida. É indicado para o tratamento de feridas planas, agudas, crônicas, cavitárias, queimaduras de 1 e 2 graus, feridas ulcerativas e traumáticas, com ou sem infecção e com grande quantidade de exsudato, tamanho 10x10 Apresentar bula do produto e uma amostra junto com a proposta. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar bula do produto | caixa com 10 unidades | 30 | 580,00 | 17.400,00 |
| 33 | Curativo em placa – Curativo tratamento, placa, interativo de fibra de Alginato de Cálcio e Sódio, estéril, não tecido, macio, altamente absorvente (absorção do exsudato se converte em gel firme garantindo uma fácil remoção, sem trauma ou dano ao tecido recém formado), com manutenção do meio úmido ideal para a cicatrização, ação hemostática, para uso em feridas superficiais ou cavidades profundas exsudativas, tamanho 10x10 cm,.Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Apresentar bula | caixa com 10 unidades | 30 | 325,00 | 9.750,00 |
| 34 | Curativo não aderente embebido de AGE -Compressa de Gaze confeccionada em rayon e não estéril, embebida com óleo composto de AGE, TCM, óleo de melaleuca e copaíba, leticina de soja, vitaminas A e E Gaze Rayon 7,5 x 7,5 cm com 3 ml de óleo.Caixa contendo 24 saches embalados individualmente em material que garante a integridade do produto. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar bula do produto | caixa com 24 curativos | 10 | 76,00 | 760,00 |
| 35 | Detergente enzimático 4 enzimas - Detergente enzimático elaborado com 4 enzimas, protease, amilase, lipase e carboidrase, com tensoativos não iônicos. Indicado para a remoção de matéria orgânica como sangue, fezes, muco e fluidos orgânicos dos instrumentais cirúrgicos garantindo uma melhor desinfecção após limpeza. O frasco deve trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | Frasco com 1000 ml | 10 | 67,20 | 672,00 |
| 36 | Eletrodo adulto –Eletrodo para monitorização cardíaca adulto para procedimentos de curta ou longa duração (04 dias), em espuma descartável, Indicado para eletrocardiograma e monitorização cardíaca . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | pacote com 50unidades | 1 | 31,50 | 31,50 |
| 37 | Eletrodo infantil - Eletrodo para monitorização cardíaca adulto para procedimentos de curta ou longa duração (04 dias), em espuma descartável, Indicado para eletrocardiograma e monitorização cardíaca . O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | pacote com 50unidades | 1 | 31,50 | 31,50 |
| 38 | Eletrodos com pera para ECG - eletrodo torácico metálico e pêra de sucção, compatível com quaisquer equipamentos e cabos; Superfície de contato de 21mm Eletrodo metálico em liga de cobre-níquel-zinco. Conector compatível tanto com pino banana de 3mm como com conectores de botão de pressão A pera de sucção pode ser destacada do eletrodo e trocada de maneira independente caso haja desgaste da pêra. | UNID. | 6 | 60,00 | 360,00 |
| 39 | Escova endocervical + espátula de Ayre - Kit Citologia tem como finalidade auxiliar na coleta de material para citologia oncótica,clamydia, bacterioscopias e secreções em geral, contendo 1 espátula de Ayre em madeira 1 escova endocervical , kit embalado individualmente em peel-open pac.. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 200 | 2,65 | 530,00 |
| 40 | Especulo ginecológico decartavel tamanho P - termicamente confortável, fabricado em poliestireno cristal, que permite uma excelente transparência e transmissão luminosa, com parafuso acoplado, atóxico.Medidas:Eixo longitudinal da valva: 80mm ,Largura perpendicular proximal e distal de 22mm; Comprimento total: 143mm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 200 | 1,65 | 330,00 |
| 41 | Fio de sutura de nylon 4-0 - Não-absorvível. Encapsulamento gradual por tecido conectivo fibroso.Reação inflamatória aguda mínima.indicações mais freqüentes em aproximação e/ou ligação de tecidos em geral. Estéril, 45 cm de comprimento, agulha 3/8 circ. 3,0 cm. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | caixa com 24 unidades | 1 | 51,00 | 51,00 |
| 42 | Fita cirúrgica microporosa - Fita cirúrgica microporosa- rolo de 50 mm x 10m, cor branca. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. | UNID. | 15 | 8,28 | 124,20 |
| 43 | Fita cirúrgica microporosa - Fita cirúrgica microporosa- rolo de 25 mm x 10m, cor bege. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. | UNID. | 15 | 10,75 | 161,25 |
| 44 | Hipoclorito – hipoclorito de sódio 2,5 % em galão de 05 litros | galão | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 45 | Indicador biológico: indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophillus , acondicionada em uma ampola plástica, contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente, fechada por uma tampa com aberturas laterais e protegida por papel hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. Fabricado dentro dos padrões de qualidade ISO 9001.Caixa com 10 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | caixa | 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 46 | Lamina de bisturi nº 15 - Confeccionada em aço inox e em aço carbono, garante incisões consistentes e estáveis, assegurada por sua excelente afiação, polimento e formato. Isentas de rebarbas e/ ou sinais de oxidação, permite colocação, retirada e ajustes a cabos, sem risco de acidentes.Embaladas individualmente em alumínio, esterilizadas por Raios Gama e lavadas por ultrassom antes de sua embalagem final. Em caixa com 100 unidades. Descartáveis e apirogênicas.As lâminas para bisturi deverão possuir dispositivos de segurança, conforme a Norma Regulamentadora nº 32 do Ministério do Trabalho e Emprego.caixa com 100 unidades. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | caixa | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 47 | Luva cirúrgica estéril nº 8 - luvas cirúrgicas fabricadas com látex de alta qualidade possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 100 | 2,10 | 210,00 |
| 48 | Luva de procedimento tamanho M - luvas para procedimento não cirúrgico, fabricadas com látex de alta qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | caixa | 50 | 25,52 | 1.276,00 |
| 49 | Luva de procedimento tamanho P - luvas para procedimento não cirúrgico, fabricadas com látex de alta qualidade, garantindo alta flexibilidade e resistência. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | caixa | 150 | 25,52 | 3.828,00 |
| 50 | Papel grau cirúrgico 20 cm x 100 m -bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade;Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodor;Azul laminado de dupla camada com 57 g/m², que suporta bem às tensões de manipulação.O filme muda de cor para um Azul mais escuro, o qual permite detectar visualmente qualquer possibilidade de defeito na área de selagem.Os indicadores para Vapor e Gás estão submetidos às mesmas condições de esterilização dos produtos embalados, a impressão situa-se dentro da área de selagem para evitar a migração de tinta no conteúdo.Os produtos embalados podem ser identificados facilmente graças ao filme transparente.A selagem compostas de estreitos canais de resistente selagem Multilínear e extremamente resistente e duradoura e permite uma abertura asséptica se usada a técnica correta de abertura.Selagem tripla, proteção garantida.Embalagem registrada no Ministério da Saúde.Indicador de sentido de abertura da embalagem.Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | rolo | 2 | 122,50 | 245,00 |
| 51 | Papel grau cirúrgico 25cm x 100 m -bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade;Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodor;Azul laminado de dupla camada com 57 g/m², que suporta bem às tensões de manipulação.O filme muda de cor para um Azul mais escuro, o qual permite detectar visualmente qualquer possibilidade de defeito na área de selagem.Os indicadores para Vapor e Gás estão submetidos às mesmas condições de esterilização dos produtos embalados, a impressão situa-se dentro da área de selagem para evitar a migração de tinta no conteúdo.Os produtos embalados podem ser identificados facilmente graças ao filme transparente.A selagem compostas de estreitos canais de resistente selagem Multilínear e extremamente resistente e duradoura e permite uma abertura asséptica se usada a técnica correta de abertura.Selagem tripla, proteção garantida.Embalagem registrada no Ministério da Saúde.Indicador de sentido de abertura da embalagem.Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 1 | 150,50 | 150,50 |
| 52 | Papel grau cirúrgico 30 cm x 100 m - bobinas compostas de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Papel Grau cirúrgico 60 g/m² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade;Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodor;Azul laminado de dupla camada com 57 g/m², que suporta bem às tensões de manipulação.O filme muda de cor para um Azul mais escuro, o qual permite detectar visualmente qualquer possibilidade de defeito na área de selagem.Os indicadores para Vapor e Gás estão submetidos às mesmas condições de esterilização dos produtos embalados, a impressão situa-se dentro da área de selagem para evitar a migração de tinta no conteúdo.Os produtos embalados podem ser identificados facilmente graças ao filme transparente.A selagem compostas de estreitos canais de resistente selagem Multilínear e extremamente resistente e duradoura e permite uma abertura asséptica se usada a técnica correta de abertura.Selagem tripla, proteção garantida.Embalagem registrada no Ministério da Saúde.Indicador de sentido de abertura da embalagem.Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 2 | 180,00 | 360,00 |
| 53 | Pêra para ECG – pêra para ECG adulto confeccionada em silicone. | UNID. | 12 | 27,40 | 328,80 |
| 54 | PVPI degermante - 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo - solução degermante. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | frasco | 1 | 24,92 | 24,92 |
| 55 | PVPI Tópico - 10% iodopolividona que equivale a 1% de iodo ativo - solução aquosa tópica. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | frasco | 3 | 24,92 | 74,76 |
| 56 | Scalp n° 25 com dispositivo de segurança - Dispositivo indicado para terapia intravenosa periférica ou coleta de sangue.Descrição do dispositivo:Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado , desenvolvido para reduzir a exposição ao sangue do paciente , asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção desenvolvido para deslizar e cobrir a agulha após o uso e reduzir o risco de ferimentos acidentais causados por agulhas. Não contém látex de borracha natural. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 150 | 5,00 | 750,00 |
| 57 | Scalp n° 23 com dispositivo de segurança -Dispositivo indicado para terapia intravenosa periférica ou coleta de sangue.Descrição do dispositivo:Consiste em uma agulha com conjunto de extensão integrado , desenvolvido para reduzir a exposição ao sangue do paciente , asas para fixação ao paciente e um mecanismo de proteção desenvolvido para deslizar e cobrir a agulha após o uso e reduzir o risco de ferimentos acidentais causados por agulhas. Não contém látex de borracha natural. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 50 | 5,00 | 250,00 |
| 58 | Seringa de 5 ml com agulha – Seringas descartável, esterilizada a oxido de etileno, capacidade de 05ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), com agulha para aplicação de medicação IM, provida de dispositivo de segurança- Clipe, que depois de ativado cobre a agulha, minimizando riscos de acidentes. Seringa confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência , siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 250 | 0,71 | 177,50 |
| 59 | Seringa de 01 ml para insulina - seringa esterilizada para aplicação de insulina de 1,0 ml, com agulha acoplada e fixa, mínima perda de medicamento; medidas para dosagem nítidas e extremamente precisas; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; escala com marcação única: números com caracteres grandes e traços firmes; êmbolo de corte reto com borracha de ajuste e vedação;fácil leitura: precisão nas dosagens;AGULHA:- Comprimento: 8 mm; Calibre: 30G mm; bisel trifacetado;- Integralmente siliconizada. paredes finas com maior diâmetro interno; aplicação com prega cutânea em ângulo reto; previne aplicação intradérmica em adultos que estão acima do peso (IMC maior que 25); reduz a dor e o desconforto;.PROTETOR: - De agulha e do êmbolo. Pacote com 10 unidades Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | pacote | 100 | 4,06 | 406,00 |
| 60 | Seringa de 01 ml – Seringas descartável de 1 ml com bico Luer-Slip (sem rosca), confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência , siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 100 | 0,66 | 66,00 |
| 61 | Seringa de 03 ml – Seringas descartável de 3 ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência , siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 200 | 0,38 | 76,00 |
| 62 | Seringa de 5 ml – Seringas descartável de 5 ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência , siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 250 | 0,47 | 117,50 |
| 63 | Seringa de 20 ml - Seringas descartável de 20ml com bico Luer-Lok (tipo rosca), confeccionadas em polipropileno, propocionando maior transparência , siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos ; cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 100 | 1,31 | 131,00 |
| 64 | Sonda endotraqueal - sem balãonº 3,0 – Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 1 | 5,46 | 5,46 |
| 65 | Sonda endotraqueal sem balãonº 3,5 – Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 1 | 5,46 | 5,46 |
| 66 | Sonda endotraqueal sem balão nº 4,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 1 | 5,46 | 5,46 |
| 67 | Sonda endotraqueal com balão nº 4,5 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 1 | 5,46 | 5,46 |
| 68 | Sonda endotraqueal com balão nº 5,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 1 | 5,46 | 5,46 |
| 69 | Sonda endotraqueal com balão nº 5,5 -Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | UNID. | 1 | 5,46 | 5,46 |
| 70 | Sonda endotraqueal com balão nº 6,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega | UNID. | 1 | 5,46 | 5,46 |
| 71 | Sonda endotraqueal com balão nº 6,5 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 1 | 5,46 | 5,46 |
| 72 | Sonda endotraqueal com balão nº 7,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 1 | 5,46 | 5,46 |
| 73 | Sonda endotraqueal com balão nº 7,5 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 1 | 5,46 | 5,46 |
| 74 | Sonda endotraqueal com balão nº 8,0 - Tubo de material plástico utilizado para intubação endotraqueal; marcadores de graduação em centímetros; embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel Grau Cirúrgico; Fabricado com material atóxico, translúcido e radiopaco; conector em polipropileno, Fabricado com material atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno). Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 1 | 5,46 | 5,46 |
| 75 | Sonda de aspiração com válvula nº 8,0 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | UNID. | 1 | 1,56 | 1,56 |
| 76 | Sonda de aspiração com válvula nº 10 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | UNID. | 1 | 1,56 | 1,56 |
| 77 | Sonda de aspiração com válvula nº 12 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | UNID. | 1 | 1,56 | 1,56 |
| 78 | Sonda de aspiração com válvula nº 14 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | UNID. | 1 | 1,56 | 1,56 |
| 79 | Sonda de aspiração com válvula nº 16 - Sonda em PVC flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa. Ponta arredondada e orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas. Estéril a óxido de etileno embalagem individual em papel grau cirúrgico, possui conector especial com uma válvula que permite controlar a sucção desejada. Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | UNID. | 1 | 1,56 | 1,56 |
| 80 | Sonda vesical de demora nº 14 - sonda Foley 2 vias, utilizada para cateterismo vesical de demora, procedimento este realizado em técnica cirúrgica, totalmente estéril; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, fabricado em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, atóxico e esterilizado em óxido de etileno. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 1 | 3,55 | 3,55 |
| 81 | Sonda vesical de demora nº 18 - sonda Foley 2 vias, utilizada para cateterismo vesical de demora, procedimento este realizado em técnica cirúrgica, totalmente estéril; fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, fabricado em látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, modelo de 2 vias; balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, atóxico e esterilizado em óxido de etileno. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 10 | 3,55 | 35,50 |
| 82 | Sonda nasogastrica longa nº 16 - confeccionado em PVC transparente, flexível, atóxico; em forma de cilindro reto e inteiriço, com extremidade proximal arredondada, aberta isenta de rebarbas; dotada de quatro orifícios distribuídos alternadamente e eqüidistantes de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Tais orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda, apresentando diâmetros perfeitamente acabados. A extremidade distal apresenta devidamente acabado e fixado dispositivo conector universal com tampa. O produto esta disponível com o comprimento aproximado de 110 cm nos calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 83 | Sonda uretral de alivio nº 10 -s onda uretral estéril e atóxica. O produto é constituído de um tubo de PVC cristal no comprimento de 34 cm. Uma das extremidades do tubo é fechada e possui um furo. A outra extremidade do tubo possui um conector com tampa é esterilizado com óxido de etileno e embalado em blister de papel grau cirúrgico.Validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. | UNID. | 1.200 | 1,10 | 1.320,00 |
| 84 | Soro fisiológico 0,9% em bolsa com 100 ml sistema fechado | UNID. | 200 | 3,28 | 656,00 |
| 85 | Soro fisiológico 0,9% em bolsa 250 ml sistema fechado | UNID. | 100 | 3,23 | 323,00 |
| 86 | Soro fisiológico 0,9% 250 em frasco com tampa | UNID. | 500 | 3,43 | 1.715,00 |
| 87 | Soro fisiológico 0,9% frasco 500 ml | UNID. | 300 | 5,88 | 1.764,00 |
| 88 | Soro fisiológico 0,9% em bolsa de 500 ml sistema fechado | UNID. | 100 | 5,88 | 588,00 |
| 89 | Soro glicofisiologico em bolsa de 500 ml sistema fechado | UNID. | 10 | 6,25 | 62,50 |
| 90 | Ringer simples sistema fechado , em bolsa de 250 ml | UNID. | 10 | 6,05 | 60,50 |
| 91 | Curativo pós punção venosa – bandagem adesiva hipoalergenica, caixa com 500 unidades.Validade mínima 12 meses após a entrega. | caixa | 1 | 20,09 | 20,09 |
| 92 | Tubo para coleta -Tubo para coleta de sangue a vácuo em gel, capacidade de 6 ml. | UNID. | 50 | 70,00 | 3.500,00 |
| 93 | Vaselina – frasco com 1000 ml | frasco | 1 | 16,00 | 16,00 |
| 94 | Kit ponteiras para eletrocauterio. Apresentar amostra | UNID. | 1 | 346,00 | 346,00 |
| 95 | Caneta cauterizadora para eletrocauterio. | UNID. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 96 | Pinça halstead mosquito reta, delicada, fabricada em aço inoxidável, tamanho 10 cm. | UNID. | 2 | 33,00 | 66,00 |
| 97 | Tesoura mayo stile curva com pontas arredondadas – confecionada em aço inoxidável, tamanho 15 cm. | UNID. | 2 | 27,77 | 55,54 |
| 98 | Luva cirúrgica estéril nº 7 - luvas cirúrgicas fabricadas com látex de alta qualidade possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem.Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 50 | 1,64 | 82,00 |
| 99 | Luva cirúrgica estéril nº 7,5 - luvas cirúrgicas fabricadas com látex de alta qualidade possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem.Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. | UNID. | 50 | 1,64 | 82,00 |
|  | Total Geral |  |  |  | 75.160,55 |

Apresentação das Amostras:

a) Deverão ser apresentadas amostras dos itens contidos no Termo de Referência (anexo I) que serão devolvidos aos licitantes participantes após analise. Estas amostras serão para verificar a compatibilidade do produto apresentado com o produto solicitado. Os itens deverão ser enviados ou apresentados in loco no Posto de Saúde, localizado na Rua Albino Frantz, no Município de Tunápolis/SC, aos cuidados das Enfermeiras Chefes do Posto de Saúde.

b) Serão aceitas as amostras dos itens, até 24 horas antes da abertura da sessão, e as referidas despesas para o envio dos produtos ocorrerão por conta do Licitante participante.

c) Após a apresentação e analise dos itens as Enfermeiras Chefes responsáveis pelas Unidades de Saúde emitirão uma Declaração onde constará que o participante cumpriu integralmente com os parâmetros exigidos no que tange a seleção dos produtos especificados e pretendido pela Secretaria Municipal da Saúde.

d)	 Serão desclassificados os participantes que não apresentarem a declaração emitida pelas Enfermeiras Chefes, responsáveis pela aprovação e solicitação das amostras constando que os itens estão dentro dos parâmetros exigidos.

e) A Declaração da apresentação das amostras e declaração de idoneidade deverão ser apresentadas juntamente com o Credenciamento, ou seja,  fora dos envelopes.

Serão desclassificados os participantes que não apresentarem a declaração emitida pela Enfermeira do Fundo Municipal da Saúde constando que as amostras dos produtos estão dentro dos parâmetros exigidos.

O preço máximo bem como a descrição foi realizada através de pesquisa de preço com empresas deste ramo de atividade, pela Secretaria Municipal da Saúde.

Bruno José Heberle

Gestor do Fundo

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRA N°: 09/2016

PREGÃO PRESENCIAL N°: 07/2016

ANEXO II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º ____________________, a participar do Processo de Licitação nº ___/2016/FMS instaurado pelo Município de Tunápolis –SC /FMS, na modalidade Pregão Presencial nº ___/2016/FMS, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa __________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer  e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

_____________, em ____ de ______ 20__.

________________________________

Carimbo e Assinatura do Credenciante

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRA N°: 09/2016

PREGÃO PRESENCIAL N°: 07/2016

ANEXO III

CERTIDÃO DE IDONEIDADE

Atestamos para os devidos fins que a empresa ..........................................., inscrita no CNPJ sob nº  .........................., cumpre plenamente com a execução dos objetos anteriormente contratados no que se refere a prazos de entrega, prazo de validade dos materiais entregues, bem como entrega dos itens conforme especificações definidas em edital, declarando-a Idônea para contratar com o Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis/SC.

Validade: 30 dias

Tunápolis-SC, ... de ...... de 2016.

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRA N°: 09/2016

PREGÃO PRESENCIAL N°: 07/2016

ANEXO IV

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes)

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____________, por intermédio de seu representante legal, do Pregão Presencial nº ___/2016, sobs sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

__________________, ____ de ____________ de 20__.

____________

_________________

_________________________________

(assinatura do responsável pela empresa)

(assinatura do Contador)

OBSERVAÇÃO:

Assinalar com um “X” a condição da empresa

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE/DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROCESSO DE COMPRA N°: 09/2016

PREGÃO PRESENCIAL N°: 07/2016

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO firmando o cumprimento aos requisitos de Habilitação

DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO PRESENCIAL nº 07/2016 do município de Tunápolis - SC, que esta empresa atende plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no edital convocatório.

_____________, em ____ de ______ 2016.