## Orçamento
ORÇAMENTO SINTÉTICO
|  |  | Cliente: Município de Tunápolis - SC | Regime: | Desonerado
|  |  | Obra: Reforma e Ampliação do Centro Esportivo | Base: | Sinapi
|  |  | Área de obra: 554,11 m² | Referência: | 09/2022
|  |  | Data base: 09/2022 | BDI: | 29.91%
Item | Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário s/ BDI R$ | Valor Unitário c/ BDI R$ | Valor Total (R$)
1.0 |  |  | Atividades Preliminares |  |  |  |  | 7699.4505
1.1 | IS | 4813 | Placa de obra para construção civil em chapa galvanizada n.22 (2,40m x 1,20m) | m² | 2.88 | 425 | 552.1158 | 1590.0934
1.2 | CP | 001 | Isolamento de área de obra com tela tapume | m | 130 | 36.1752 | 46.9951 | 6109.3571
2.0 |  |  | Civil (Arquitetura e Estrutura) |  |  |  |  | 225860.5357
2.1 |  |  | Reforma Copa 01 e Copa 02 (Interna) |  |  |  |  | 59341.5046
2.1.1 |  |  | Remoções e Limpezas |  |  |  |  | 1026.5895
2.1.1.1 | CS | 97622 | Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m³ | 0.6 | 48,83 | 63.4349 | 38.0609
2.1.1.2 | CS | 97640 | Remoção De Forro de Madeira, Sem Reaproveitamento | m² | 69.24 | 1,45 | 1.8837 | 130.4266
2.1.1.3 | CS | 97661 | Remoção De Cabos Elétricos, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m | 12.9 | 0,64 | 0.83142 | 10.7253
2.1.1.4 | CS | 97665 | Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | und | 3 | 1,24 | 1.6109 | 4.8326
2.1.1.5 | CS | 97662 | Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Água Fria, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m | 18 | 0,43 | 0.55861 | 10.055
2.1.1.6 | CP | 006 | Remoção Piso Vinílico Da Bancada | m² | 12.49 | 22.58 | 29.3336 | 366.3765
2.1.1.7 | CS | 99814 | Limpeza De Superfície Com Jato De Alta Pressão (Paredes e Teto) | m² | 213.57 | 1,68 | 2.1825 | 466.1125
2.1.2 |  |  | Alvenarias e Fechamentos |  |  |  |  | 4526.6661
2.1.2.1 | CS | 103332 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X14X19 Cm (Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | m² | 1.75 | 126,84 | 164.7773 | 288.3603
2.1.2.2 | CP | 007 | Alvenaria de Tijolos Refratários | m² | 4.68 | 697.1163 | 905.6209 | 4238.3057
2.1.3 |  |  | Revestimentos |  |  |  |  | 48985.7907
2.1.3.1 | CS | 87879 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m² | 150.07 | 4,29 | 5.5731 | 836.3583
2.1.3.2 | CS | 87535 | Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m² | 150.07 | 31,26 | 40.6097 | 6094.3034
2.1.3.3 | CS | 87543 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura Ou Cerâmica, Argamassa Industrializada, Preparo Mecânico, Aplicado Com Equipamento De Mistura E Projeção De 1,5 M3/H Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 5Mm, Sem Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m² | 150.07 | 20,63 | 26.8003 | 4021.9283
2.1.3.4 | CS | 88485 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m² | 150.07 | 2,42 | 3.1438 | 471.7919
2.1.3.5 | CP | 008 | Pintura Epóxi em Parede | m² | 150.07 | 33.297 | 43.256 | 6491.4274
2.1.3.6 | CS | 87620 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 2Cm. Af_07/2021 | m² | 69.24 | 30,96 | 40.22 | 2784.8335
2.1.3.7 | CS | 87263 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_06/2014 | m² | 69.24 | 124,44 | 161.6595 | 11193.3035
2.1.3.8 | CS | 88650 | Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 60X60Cm. Af_06/2014 | m | 52.53 | 13,82 | 17.9535 | 943.0976
2.1.3.9 | CS | 98671 | Piso Em Granito Aplicado Em Ambientes Internos. Af_09/2020 | m² | 12.9 | 419,50 | 544.9707 | 7030.1225
2.1.3.10 | CS | 96486 | Forro De Pvc, Liso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P | m² | 69.24 | 90,04 | 116.9706 | 8099.0441
2.1.3.11 | CS | 96121 | Acabamentos Para Forro (Roda-Forro Em Perfil Metálico E Plástico). Af_05/2017 | m | 55.94 | 14,03 | 18.2263 | 1019.5801
2.1.4 |  |  | Aberturas |  |  |  |  | 4802.4584
2.1.4.1 | CP | 009 | Retirada de Janela Com Reaproveitamento | m² | 16.04 | 12.075 | 15.6866 | 251.6128
2.1.4.2 | CP | 010 | Reforma de Janela de Madeira, incluíndo recortes e substituíção de peças danificadas | m² | 16.04 | 19.5475 | 25.3941 | 407.321
2.1.4.3 | CP | 011 | Substituição de Puxador / Fecho em Janela em Aço | und | 2 | 48.28 | 62.7204 | 125.4407
2.1.4.4 | CS | 102193 | Lixamento De Madeira Para Aplicação De Fundo Ou Pintura. Af_01/2021 | m² | 40.1 | 2,01 | 2.6112 | 104.7084
2.1.4.5 | CS | 102220 | Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Brilhante Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021 | m² | 40.1 | 15,32 | 19.9021 | 798.0762
2.1.4.6 | CS | 100717 | Lixamento Manual Em Superfícies Metálicas Em Obra. Af_01/2020 | m² | 15.8075 | 9,26 | 12.0296 | 190.1583
2.1.4.7 | CP | 012 | Pintura Esmalte Brilhante (2 Demãos) Sobre Seperfície Metálica, Inclusive Proteção Com Zarcão (1 Demão) | m² | 15.8075 | 49.3334 | 64.0888 | 1013.084
2.1.4.8 | CP | 016 | Tela Mosquiteira Para Janelas Com Guarnição Em Alumínio, Fornecida e Instalada | cj | 9.2475 | 159.1605 | 206.7647 | 1912.057
2.2 |  |  | Reforma Pavilhão Coberto (Interna) |  |  |  |  | 21319.2275
2.2.1 | CS | 97665 | Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | und | 4 | 1,24 | 1.6109 | 6.4435
2.2.2 | CS | 99814 | Limpeza De Superfície Com Jato De Alta Pressão (Paredes e Teto) | m² | 309.2 | 1,68 | 2.1825 | 674.8232
2.2.3 | CP | 017 | Chumbamento De Rasgos E Buracos Em Alvenaria | m³ | 0.1 | 1814.39 | 2357.0666 | 235.7067
2.2.4 | CP | 018 | Tratamento de Fissuras No Piso Com Selante PU | m | 20 | 81.7181 | 106.1596 | 2123.1925
2.2.5 | CS | 102488 | Preparo Do Piso Cimentado Para Pintura - Lixamento E Limpeza. Af_05/2021 | m² | 252.15 | 3,36 | 4.365 | 1100.6252
2.2.6 | CS | 102491 | Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021 | m² | 252.15 | 18,13 | 23.5526 | 5938.7903
2.2.7 | CS | 88485 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m² | 57.05 | 2,42 | 3.1438 | 179.3545
2.2.8 | CS | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m² | 57.05 | 14,85 | 19.2916 | 1100.5843
2.2.9 | CS | 88488 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | m² | 252.15 | 16,74 | 21.7469 | 5483.4722
2.2.10 | CP | 035 | Estrutura Metálica (Mão Francesa), com ART de Projeto e Memorial de Cálculo | vb | 1 | 3445.6541 | 4476.2352 | 4476.2352
2.3 |  |  | Edificação da Copa 03 (Ampliação) |  |  |  |  | 74712.4666
2.3.1 |  |  | Estrutura |  |  |  |  | 21743.1269
2.3.1.1 |  |  | Fundações (Sem Pilaretes)
2.3.1.1.1 | CS | 96523 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_06/2017 | m³ | 6.41 | 88,02 | 114.3464 | 732.9606
2.3.1.1.2 | CS | 96617 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 3 Cm. Af_08/2017 | m² | 3.47 | 19,92 | 25.878 | 89.7966
2.3.1.1.3 | CS | 96545 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017 | Kg | 36.7 | 16,23 | 21.0843 | 773.7948
2.3.1.2 |  |  | Pilares (Incluíndo Pilaretes)
2.3.1.2.1 | CS | 104111 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura De Concreto Armado Embutida Em Alvenaria De Vedação Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | Kg | 31.7 | 21,39 | 27.7877 | 880.8689
2.3.1.2.2 | CS | 104108 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura De Concreto Armado Embutida Em Alvenaria De Vedação Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | Kg | 98.4 | 14,39 | 18.694 | 1839.4886
2.3.1.2.3 | CS | 92413 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_09/2020 | m² | 26.12 | 141,21 | 183.4453 | 4791.5921
2.3.1.2.4 | CS | 94965 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | m³ | 1.11 | 515,03 | 669.0734 | 742.6714
2.3.1.3 |  |  | Vigas Baldrames
2.3.1.3.1 | CS | 96536 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017 | m² | 23.24 | 86,57 | 112.4627 | 2613.6339
2.3.1.3.2 | CS | 104111 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura De Concreto Armado Embutida Em Alvenaria De Vedação Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | Kg | 24.5 | 21,39 | 27.7877 | 680.7977
2.3.1.3.3 | CS | 104109 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura De Concreto Armado Embutida Em Alvenaria De Vedação Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | Kg | 57.6 | 17,28 | 22.4484 | 1293.0265
2.3.1.3.4 | CS | 94965 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | m³ | 1.19 | 515,03 | 669.0734 | 796.1973
2.3.1.3.5 | CS | 98557 | Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos Af_06/2018 | m² | 22.83 | 38,79 | 50.3919 | 1150.4478
2.3.1.4 |  |  | Vigas Respaldo
2.3.1.4.1 | CS | 96536 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017 | m² | 23.24 | 86,57 | 112.4627 | 2613.6339
2.3.1.4.2 | CS | 104111 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura De Concreto Armado Embutida Em Alvenaria De Vedação Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | Kg | 24.3 | 21,39 | 27.7877 | 675.2402
2.3.1.4.3 | CS | 104109 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura De Concreto Armado Embutida Em Alvenaria De Vedação Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | Kg | 56.4 | 17,28 | 22.4484 | 1266.0885
2.3.1.4.4 | CS | 94965 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | m³ | 1.2 | 515,03 | 669.0734 | 802.888
2.3.2 |  |  | Fechamento e Alvenarias |  |  |  |  | 20343.8727
2.3.2.1 | CS | 103334 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X9X19 Cm (Espessura 14 Cm, Bloco Deitado) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | m² | 54.96 | 158,04 | 205.3091 | 11283.7891
2.3.2.2 | CS | 103333 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X14X19 Cm (Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Manual. Af_12/2021 | m² | 17.38 | 128,02 | 166.3103 | 2890.4723
2.3.2.3 | CS | 93186 | Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Janelas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 2.5 | 108,64 | 141.1338 | 352.8345
2.3.2.4 | CS | 93187 | Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 3.4 | 124,36 | 161.5556 | 549.2889
2.3.2.5 | CS | 93196 | Contraverga Moldada In Loco Em Concreto Para Vãos De Até 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 | m | 2.5 | 105,79 | 137.4314 | 343.5784
2.3.2.6 | CS | 93197 | Contraverga Moldada In Loco Em Concreto Para Vãos De Mais De 1,5 M De Comprimento. Af_03/2016 | m | 3.4 | 119,09 | 154.7093 | 526.0117
2.3.2.7 | CS | 93188 | Verga Moldada In Loco Em Concreto Para Portas Com Até 1,5 M De Vão. Af_03/2016 | m | 2.6 | 100,00 | 129.9096 | 337.7649
2.3.2.8 | CP | 033 | Fogão A Lenha Para Tacho, Base 85x55cm, Com Chaminé | und | 1 | 3125.3526 | 4060.1328 | 4060.1328
2.3.3 |  |  | Pisos e Pavimentações |  |  |  |  | 2712.3604
2.3.3.1 | CS | 96995 | Reaterro Manual Apiloado Com Soquete. Af_10/2017 | m³ | 10.1885 | 44,18 | 57.3941 | 584.7594
2.3.3.2 | CS | 97083 | Compactação Mecânica De Solo Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Compactador De Solos A Percussão. Af_09/2021 | m² | 28.8 | 3,00 | 3.8973 | 112.2419
2.3.3.3 | CS | 94963 | Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | m³ | 1.44 | 458,13 | 595.1548 | 857.0229
2.3.3.4 | CS | 87620 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 2Cm. Af_07/2021 | m² | 28.8 | 30,96 | 40.22 | 1158.3363
2.3.4 |  |  | Cobertura |  |  |  |  | 4065.7776
2.3.4.1 | CS | 100382 | Fabricação E Instalação De Pontaletes De Madeira Não Aparelhada Para Telhados Com Até 2 Águas E Com Telha Ondulada De Fibrocimento, Alumínio Ou Plástica Em Edifício Residencial Térreo, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | m² | 29.34 | 30,50 | 39.6224 | 1162.522
2.3.4.2 | CS | 92543 | Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | m² | 29.34 | 30,62 | 39.7783 | 1167.0958
2.3.4.3 | CS | 94207 | Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Maior Que 10°, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019 | m² | 29.34 | 45,55 | 59.1738 | 1736.1598
2.3.5 |  |  | Revestimentos de Piso |  |  |  |  | 5378.7684
2.3.5.1 | CS | 87261 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Menor Que 5 M². Af_06/2014 | m² | 2.24 | 148,40 | 192.7858 | 431.8403
2.3.5.2 | CS | 87263 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M². Af_06/2014 | m² | 26.56 | 124,44 | 161.6595 | 4293.6762
2.3.5.3 | CS | 88650 | Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 60X60Cm. Af_06/2014 | m | 22.96 | 13,82 | 17.9535 | 412.2125
2.3.5.4 | CS | 98695 | Soleira Em Mármore, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_09/2020 | m | 1.8 | 103,08 | 133.9108 | 241.0395
2.3.6 |  |  | Revestimento de Parede (Interno) |  |  |  |  | 8911.7813
2.3.6.1 | CS | 87879 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m² | 72.34 | 4,29 | 5.5731 | 403.1596
2.3.6.2 | CS | 87535 | Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m² | 72.34 | 31,26 | 40.6097 | 2937.7085
2.3.6.3 | CS | 87543 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura Ou Cerâmica, Argamassa Industrializada, Preparo Mecânico, Aplicado Com Equipamento De Mistura E Projeção De 1,5 M3/H Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 5Mm, Sem Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m² | 54.94 | 20,63 | 26.8003 | 1472.4112
2.3.6.4 | CS | 88485 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m² | 54.94 | 2,42 | 3.1438 | 172.721
2.3.6.5 | CP | 008 | Pintura Epóxi em Parede | m² | 54.94 | 33.297 | 43.256 | 2376.4845
2.3.6.6 | CS | 87272 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 33X45 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Menor Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 | m² | 17.4 | 68,54 | 89.04 | 1549.2966
2.3.7 |  |  | Revestimento de Teto |  |  |  |  | 3148.6822
2.3.7.1 | CS | 96111 | Forro Em Réguas De Pvc, Frisado, Para Ambientes Residenciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P | m² | 28.8 | 70,05 | 91.0017 | 2620.8481
2.3.7.2 | CS | 96121 | Acabamentos Para Forro (Roda-Forro Em Perfil Metálico E Plástico). Af_05/2017 | m | 28.96 | 14,03 | 18.2263 | 527.8341
2.3.8 |  |  | Aberturas |  |  |  |  | 8408.097
2.3.8.1 | CS | 94570 | Janela De Alumínio De Correr Com 2 Folhas Para Vidros, Com Vidros, Batente, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante E Ferragens. Exclusive Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m² | 0.96 | 412,02 | 535.2535 | 513.8434
2.3.8.2 | CS | 94570 | Janela De Alumínio De Correr Com 2 Folhas Para Vidros, Com Vidros, Batente, Acabamento Com Acetato Ou Brilhante E Ferragens. Exclusive Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m² | 2.4 | 412,02 | 535.2535 | 1284.6084
2.3.8.3 | CS | 94569 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m² | 0.36 | 789,84 | 1026.0779 | 369.3881
2.3.8.4 | CS | 91341 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m² | 2.1 | 904,79 | 1175.409 | 2468.3589
2.3.8.5 | CS | 91341 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m² | 1.68 | 904,79 | 1175.409 | 1974.6871
2.3.8.6 | CS | 98689 | Soleira Em Granito, Largura 15 Cm, Espessura 2,0 Cm. Af_09/2020 | m | 4.8 | 107,17 | 139.2241 | 668.2757
2.3.8.7 | CP | 016 | Tela Mosquiteira Para Janelas Com Guarnição Em Alumínio, Fornecida e Instalada | cj | 5.46 | 159.1605 | 206.7647 | 1128.9355
2.4 |  |  | Exterior, Escadas, Rampa Acessível e Arquibancada |  |  |  |  | 70487.3368
2.4.1 |  |  | Serviços de Remoção/Demolição e Limpeza
2.4.1.1 | CS | 97622 | Demolição De Alvenaria De Bloco Furado, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m³ | 0.8232 | 48,83 | 63.4349 | 52.2196
2.4.1.2 | CS | 97629 | Demolição De Lajes, De Forma Mecanizada Com Martelete, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m³ | 13.55 | 109,75 | 142.5758 | 1931.9018
2.4.1.3 | CS | 99814 | Limpeza De Superfície Com Jato De Alta Pressão. Af_04/2019 | m² | 332.92 | 1,62 | 2.1045 | 700.6419
2.4.2 |  |  | Alvenarias e Calçadas/Pisos (inclui piso da rampa e escada)
2.4.2.1 | CP | 031 | Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 10X20X20CM, 1/2 Vez, Assentado Em Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal e Areia), Juntas 12mm | m² | 7.68 | 192.12 | 249.5823 | 1916.792
2.4.2.2 | CS | 101165 | Alvenaria De Embasamento Com Bloco Estrutural De Concreto, De 14X19X29Cm E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020 | m³ | 3.6624 | 951,06 | 1235.5182 | 4524.9617
2.4.2.3 | CS | 94992 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016 | m² | 46.37 | 86,63 | 112.5407 | 5218.5113
2.4.3 |  |  | Estrutura do patamar sob pilotis da Rampa
2.4.3.1 | CS | 96523 | Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata (Incluindo Escavação Para Colocação De Fôrmas). Af_06/2017 | m³ | 0.36 | 88,02 | 114.3464 | 41.1647
2.4.3.2 | CS | 96617 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 3 Cm. Af_08/2017 | m² | 1.44 | 19,92 | 25.878 | 37.2643
2.4.3.3 | CS | 96545 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017 | Kg | 14.4 | 16,23 | 21.0843 | 303.6143
2.4.3.4 | CS | 96536 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017 | m² | 5.06 | 86,57 | 112.4627 | 569.0614
2.4.3.5 | CS | 104111 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura De Concreto Armado Embutida Em Alvenaria De Vedação Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | Kg | 12.64 | 21,39 | 27.7877 | 351.236
2.4.3.6 | CS | 104108 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura De Concreto Armado Embutida Em Alvenaria De Vedação Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | Kg | 12.75 | 14,39 | 18.694 | 238.3484
2.4.3.7 | CS | 104109 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura De Concreto Armado Embutida Em Alvenaria De Vedação Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | Kg | 22.92 | 17,28 | 22.4484 | 514.5168
2.4.3.8 | CS | 94965 | Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 | m³ | 0.7814 | 515,03 | 669.0734 | 522.8139
2.4.3.9 | CS | 101963 | Laje Pré-Moldada Unidirecional, Biapoiada, Para Piso, Enchimento Em Cerâmica, Vigota Convencional, Altura Total Da Laje (Enchimento+Capa) = (8+4). Af_11/2020 | m² | 3.445 | 203,38 | 264.2101 | 910.2039
2.4.4 |  |  | Revestimentos e Pinturas
2.4.4.1 | CS | 87879 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m² | 20.24 | 4,29 | 5.5731 | 112.8
2.4.4.2 | CS | 87535 | Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m² | 20.24 | 31,26 | 40.6097 | 821.9411
2.4.4.3 | CS | 87543 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura Ou Cerâmica, Argamassa Industrializada, Preparo Mecânico, Aplicado Com Equipamento De Mistura E Projeção De 1,5 M3/H Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 5Mm, Sem Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m² | 20.24 | 20,63 | 26.8003 | 542.4391
2.4.4.4 | CS | 102488 | Preparo Do Piso Cimentado Para Pintura - Lixamento E Limpeza. Af_05/2021 | m² | 46.37 | 3,36 | 4.365 | 202.4033
2.4.4.5 | CS | 102491 | Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021 | m² | 177.64 | 18,13 | 23.5526 | 4183.8855
2.4.4.6 | CS | 88485 | Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014 | m² | 65.57 | 2,42 | 3.1438 | 206.1398
2.4.4.7 | CS | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014 | m² | 265.05 | 14,85 | 19.2916 | 5113.2318
2.4.4.8 | CS | 88488 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014 | m² | 133.4 | 16,74 | 21.7469 | 2901.0319
2.4.5 |  |  | Demais Componentes
2.4.5.1 | CP | 032 | Piso Tátil de Alerta, De Concreto, Colorido, P/ Deficientes Visuais, Aplicado Com Argamassa Industrializada AC-II, Rejuntado | m² | 5.24 | 106.8256 | 138.7767 | 727.1899
2.4.5.2 | CS | 99837 | Guarda-Corpo De Aço Galvanizado De 1,10M, Montantes Tubulares De 1.1/4" Espaçados De 1,20M, Travessa Superior De 1.1/2", Gradil Formado Por Tubos Horizontais De 1" E Verticais De 3/4", Fixado Com Chumbador Mecânico. Af_04/2019_P | m | 26 | 579,38 | 752.6702 | 19569.425
2.4.5.3 | CS | 99855 | Corrimão Simples, Diâmetro Externo = 1 1/2", Em Aço Galvanizado. Af_04/2019_P | m | 75.4 | 105,74 | 137.3664 | 10357.4267
2.4.6 |  |  | Cobertura
2.4.6.1 | CS | 92543 | Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | m² | 80 | 30,62 | 39.7783 | 3182.2654
2.4.6.2 | CS | 94207 | Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Maior Que 10°, Com Até 2 Águas, Incluso Içamento. Af_07/2019 | m² | 80 | 45,55 | 59.1738 | 4733.9055
3.0 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 3282.9083
3.1 | CS | 97662 | Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Água Fria, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017 | m | 20 | 0,43 | 0.55861 | 11.1722
3.2 | CS | 90443 | Rasgo Em Alvenaria Para Ramais/ Distribuição Com Diametros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af_05/2015 | m | 21.05 | 12,99 | 16.8753 | 355.2241
3.3 | CS | 102595 | Furo Em Caixa D'Água Com Espessura De 2 Até 5 Mm E Diâmetro De 40 Mm. Af_06/2021 | und | 2 | 4,97 | 6.4565 | 12.913
3.4 | CS | 94705 | Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, Pvc, Soldável, Dn 40 Mm X 1 1/4 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | und | 2 | 32,89 | 42.7273 | 85.4545
3.5 | CS | 103978 | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | m | 12.35 | 26,36 | 34.2442 | 422.9155
3.6 | CS | 94491 | Registro De Esfera, Pvc, Soldável, Com Volante, Dn 40 Mm - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | und | 2 | 60,65 | 78.7902 | 157.5803
3.7 | CS | 104011 | Te, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | und | 7 | 26,23 | 34.0753 | 238.527
3.8 | CS | 103980 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | und | 1 | 17,38 | 22.5783 | 22.5783
3.9 | CS | 104014 | Bucha De Redução, Longa, Pvc, Soldável, Dn 40 X 25 Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | und | 7 | 11,44 | 14.8617 | 104.0316
3.10 | CS | 89402 | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | m | 39.3 | 12,22 | 15.875 | 623.8856
3.11 | CS | 89362 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | und | 9 | 9,07 | 11.7828 | 106.0452
3.12 | CS | 89395 | Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | und | 2 | 12,64 | 16.4206 | 32.8411
3.13 | CS | 89366 | Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 3/4 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | und | 7 | 16,68 | 21.6689 | 151.6824
3.14 | CS | 89381 | Luva Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | und | 2 | 13,89 | 18.0444 | 36.0889
3.15 | CS | 90374 | Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | und | 2 | 24,10 | 31.3082 | 62.6164
3.16 | CS | 89383 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | und | 14 | 6,46 | 8.3922 | 117.4902
3.17 | CS | 89987 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | und | 7 | 81,58 | 105.9802 | 741.8617
4.0 |  |  | Instalações Sanitárias |  |  |  |  | 4318.973
4.1 | CS | 89711 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | m | 5 | 19,39 | 25.1895 | 125.9473
4.2 | CS | 89724 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | und | 2 | 11,68 | 15.1734 | 30.3469
4.3 | IS | 39319 | Terminal de Ventilação 40mm | und | 1 | 7.44 | 9.6653 | 9.6653
4.4 | CS | 89712 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | m | 15.45 | 28,20 | 36.6345 | 566.0031
4.5 | CS | 89735 | Curva Longa 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | und | 12 | 23,10 | 30.0091 | 360.1094
4.6 | CS | 89802 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014 | und | 6 | 10,07 | 13.0819 | 78.4914
4.7 | CS | 89827 | Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014 | und | 2 | 19,36 | 25.1505 | 50.301
4.8 | CS | 89825 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af_12/2014 | und | 1 | 17,45 | 22.6692 | 22.6692
4.9 | CS | 89546 | Bucha De Redução Longa, Pvc, Esgoto Predial, Dn 50 X 40 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022 | und | 1 | 13,02 | 16.9142 | 16.9142
4.10 | CS | 89707 | Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | und | 1 | 48,05 | 62.4216 | 62.4216
4.11 | CS | 89713 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | m | 2.4 | 32,22 | 41.8569 | 100.4565
4.12 | CS | 89739 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | und | 1 | 23,12 | 30.0351 | 30.0351
4.13 | CS | 89795 | Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | und | 1 | 39,35 | 51.1194 | 51.1194
4.14 | CS | 89549 | Redução Excêntrica, Pvc, Esgoto Predial, Dn 75 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_06/2022 | und | 5 | 17,68 | 22.968 | 114.8401
4.15 | CS | 89714 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | m | 13.9 | 36,99 | 48.0536 | 667.9445
4.16 | CS | 89750 | Curva Longa 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | und | 2 | 68,80 | 89.3778 | 178.7556
4.17 | CS | 89746 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | und | 1 | 27,57 | 35.8161 | 35.8161
4.18 | CS | 89796 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | und | 1 | 43,81 | 56.9134 | 56.9134
4.19 | CS | 89797 | Junção Simples, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014 | und | 2 | 49,94 | 64.8768 | 129.7537
4.20 | CS | 89557 | Redução Excêntrica, Pvc, Esgoto Predial, Dn 100 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_06/2022 | und | 4 | 36,02 | 46.7934 | 187.1737
4.21 | CS | 98105 | Caixa De Gordura Dupla (Capacidade: 126 L), Retangular, Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas = 0,4X0,7 M, Altura Interna = 0,8 M. Af_12/2020 | und | 1 | 675,55 | 877.6042 | 877.6042
4.22 | CS | 97906 | Caixa Enterrada Hidráulica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X0,6X0,6 M Para Rede De Esgoto. Af_12/2020 | und | 1 | 435,45 | 565.6913 | 565.6913
5.0 |  |  | Equipamentos e Acessórios Hidrossanitários |  |  |  |  | 7527.9293
5.1 |  |  | Lavabo
5.1.1 | CS | 86888 | Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | und | 1 | 446,97 | 580.6569 | 580.6569
5.1.2 | CS | 93396 | Bancada Granito Cinza, 50 X 60 Cm, Incl. Cuba De Embutir Oval Louça Branca 35 X 50 Cm, Válvula Metal Cromado, Sifão Flexível Pvc, Engate 30 Cm Flexível Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornec. E Instalação. Af_01/2020 | und | 1 | 666,21 | 865.4707 | 865.4707
5.1.3 | CS | 86884 | Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2 X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | und | 1 | 10,27 | 13.3417 | 13.3417
5.1.4 | CS | 95547 | Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020 | und | 1 | 57,66 | 74.9059 | 74.9059
5.1.5 | CP | 002 | Papeleira Plática Tipo Dispenser Para Papel Higiênico Rolao, Incluso Fixação | und | 1 | 46.17 | 59.9793 | 59.9793
5.1.6 | CP | 003 | Porta Papel Toalha de Rosto, Incluso Fixação | und | 1 | 46.17 | 59.9793 | 59.9793
5.2 |  |  | Copa 01
5.2.1 | CS | 93441 | Bancada Granito Cinza 150 X 60 Cm, Com Cuba De Embutir De Aço, Válvula Americana Em Metal, Sifão Flexível Em Pvc, Engate Flexível 30 Cm, Torneira Cromada Longa, De Mesa, 1/2 Ou 3/4, P/ Cozinha, Padrão Popular - Fornec. E Instalação. Af_01/2020 | und | 2 | 1.152,63 | 1497.3769 | 2994.7538
5.2.2 | CP | 003 | Porta Papel Toalha de Rosto, Incluso Fixação | und | 2 | 46.17 | 59.9793 | 119.9585
5.2.3 | CS | 95547 | Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020 | und | 2 | 57,66 | 74.9059 | 149.8117
5.3 |  |  | Copa 02
5.3.1 | CS | 86909 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2 Ou 3/4, Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | und | 3 | 112,88 | 146.6419 | 439.9258
5.3.2 | CS | 86884 | Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2 X 30Cm - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | und | 3 | 10,27 | 13.3417 | 40.0251
5.3.3 | CS | 86883 | Sifão Do Tipo Flexível Em Pvc 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | und | 3 | 11,67 | 15.1604 | 45.4813
5.3.4 | CS | 95547 | Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020 | und | 3 | 57,66 | 74.9059 | 224.7176
5.3.5 | CP | 003 | Porta Papel Toalha de Rosto, Incluso Fixação | und | 3 | 46.17 | 59.9793 | 179.9378
5.4 |  |  | Copa 03
5.4.1 | CS | 93441 | Bancada Granito Cinza 150 X 60 Cm, Com Cuba De Embutir De Aço, Válvula Americana Em Metal, Sifão Flexível Em Pvc, Engate Flexível 30 Cm, Torneira Cromada Longa, De Mesa, 1/2 Ou 3/4, P/ Cozinha, Padrão Popular - Fornec. E Instalação. Af_01/2020 | und | 1 | 1.137,21 | 1477.3449 | 1477.3449
5.4.2 | CS | 95547 | Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020 | und | 1 | 49,10 | 63.7856 | 63.7856
5.4.3 | CP | 003 | Porta Papel Toalha de Rosto, Incluso Fixação | und | 1 | 46.17 | 59.9793 | 59.9793
5.5 |  |  | Exterior
5.5.1 | CP | 004 | Torneira Plástica (De Jardim) 1/2" ou 3/4", fornecida e instalada | und | 3 | 19.9816 | 25.958 | 77.874
6.0 |  |  | Instalações Pluviais |  |  |  |  | 11115.3069
6.1 | CS | 94228 | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | m | 35.75 | 92,91 | 120.699 | 4314.9893
6.2 | CS | 94231 | Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 | m | 22.9 | 54,70 | 71.0605 | 1627.2865
6.3 | CS | 89580 | Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022 | m | 7 | 89,64 | 116.451 | 815.1567
6.4 | CS | 104166 | Tubo Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022 | m | 11.2 | 93,82 | 121.8812 | 1365.0692
6.5 | CS | 89591 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022 | und | 2 | 139,77 | 181.5746 | 363.1493
6.6 | CS | 90696 | Tubo De Pvc Para Rede Coletora De Águas Pluviais, Dn 200 Mm, Junta Elástica - Fornecimento E Assentamento. Af_01/2021 | m | 12 | 143,78 | 186.784 | 2241.4081
6.7 | CS | 99251 | Caixa Enterrada Hidráulica Retangular Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Maciços, Dimensões Internas: 0,4X0,4X0,4 M Para Rede De Drenagem. Af_12/2020 | und | 1 | 298,86 | 388.2478 | 388.2478
7.0 |  |  | Instalações de GLP |  |  |  |  | 884.9493
7.1 | CS | 92687 | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Conexão Rosqueada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | m | 4 | 27,78 | 36.0889 | 144.3555
7.2 | CS | 103029 | Registro Fecho Rápido 1/2" | und | 2 | 39,23 | 50.9635 | 101.9271
7.3 | CS | 92699 | Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 3 | 19,24 | 24.9946 | 74.9838
7.4 | CS | 92704 | Tê, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 1 | 25,92 | 33.6726 | 33.6726
7.5 | CP | 005 | Conjunto De Manobra De GLP, Incluso Regulador De Pressão E Acessórios | und | 1 | 407.984 | 530.0103 | 530.0103
8.0 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  |  | 17280.7051
8.1 | CS | 91856 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 26 | 13,60 | 17.6677 | 459.3603
8.2 | CS | 91860 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 6 | 14,73 | 19.1357 | 114.8141
8.3 | CS | 97667 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pead, Dn 50 (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | m | 6 | 9,03 | 11.7308 | 70.385
8.4 | CS | 91872 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 22 | 18,59 | 24.1502 | 531.3042
8.5 | CS | 91873 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 12 | 22,67 | 29.4505 | 353.4061
8.6 | CS | 91941 | Caixa Retangular 4" X 2" Baixa (0,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 11,11 | 14.433 | 14.433
8.7 | CS | 91940 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | und | 13 | 16,79 | 21.8118 | 283.5537
8.8 | CS | 91939 | Caixa Retangular 4" X 2" Alta (2,00 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | und | 4 | 31,97 | 41.5321 | 166.1284
8.9 | CS | 95809 | Condulete De Pvc, Para Eletroduto De Pvc Soldável Dn 32 Mm (1''), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_11/2016 | und | 11 | 34,20 | 44.4291 | 488.7199
8.10 | CP | 021 | Tampa Para Condulete Com 1 Tomada | und | 2 | 21.05 | 27.346 | 54.6919
8.11 | CP | 022 | Tampa Para Condulete Com 2 Tomada | und | 6 | 30.2756 | 39.3309 | 235.9855
8.12 | CP | 023 | Tampa Para Condulete Com 1 Interruptor | und | 1 | 31.48 | 40.8955 | 40.8955
8.13 | CP | 024 | Tampa Para Condulete Com 2 Interruptores | und | 2 | 51.1356 | 66.4301 | 132.8601
8.14 | CS | 91952 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | und | 4 | 19,72 | 25.6182 | 102.4727
8.15 | CS | 91990 | Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | und | 2 | 35,83 | 46.5466 | 93.0932
8.16 | CS | 91995 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | und | 17 | 27,62 | 35.881 | 609.9775
8.17 | CS | 91999 | Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Sem Suporte E Sem Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | und | 2 | 23,54 | 30.5807 | 61.1614
8.18 | CS | 91945 | Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Alto (2,00 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | und | 4 | 10,38 | 13.4846 | 53.9385
8.19 | CS | 91946 | Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Médio (1,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | und | 13 | 8,55 | 11.1073 | 144.3945
8.20 | CS | 91947 | Suporte Parafusado Com Placa De Encaixe 4" X 2" Baixo (0,30 M Do Piso) Para Ponto Elétrico - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | und | 1 | 7,40 | 9.6133 | 9.6133
8.21 | CP | 025 | Quadro de Distribuição de Energia Em PVC, De Embutir, Sem Barramento, Para 16 Disjuntores - Fornecimento e Instalação | und | 1 | 209.1725 | 271.7351 | 271.7351
8.22 | CP | 026 | Quadro de Distribuição de Energia Em PVC, De Sobrepor, Sem Barramento, Para 16 Disjuntores - Fornecimento e Instalação | und | 1 | 206.8843 | 268.7625 | 268.7625
8.23 | CS | 93670 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 1 | 74,51 | 96.7956 | 96.7956
8.24 | CS | 93672 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 40A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 1 | 87,16 | 113.2292 | 113.2292
8.25 | CP | 027 | Dispositivo Residual Tetrapolar 25A, Fornecido e Instalado | und | 1 | 179.2191 | 232.8228 | 232.8228
8.26 | CP | 028 | Dispositivo Residual Tetrapolar 40A, Fornecido e Instalado | und | 1 | 173.2391 | 225.0542 | 225.0542
8.27 | CS | 93653 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 2 | 11,41 | 14.8227 | 29.6454
8.28 | CS | 93656 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 6 | 13,44 | 17.4598 | 104.7591
8.29 | CS | 93657 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | und | 3 | 15,07 | 19.5774 | 58.7321
8.30 | CS | 91924 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 1,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 266.5 | 2,94 | 3.8193 | 1017.8546
8.31 | CS | 91926 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 258.9 | 4,20 | 5.4562 | 1412.6109
8.32 | CS | 91928 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 214.2 | 6,40 | 8.3142 | 1780.9046
8.33 | CS | 91930 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 95.1 | 8,88 | 11.536 | 1097.0709
8.34 | CS | 91933 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 | m | 90 | 15,17 | 19.7073 | 1773.6557
8.35 | CP | 030 | Luminária de Sobrepor, em Chapa de Aço, Com 2 Lâmpadas LED 20W | und | 18 | 198.5824 | 257.9776 | 4643.5966
8.36 | CS | 97590 | Luminária Tipo Plafon Redondo Com Vidro Fosco, De Sobrepor, Com 1 Lâmpada Fluorescente De 15 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020 | und | 1 | 101,83 | 132.2869 | 132.2869
9.0 |  |  | Instalações Preventivas (PPCI) |  |  |  |  | 4515.4599
9.1 | CP | 013 | Placa Fotoluminescente de Sinalização de Emergência - "SAÍDA", Fornecimento e Instalação | und | 9 | 34.915 | 45.3579 | 408.2214
9.2 | CP | 036 | Placa de Lotação Máxima 32x50cm , Fornecimento e Instalação | und | 1 | 34.915 | 45.3579 | 45.3579
9.3 | CS | 101909 | Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Pqs De 6 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_P | und | 4 | 212,75 | 276.3827 | 1105.5306
9.4 | CP | 014 | Luminária de Emergência 3000 lumens, 02 Faróis em LED, Autonomia Mínima de 1 Hora, Bateria 12V, Alimentação 220V, Fornecimento e Instalação | und | 2 | 457.925 | 594.8885 | 1189.777
9.5 | CP | 015 | Luminária de Emergência 1200 lumens, 02 Faróis em LED, Autonomia Mínima de 1 Hora, Bateria 12V, Alimentação 220V, Fornecimento e Instalação | und | 2 | 307.925 | 400.0241 | 800.0482
9.6 | CP | 019 | Ventilação Permanente Ø 200mm, Sem Exaustor | und | 2 | 90.299 | 117.3071 | 234.6141
9.7 | CP | 020 | Ventilação Permanente Ø 200mm, Com Exaustor e Grade | und | 2 | 281.7 | 365.9553 | 731.9106
Valor do empreendimento | [7 empty] | 282486.218
Legenda
CS | Composição Sinapi
IS | Isumo Sinapi
CP | Composição Própria
IM | Isumo Mercado

## Composições
COMPOSIÇÕES
|  | Cliente: Município de Tunápolis - SC | Regime: | Desonerado
|  | Obra: Reforma e Ampliação do Centro Esportivo | Base: | Sinapi
|  | Área de obra: 554,11 m² | Referência: | 09/2022
Data base: 09/2022
Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário s/ BDI | Valor Total
CP | 001 | Isolamento de área de obra com tela tapume | m |  |  | 36.1752
IS | 37524 | Tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização, melha retangular (rolo 1,20m x 50m) | m | 1 | 3.19 | 3.19
IS | 4491 | Pontalete (7,5x7,5cm) em pinus | m | 1.6 | 8.12 | 12.992
IS | 5061 | Prego de aço polido com cabeça 18x27 | kg | 0.04 | 21.43 | 0.8572
CS | 88239 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 0.2 | 19.48 | 3.896
CS | 88262 | Carpinteiro de fôrmas com encargos complementares | h | 0.6 | 25.4 | 15.24
CP | 002 | Papeleira Plática Tipo Dispenser Para Papel Higiênico Rolao, Incluso Fixação | und |  |  | 46.17
IS | 37400 | Papeleira Plática Tipo Dispenser Para Papel Higiênico Rolao | m | 1 | 49.61 | 41.54
CS | 95541 | Fixação Utilizando Parafuso E Bucha De Nylon, Somente Mão De Obra. Af_10/2016 | und | 1 | 4.63 | 4.63
CP | 003 | Porta Papel Toalha de Rosto, Incluso Fixação | und |  |  | 46.17
IS | 37400 | Papeleira Plática Tipo Dispenser Para Papel Higiênico Rolao | m | 1 | 49.61 | 41.54
CS | 95541 | Fixação Utilizando Parafuso E Bucha De Nylon, Somente Mão De Obra. Af_10/2016 | und | 1 | 4.63 | 4.63
CP | 004 | Torneira Plástica (De Jardim) 1/2" ou 3/4", fornecida e instalada | und |  |  | 19.9816
IS | 11831 | Torneira Plástica Para Tanque 1/2" ou 3/4" Com Bico Para Mangueira | und | 1 | 17.03 | 17.03
IS | 3146 | Fita Veda Rosca Em Rolos de 18 Mm x 10 M (L X C) | und | 0.02 | 3.4 | 0.068
CS | 88267 | Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares | h | 0.09 | 25.9 | 2.331
CS | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.03 | 18.42 | 0.5526
CP | 005 | Conjunto De Manobra De GLP, Incluso Regulador De Pressão E Acessórios | und |  |  | 407.984
IS | 770 | Bucha De Redução De Ferro Galvanizado, Com Rosca BSP, De 1/2" X 1/4" | und | 2 | 6.01 | 12.02
IS | 11756 | Registro Ou Regulador De Gas De Cozinha, Vazao De 2 KG/H, 2,8 KPA | und | 2 | 34.09 | 68.18
IS | 4177 | Niple De Ferro Galvanizado, Com Rosca BSP, De 1/2" | und | 1 | 5.92 | 5.92
IS | 6294 | Te De Ferro Galvanizado, De 1/2" | und | 1 | 9.88 | 9.88
IS | 7691 | Tubo Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 1/2", E = *2,65* MM, Peso *1,22* KG/M (NBR 5580) | m | 0.4 | 19.16 | 7.664
IS | 11748 | Válvula De Esfera Bruta Em Bronze, Bitola 1/2" | und | 2 | 41.58 | 83.16
IS | 20260 | Mangueira Para Gas GLP, PVC, Trancada, Diametro de 3/8", Comprimento de 1M (Normatizada) | und | 2 | 16.04 | 32.08
IS | 3146 | Fita Veda Rosca Em Rolos de 18 Mm x 10 M (L X C) | und | 2 | 3.4 | 6.8
CS | 88267 | Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares | h | 4 | 25.9 | 103.6
CS | 88248 | Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares | h | 4 | 19.67 | 78.68
CP | 006 | Remoção de Piso Vinílico | m² |  |  | 22.58
CS | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 0.5 | 26.74 | 13.37
CS | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.5 | 18.42 | 9.21
CP | 007 | Alvenaria de Tijolos Refratários | m² |  |  | 697.1163
IS | 10617 | Tijolo Cerâmico Refratário 6,3 x 11,4 x 22,9 cm (L X A X C) | und | 70 | 8.22 | 575.4
IM | MERCADO | Argamassa Refratária | kg | 8 | 6.5 | 52
CS | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 1.939 | 26.74 | 51.8489
CS | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.97 | 18.42 | 17.8674
CP | 008 | Pintura Epóxi em Parede | m² |  |  | 33.297
IS | 7304 | Tinta Epóxi Base Agua Premium, Branca | L | 0.2 | 80.79 | 16.158
CS | 88312 | Pintor Para Tinta Epóxi Com Encargos Complementares | h | 0.4 | 26.73 | 10.692
CS | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.35 | 18.42 | 6.447
CP | 009 | Retirada de Janela Com Reaproveitamento | m² |  |  | 12.075
CS | 88261 | Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares | h | 0.5 | 24.15 | 12.075
CP | 010 | Reforma de Janela de Madeira, incluíndo recortes e substituíção de peças danificadas | m² |  |  | 19.5475
CS | 88261 | Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares | h | 0.65 | 24.15 | 15.6975
IS | 20007 | Guarnição / Alizar / Vista, E = *1,5* cm, L = *5* CM, Pinus /Eucalipto / Virola Ou Equivalente Da Região | m | 0.77 | 5 | 3.85
CP | 011 | Substituição de Puxador / Fecho em Janela em Aço | und |  |  | 48.28
CS | 88315 | Serralheiro Com Encargos Complementares | h | 0.5 | 26.56 | 13.28
IM | MERCADO | Par de Puxador / Fecho Tipo Punho Zincado | und | 1 | 35 | 35
CP | 012 | Pintura Esmalte Brilhante (2 Demãos) Sobre Seperfície Metálica, Inclusive Proteção Com Zarcão (1 Demão) | m² |  |  | 49.3334
CS | 88310 | Pintor Com Encargos Complementares | h | 0.8 | 26.73 | 21.384
CS | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.8 | 18.42 | 14.736
IS | 3768 | Lixa Em Folha Para Ferro, Número 150 | und | 0.3 | 4.27 | 1.281
IS | 5318 | Diluente Aguarrás | l | 0.03 | 20.52 | 0.6156
IS | 7292 | Tinta Esmalte Sintético Premium Brilhante | l | 0.152 | 39.16 | 5.9523
IS | 7307 | Fundo Anticorrosivo Para Metais Ferrosos (Zarcão) | l | 0.127 | 42.24 | 5.3645
CP | 013 | Placa Fotoluminescente de Sinalização de Emergência - "SAÍDA", Fornecimento e Instalação | und |  |  | 34.915
CS | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 26.74 | 6.685
IS | 37559 | Placa de Sinalização de Segurança Contra Incêndio, Fotoluminescente, Retangular, *12 X 40* Cm, Em PVC *2* Mm Anti-Chamas (Símbolos, Cores e Pictogramas Conforme NBR 16820) | und | 1 | 28.23 | 28.23
IS | 4791 | Adesivo Acrílico de Base Aquosa / Cola De Contato | kg | 0.15 | 30.63 | 4.5945
CP | 014 | Luminária de Emergência 3000 lumens, 02 Faróis em LED, Autonomia Mínima de 1 Hora, Bateria 12V, Alimentação 220V, Fornecimento e Instalação | und |  |  | 457.925
IM | MERCADO | Luminária de Emergência 3000 lúmens, 2 Faróis em LED, Autonomia Mínima de 1 Hora, Bateria 12V, Alimentação 220V | und | 1 | 450 | 450
CS | 88264 | Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 31.7 | 7.925
CP | 015 | Luminária de Emergência 1200 lumens, 02 Faróis em LED, Autonomia Mínima de 1 Hora, Bateria 12V, Alimentação 220V, Fornecimento e Instalação | und |  |  | 307.925
IM | MERCADO | Luminária de Emergência 3000 lúmens, 2 Faróis em LED, Autonomia Mínima de 1 Hora, Bateria 12V, Alimentação 220V | und | 1 | 300 | 300
CS | 88264 | Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 31.7 | 7.925
CP | 016 | Tela Mosquiteira Para Janelas Com Guarnição Em Alumínio, Fornecida e Instalada | cj |  |  | 159.1605
IS | 7170 | Tela em Polietileno, Rolo de 3 X 100 M, Cor Branca | m² | 1.1 | 3.49 | 3.839
IS | 36888 | Guarnição / Moldura / Arremate de Acabamento Para Esquadria, Em Alumínio Perfil 25, Acabamento Anodizado Branco | m | 3.513 | 33.23 | 116.737
IS | 11950 | Bucha de Nylon Sem Aba S6, Com Parafuso De 4,20 X 40 Mm Em Aço Zincado | und | 12 | 0.2 | 2.4
CS | 88261 | Carpinteiro De Esquadria Com Encargos Complementares | h | 0.85 | 24.15 | 20.5275
CS | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.85 | 18.42 | 15.657
CP | 017 | Chumbamento De Rasgos E Buracos Em Alvenaria | m³ |  |  | 1814.39
CS | 88629 | Argamassa Traço 1:3 (Em Volume De Cimento E Areia Média Úmida), Preparo Manual. Af_08/2019 | m³ | 1 | 685.39 | 685.39
CS | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 25 | 26.74 | 668.5
CS | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 25 | 18.42 | 460.5
CP | 018 | Tratamento de Fissuras No Piso Com Selante PU | m |  |  | 81.7181
IS | 142 | Selante Elástico Monocomponente A Base De Poliuretano (PU) Para Juntas Diversas | 310ml | 0.8 | 31.7 | 25.36
CS | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 1.85 | 26.74 | 49.469
CS | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 0.374 | 18.42 | 6.8891
CP | 019 | Ventilação Permanente Ø 200mm, Sem Exaustor | und |  |  | 90.299
IM | MERCADO | Grade de Ventilação com Tela 200mm | und | 2 | 30 | 60
IS | 39961 | Silicone Acético Uso Geral Incolor 280g | und | 1 | 20.94 | 20.94
CS | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 0.35 | 26.74 | 9.359
CP | 020 | Ventilação Permanente Ø 200mm, Com Exaustor e Grade | und |  |  | 281.7
IM | MERCADO | Exaustor 200mm, com tela de proteção, 220V | und | 1 | 250 | 250
CS | 88264 | Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 1 | 31.7 | 31.7
CP | 021 | Tampa Para Condulete Com 1 Tomada | und |  |  | 21.05
IS | 39352 | Tampa Para Condulete, Em PVC, Para Tomada | und | 1 | 3.37 | 3.37
IS | 38101 | Tomada 2P+T 10A, 250V (Apenas Módulo) | und | 1 | 8.17 | 8.17
CS | 88264 | Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.3 | 31.7 | 9.51
CP | 022 | Tampa Para Condulete Com 2 Tomada | und |  |  | 30.2756
IS | 39352 | Tampa Para Condulete, Em PVC, Para Tomada | und | 1 | 3.37 | 3.37
IS | 38101 | Tomada 2P+T 10A, 250V (Apenas Módulo) | und | 2 | 8.17 | 16.34
CS | 88264 | Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.3333 | 31.7 | 10.5656
CP | 023 | Tampa Para Condulete Com 1 Interruptor | und |  |  | 31.48
IS | 39346 | Tampa Para Condulete, Em PVC, Para Interruptor | und | 1 | 3.37 | 3.37
IS | 38114 | Interruptor Bipolar Simples 10A, 250V (Apenas Módulo) | und | 1 | 18.6 | 18.6
CS | 88264 | Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.3 | 31.7 | 9.51
CP | 024 | Tampa Para Condulete Com 2 Interruptores | und |  |  | 51.1356
IS | 39346 | Tampa Para Condulete, Em PVC, Para Interruptor | und | 1 | 3.37 | 3.37
IS | 38114 | Interruptor Bipolar Simples 10A, 250V (Apenas Módulo) | und | 2 | 18.6 | 37.2
CS | 88264 | Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.3333 | 31.7 | 10.5656
CP | 025 | Quadro de Distribuição de Energia Em PVC, De Embutir, Sem Barramento, Para 16 Disjuntores - Fornecimento e Instalação | und |  |  | 209.1725
IS | 39805 | Quadro De Distribuição, Em PCV, De Embutir, Com Barramento Terra/Neutro, Para 12 Disjuntores NEMA Ou 16 Disjuntores DIN | und | 1 | 190.63 | 190.63
CS | 87367 | Argamassa Traço 1:1:6 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Manual. Af_08/2019 | und | 0.0034 | 673 | 2.2882
CS | 88247 | Auxiliar De Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.2914 | 24.08 | 7.0169
CS | 88264 | Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.2914 | 31.7 | 9.2374
CP | 026 | Quadro de Distribuição de Energia Em PVC, De Sobrepor, Sem Barramento, Para 16 Disjuntores - Fornecimento e Instalação | und |  |  | 206.8843
IS | 39805 | Quadro De Distribuição, Em PCV, De Embutir, Com Barramento Terra/Neutro, Para 12 Disjuntores NEMA Ou 16 Disjuntores DIN | und | 1 | 190.63 | 190.63
CS | 88247 | Auxiliar De Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.2914 | 24.08 | 7.0169
CS | 88264 | Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.2914 | 31.7 | 9.2374
CP | 027 | Dispositivo Residual Tetrapolar 25A, Fornecido e Instalado | und |  |  | 179.2191
IS | 39455 | Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 30MA, Corrente De 25A | und | 1 | 149 | 155.09
IS | 1574 | Terminal A Compressão Em Cobre Estanhado Para Cabo 10mm2, 1 Furo e 1 Compressão, Para Parafuso de Fixação M6 | und | 8 | 1.63 | 13.04
CS | 88247 | Auxiliar De Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.1988 | 24.08 | 4.7871
CS | 88264 | Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.1988 | 31.7 | 6.302
CP | 028 | Dispositivo Residual Tetrapolar 40A, Fornecido e Instalado | und |  |  | 173.2391
IS | 39456 | Dispositivo DR, 4 Polos, Sensibilidade de 30MA, Corrente De 40A | und | 1 | 149.11 | 149.11
IS | 1574 | Terminal A Compressão Em Cobre Estanhado Para Cabo 10mm2, 1 Furo e 1 Compressão, Para Parafuso de Fixação M6 | und | 8 | 1.63 | 13.04
CS | 88247 | Auxiliar De Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.1988 | 24.08 | 4.7871
CS | 88264 | Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.1988 | 31.7 | 6.302
CP | 030 | Luminária de Sobrepor, em Chapa de Aço, Com 2 Lâmpadas LED 20W | und |  |  | 198.5824
IS | 3799 | Luminária de Sobrepor em Chapa de Aço para 2 Lâmpadas | und | 1 | 151.77 | 151.77
IS | 39387 | Lâmpada LED Tubular Bivolt 18/20W | und | 2 | 15.8 | 31.6
CS | 88247 | Auxiliar De Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.1519 | 24.08 | 3.6578
CS | 88264 | Eletrecista Com Encargos Complementares | h | 0.3645 | 31.7 | 11.5546
CP | 031 | Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 10X20X20CM, 1/2 Vez, Assentado Em Argamassa Traço 1:2:8 (Cimento, Cal e Areia), Juntas 12mm | m² |  |  | 192.12
IS | 7270 | Bloco Cerâmico / Tijolo Vazado Para Alvenaria de Vedação, 4 Furos Na Horizontal, de 9 x 9 x19cm (LxAxC) | und | 56.2 | 1.35 | 75.87
CS | 87292 | Argamassa Traço 1:2:8 (Em Volume De Cimento, Cal E Areia Média Úmida) Para Emboço/Massa Única/Assentamento De Alvenaria De Vedação, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_08/2019 | m³ | 0.0134 | 546.38 | 7.3215
CS | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 3.03 | 26.74 | 81.0222
CS | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 1.515 | 18.42 | 27.9063
CP | 032 | Piso Tátil de Alerta, De Concreto, Colorido, P/ Deficientes Visuais, Aplicado Com Argamassa Industrializada AC-II, Rejuntado | m² |  |  | 106.8256
IS | 36178 | Piso Podotátil De Concreto - Direcional e Alerta, '40 X 40 x 2,5* Cm | und | 6.25 | 10.52 | 65.75
IS | 34357 | Rejunte Cimentício, Qualquer Cor | kg | 0.33 | 3.52 | 1.1616
IS | 34353 | Argamassa Colante Tipo AC II | kg | 4 | 1.11 | 4.44
CS | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 0.5 | 26.74 | 13.37
CS | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 1.2 | 18.42 | 22.104
CP | 033 | Fogão A Lenha Para Tacho, Base 85x55cm, Com Chaminé | und |  |  | 3125.3526
CS | 97102 | Execução De Radier, Espessura De 15 Cm, Fck = 30 Mpa, Com Uso De Formas Em Madeira Serrada. Af_09/2021 | m² | 0.7225 | 226.96 | 163.9786
CS | 103334 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 14X9X19 Cm (Espessura 14 Cm, Bloco Deitado) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | m² | 7.7725 | 158.04 | 1228.3659
CP | 007 | Alvenaria de Tijolos Refratários | m² | 0.6125 | 697.1163 | 426.9837
CS | 103001 | Grelha De Ferro Fundido Simples Com Requadro, 150 X 1000 Mm, Assentada Com Argamassa 1 : 3 Cimento: Areia - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021 | und | 1 | 245.54 | 245.54
CS | 100701 | Porta De Ferro, De Abrir, Tipo Grade Com Chapa, Com Guarnições. Af_12/2019 | und | 0.1925 | 554.66 | 106.772
CS | 87879 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_06/2014 | m² | 7.7725 | 4.29 | 33.344
CS | 87535 | Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m² | 7.7725 | 31.26 | 242.9684
CS | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 15 | 26.74 | 401.1
CS | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | h | 15 | 18.42 | 276.3
CP | 035 | Estrutura Metálica (Mão Francesa), com ART de Projeto e Memorial de Cálculo | vb |  |  | 3445.6541
IM | CREA/SC | ART de projeto, dimensionamento e fabricação dos reforços | vb | 1 | 88.78 | 88.78
IS | 4777 | Cantoneira Aço Abas Iguais (4,47 kg/m) | kg | 35.4 | 13.4 | 474.36
CS | 92273 | Fabricação De Escoras Do Tipo Pontalete, Em Madeira, Para Pé-Direito Simples. Af_09/2020 | m | 105 | 14.69 | 1542.45
IS | 11977 | Chumbador de Aço, Diâmetro 1/2" | und | 36 | 17 | 612
CP | 012 | Pintura Esmalte Brilhante (2 Demãos) Sobre Seperfície Metálica, Inclusive Proteção Com Zarcão (1 Demão) | m² | 1.584 | 49.3334 | 78.1441
CS | 88278 | Montador de Estrutura Metálica Com Encargos Complementares | h | 32 | 20.31 | 649.92
CP | 036 | Placa de Lotação Máxima 32x50cm , Fornecimento e Instalação | und |  |  | 34.915
CS | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | h | 0.25 | 26.74 | 6.685
IS | 37559 | Placa de Sinalização de Segurança Contra Incêndio, Fotoluminescente, Retangular, *12 X 40* Cm, Em PVC *2* Mm Anti-Chamas (Símbolos, Cores e Pictogramas Conforme NBR 16820) | und | 1 | 28.23 | 28.23
IS | 4791 | Adesivo Acrílico de Base Aquosa / Cola De Contato | kg | 0.15 | 30.63 | 4.5945

## CCF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Cliente: Município de Tunápolis - SC
Obra: Reforma e Ampliação do Centro Esportivo
Área de obra: 554,11 m²
Data base: 09/2022
Item | Descrição da Atividade | Valor | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
|  |  | No mês (%) | Acumulado (%) | No mês (%) | Acumulado (%) | No mês (%) | Acumulado (%) | No mês (%) | Acumulado (%) | No mês (%) | Acumulado (%)
1.0 | Atividades Preliminares | 7699.4505 | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2.1 | Reforma Copa 01 e Copa 02 (Interna) | 59341.5046 | 35% | 35% | 30% | 65% | 25% | 90% | 10% | 100% |  | 100%
2.2 | Reforma Pavilhão Coberto (Interna) | 21319.2275 | 35% | 35% | 30% | 65% | 25% | 90% | 10% | 100% |  | 100%
2.3 | Edificação da Copa 03 (Ampliação) | 74712.4666 | 35% | 35% | 30% | 65% | 25% | 90% | 10% | 100% |  | 100%
2.4 | Exterior, Escadas, Rampa Acessível e Arquibancada | 70487.3368 |  | 0% | 35% | 35% | 40% | 75% | 20% | 95% | 5% | 100%
3.0 | Instalações Hidráulicas | 3282.9083 | 15% | 15% | 35% | 50% | 40% | 90% | 10% | 100% |  | 100%
4.0 | Instalações Sanitárias | 4318.973 | 20% | 20% | 35% | 55% | 40% | 95% | 5% | 100% |  | 100%
5.0 | Equipamentos e Acessórios Hidrossanitários | 7527.9293 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 30% | 70% | 100%
6.0 | Instalações Pluviais | 11115.3069 | 10% | 10% | 50% | 60% | 35% | 95% | 5% | 100% |  | 100%
7.0 | Instalações de GLP | 884.9493 |  | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100%
8.0 | Instalações Elétricas | 17280.7051 | 10% | 10% | 50% | 60% | 30% | 90% |  | 90% | 10% | 100%
9.0 | Instalações Preventivas (PPCI) | 4515.4599 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 35% | 35% | 65% | 100%
| TOTAL | 282486.218 | 23.46% | 23.46% | 31.36% | 54.82% | 28.18% | 83% | 12.24% | 95.24% | 4.764% | 100%
|  |  | 66275.9021 | 66275.9021 | 88583.6667 | 154859.5688 | 79596.0306 | 234455.5993 | 34573.5818 | 269029.1812 | 13457.0368 | 282486.218

## BDI
Cliente: Município de Tunápolis - SC
Obra: Reforma e Ampliação do Centro Esportivo
Área de obra: 554,11 m²
Data base: 09/2022
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
BDI - BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS
BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 4%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1.2%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.2%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 7.6%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme Legislação Tributaria Municipal) |  |  |  | 3%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI incluso no custo unit? | (X) SIM |  | ( ) NÃO INCLUSO |  | Aplicação da Formula
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 23.65% | 23.65%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 29.91% | 29.91%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Itapiranga, SC, 26 de setembro de 2022.